## Sheet1
友谊县2023年第四季城市水龙头水监测情况 根据黑卫疾控函【2019】99号文件要求，友谊县疾控中心于2023年11月29日对友谊镇5份龙头水1份出厂水1份水源水进行了采集并进行了36-37项指标检测，现将监测情况公示全县。
水龙头水质监测原始数据表
样品编号 | 区县名 | 行政区划代码 | 采样类型 | 月/季度监测 | 供水单位编号 | 供水单位名称 | 具体采样点位 | 取样日期 | 测定日期 | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 菌落总数（CFU/mL） | 砷（mg/L） | 镉（mg/L） | 铬（六价，mg/L） | 铅（mg/L） | 汞（mg/L） | 氰化物（mg/L） | 氟化物（mg/L） | 硝酸盐（以N计，mg/L） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 嗅和味 | 肉眼可见物 | pH | 铝（mg/L） | 铁（mg/L） | 锰（mg/L） | 铜（mg/L） | 锌（mg/L） | 氯化物（mg/L） | 硫酸盐（mg/L） | 溶解性总固体（mg/L） | 总硬度(以CaCO3计，mg/L） | 高锰酸盐指数（以O2计，mg/L） | 氨（以N计，mg/L） | 二氯一溴甲烷（μg/L） | 二氯乙酸（μg/L） | 氯酸盐（μg/L） | 三卤甲烷（μg/L） | 三氯甲烷（μg/L） | 三氯乙酸（μg/L） | 三溴甲烷（μg/L） | 溴酸盐（μg/L） | 亚氯酸盐（μg/L） | 一氯二溴甲烷（μg/L）
202301 | 友谊 | 23052201 | 城市水 | 第四季 | H23052201 | 友谊镇水厂 | 友谊镇翰景华庭1-1-201 | 2023-11-29 | 2023-12-02 | 未检出 |  | 13 | 0.00061 | -1 | -1 | 0.00365 | -1 | -1 | 0.24 | 0.25 | 5 | -1 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | 0.0038 | -1 | 0.024 | 0.097 | 0.19 | 1.75 | -1 | 132 | 116.19 | 1.22 | 0.039 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
202302 | 友谊 | 23052201 | 城市水 | 第四季 | H23052201 | 友谊镇水厂 | 友谊镇时代新城二期76-1-502 | 2023-11-29 | 2023-12-02 | 未检出 |  | 20 | 0.0007 | -1 | -1 | 0.00063 | -1 | -1 | 0.24 | -1 | 5 | -1 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | 0.0036 | -1 | 0.016 | 0.044 | 0.04 | 1.75 | -1 | 146 | 111.14 | 1.34 | 0.075 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
202303 | 友谊 | 23052201 | 城市水 | 第四季 | H23052201 | 友谊镇水厂 | 友谊镇康宾楼1-12号门市 | 2023-11-29 | 2023-12-02 | 未检出 |  | 27 | 0.00062 | -1 | -1 | 0.00015 | -1 | -1 | 0.23 | -1 | 5 | -1 | 无异臭、异味 | 无 | 7.3 | 0.0013 | 0.07 | 0.019 | 0.015 | 0.01 | 1.75 | -1 | 150 | 121.24 | 1.5 | 0.051 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
202304 | 友谊 | 23052201 | 城市水 | 第四季 | H23052201 | 友谊镇水厂 | 友谊镇华贵园10-4-501 | 2023-11-29 | 2023-12-02 | 未检出 |  | 15 | 0.00062 | -1 | -1 | 0.00047 | -1 | -1 | 0.23 | -1 | 5 | -1 | 无异臭、异味 | 无 | 7.1 | -1 | -1 | 0.009 | 0.0144 | 0.02 | 1.75 | -1 | 134 | 117.45 | 1.58 | 0.054 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
202305 | 友谊 | 23052201 | 城市水 | 第四季 | H23052201 | 友谊镇水厂 | 友谊镇23委6组25号 | 2023-11-29 | 2023-12-02 | 未检出 |  | 17 | 0.00066 | -1 | -1 | 0.00014 | -1 | -1 | 0.23 | -1 | 5 | -1 | 无异臭、异味 | 无 | 7.1 | 0.0012 | -1 | 0.003 | 0.012 | 0.01 | 1.75 | -1 | 148 | 125.03 | 1.19 | 0.039 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
202306 | 友谊 | 23052201 | 出厂水 | 第四季 | H23052201 | 友谊镇水厂 | 友谊镇水厂 | 2023-11-29 | 2023-12-02 | 未检出 |  | 32 | 0.0006 | -1 | -1 | 8.2e-05 | -1 | -1 | 0.23 | 0.21 | 5 | -1 | 无异臭、异味 | 无 | 6.9 | 0.0016 | 0.07 | 0.098 | 0.0056 | 0.003 | 1.75 | -1 | 136 | 114.93 | 1.19 | 0.054 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
202307 | 友谊 | 23052201 | 水源水 | 第四季 | H23052201 | 友谊镇水厂 | 友谊镇水厂 | 2023-11-29 | 2023-12-02 | 未检出 |  | 58 | 0.002 | -1 | -1 | 9.8e-05 | -1 | -1 | 0.25 | -1 | 5 | -1 | 无异臭、异味 | 无 | 6.9 | 0.0013 | 5.14 | 0.99 | 0.0049 | 0.003 | 1.75 | -1 | 152 | 113.66 | 1.55 | 0.59 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1