## Sheet1
友谊县2023年第一季城市水龙头水监测情况 根据黑卫疾控函【2019】99号文件要求，友谊县疾控中心于2023年2月28日对友谊镇5份龙头水1份出厂水1份水源水进行了采集并进行了31-33项指标检测，现将监测情况公示全县。
水龙头水质监测原始数据表
样品编号 | 区县名 | 行政区划代码 | 采样类型 | 月/季度监测 | 供水单位编号 | 供水单位名称 | 具体采样点位 | 取样日期 | 测定日期 | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 菌落总数（CFU/mL） | 砷（mg/L） | 镉（mg/L） | 铬（六价，mg/L） | 铅（mg/L） | 汞（mg/L） | 硒（mg/L） | 氰化物（mg/L） | 氟化物（mg/L） | 硝酸盐氮（以N计，mg/L） | 三氯甲烷（mg/L） | 四氯化碳（mg/L） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 嗅和味 | 肉眼可见物 | pH | 铝（mg/L） | 铁（mg/L） | 锰（mg/L） | 铜（mg/L） | 锌（mg/L） | 氯化物（mg/L） | 硫酸盐（mg/L） | 溶解性总固体（mg/L） | 总硬度(以CaCO3计，mg/L） | 耗氧量（CODMn法，以O2计，mg/L） | 挥发酚类（以苯酚计，mg/L） | 阴离子合成洗涤剂（mg/L） | 氨氮（mg/L）
202301 | 友谊 | 23052201 | 城市水 | 第一季 | H23052201 | 友谊镇水厂 | 友谊镇翰景华庭1-1-201 | 2023-02-28 | 2023-03-08 | 未检出 |  |  | 14 | 0.00073 | -1 | -1 | 0.00011 | 0.00011 | 0.00481 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5 | -1 | 无异臭、异味 | 无 | 6.6 | -1 | 0.073 | 0.00934 | 0.00278 | 0.00398 | 1.75 | -1 | 158 | 109.19 | 2.47 | -1 | -1 | 0.20
202302 | 友谊 | 23052201 | 城市水 | 第一季 | H23052201 | 友谊镇水厂 | 友谊镇时代新城二期76-1-502 | 2023-02-28 | 2023-03-08 | 未检出 |  |  | 23 | 0.00040 | -1 | -1 | -1 | 0.00022 | 0.00275 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5 | -1 | 无异臭、异味 | 无 | 6.6 | 0.00087 | 0.081 | 0.00209 | 0.0072 | 0.015 | 1.75 | -1 | 148 | 99.39 | 2.72 | -1 | -1 | 0.21
202303 | 友谊 | 23052201 | 城市水 | 第一季 | H23052201 | 友谊镇水厂 | 友谊镇康宾楼1-12号门市 | 2023-02-28 | 2023-03-08 | 未检出 |  |  | 17 | 0.00054 | -1 | -1 | -1 | 0.00012 | 0.00318 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5 | -1 | 无异臭、异味 | 无 | 6.7 | -1 | 0.14 | 0.047 | 0.00065 | 0.00346 | 1.75 | -1 | 146 | 107.79 | 2.72 | -1 | -1 | 0.07
202304 | 友谊 | 23052201 | 城市水 | 第一季 | H23052201 | 友谊镇水厂 | 友谊镇华贵园10-4-501 | 2023-02-28 | 2023-03-08 | 未检出 |  |  | 13 | 0.00039 | -1 | -1 | 0.00016 | -1 | 0.00139 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5 | -1 | 无异臭、异味 | 无 | 6.7 | -1 | -1 | 0.00883 | 0.00372 | 0.011 | 1.75 | -1 | 138 | 99.39 | 2.72 | -1 | -1 | 0.44
202305 | 友谊 | 23052201 | 城市水 | 第一季 | H23052201 | 友谊镇水厂 | 友谊镇23委6组25号 | 2023-02-28 | 2023-03-08 | 未检出 |  |  | 9 | 0.00042 | 7e-05 | -1 | 0.00012 | 0.0001 | 0.00141 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5 | -1 | 无异臭、异味 | 无 | 6.8 | -1 | 0.073 | 0.00846 | 0.00505 | 0.00571 | 1.75 | -1 | 142 | 109.19 | 2.72 | -1 | -1 | 0.06
202306 | 友谊 | 23052201 | 出厂水 | 第一季 | H23052201 | 友谊镇水厂 | 友谊镇水厂 | 2023-02-28 | 2023-03-08 | 未检出 |  |  | 11 | 0.00045 | -1 | -1 | -1 | 0.0001 | 0.00347 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5 | -1 | 无异臭、异味 | 无 | 7.1 | 0.00122 | 0.16 | 0.021 | 0.00023 | 0.00103 | 3.5 | -1 | 142 | 117.59 | 2.72 | -1 | -1 | 0.19
202307 | 友谊 | 23052201 | 水源水 | 第一季 | H23052201 | 友谊镇水厂 | 友谊镇水厂 | 2023-02-28 | 2023-03-08 | 未检出 |  |  | 16 | 0.00048 | -1 | -1 | -1 | 0.0001 | 0.00354 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 5 | -1 | 无异臭、异味 | 无 | 6.9 | -1 | 0.29 | 0.093 | 0.00065 | 0.00231 | 1.75 | -1 | 150 | 113.39 | 2.72 | -1 | -1 | 0.23