关于拟作出环境影响评价文件审批意见的公示

根据建设项目环境管理有关规定，经审查，我局拟对建设项目作出审批决定。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟审批决定的建设项目情况予以公示，公示期为2024年11月27日－2024年12月3日（5个工作日）。听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目审批决定要求听证。

联系电话：0469-5817869  传真：0469-5991009  通讯地址：黑龙江省双鸭山市友谊县挹娄大街西侧（双鸭山市友谊生态环境局）   邮 编：155899

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024 年友谊农场有限公司第二管理区生物质锅炉改造项目 | 黑龙江省双鸭山市友谊县建设乡 | 北大荒集团黑龙江友谊农场有限公司 | 黑龙江能顺环保科技有限公司 | 建设性质为改扩建。项目主要建设内容包括新建1台4.2MW燃生物质热水锅炉，将现有4.2MW燃生物质热水锅炉改为备用锅炉，不设置食堂。 | (一)落实施工期环境污染防治措施。施工过程中，应加强施工期的环境保护管理，采取有效措施防止施工扬尘对周围环境的影响，合理安排施工时间，施工期的噪声要达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准限值要求。施工粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值颗粒物1.0mg/m3的要求。 （二）严格落实大气环境污染防治措施。该项目新建1台4.2MW燃生物质热水锅炉烟气，经陶瓷多管除尘+布袋除尘器处理后，通过1根35m排气筒排放，排放浓度应满足《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014)表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中新建燃煤锅炉标准。该项目物料装卸工段、物料运输车辆均要采用封闭方式或加盖苫布等方式抑尘，避免运输过程产生物料遗撒，灰渣装卸避免在大风天气进行，灰渣的运输、储存过程中需采用洒水降尘的方式进行抑尘，厂界粉尘浓度要满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放标准要求。 (三)加强营运期水污染防治。该项目营运期无新增生产废水和生活污水。 （四）加强营运期噪声污染防治。该项目营运期噪声通过选用低噪声设备，合理布置生产设备，并采取基础减震、厂房隔声等措施进行治理，加强管理等措施后，噪声传播过程中通过距离衰减后，厂界噪声要达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求。 （五）加强固体废物污染防治。固体废弃物要做到资源化、无害化、减量化。该项目营运产生的废布袋、灰渣废和离子交换树脂等按照报告表中的要求进行处理，要满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）及其修改单要求；生活垃圾由市政部门统一处理。危险废物及危废贮存点执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 |
| 2 | 2024年友谊农场有限公司第七管理区生物质锅炉改造项目 | 黑龙江省双鸭山市友谊县凤岗镇 | 北大荒集团黑龙江友谊农场有限公司 | 黑龙江能顺环保科技有限公司 | 建设性质为改扩建。项目主要建设内容包括新建1台7MW燃生物质热水锅炉，将现有7MW燃生物质热水锅炉改为备用锅炉，不设置食堂。 | (一)落实施工期环境污染防治措施。施工过程中，应加强施工期的环境保护管理，采取有效措施防止施工扬尘对周围环境的影响，合理安排施工时间，施工期的噪声要达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准限值要求。施工粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值颗粒物1.0mg/m3的要求。 （二）严格落实大气环境污染防治措施。该项目新建1台7MW燃生物质热水锅炉烟气，经陶瓷多管除尘+布袋除尘器处理后，通过1根40m排气筒排放，排放浓度应满足《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014)表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中新建燃煤锅炉标准。该项目物料装卸工段、物料运输车辆均要采用封闭方式或加盖苫布等方式抑尘，避免运输过程产生物料遗撒，灰渣装卸避免在大风天气进行，灰渣的运输、储存过程中需采用洒水降尘的方式进行抑尘，厂界粉尘浓度要满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放标准要求。 (三)加强营运期水污染防治。该项目营运期无新增生产废水和生活污水。 （四）加强营运期噪声污染防治。该项目营运期噪声通过选用低噪声设备，合理布置生产设备，并采取基础减震、厂房隔声等措施进行治理，加强管理等措施后，噪声传播过程中通过距离衰减后，厂界噪声要达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求。 （五）加强固体废物污染防治。固体废弃物要做到资源化、无害化、减量化。该项目营运产生的废布袋、灰渣废和离子交换树脂等按照报告表中的要求进行处理，要满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）及其修改单要求；生活垃圾由市政部门统一处理。危险废物及危废贮存点执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 |
| 3 | 2024年友谊农场有限公司第九管理区生物质锅炉改造项目 | 黑龙江省双鸭山市友谊县友邻乡 | 北大荒集团黑龙江友谊农场有限公司 | 黑龙江能顺环保科技有限公司 | 建设性质为改扩建。项目主要建设内容包括新建1台7MW燃生物质热水锅炉，将现有7MW燃生物质热水锅炉改为备用锅炉，不设置食堂。 | (一)落实施工期环境污染防治措施。施工过程中，应加强施工期的环境保护管理，采取有效措施防止施工扬尘对周围环境的影响，合理安排施工时间，施工期的噪声要达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准限值要求。施工粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值颗粒物1.0mg/m3的要求。 （二）严格落实大气环境污染防治措施。该项目新建1台7MW燃生物质热水锅炉烟气，经陶瓷多管除尘+布袋除尘器处理后，通过1根40m排气筒排放，排放浓度应满足《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271-2014)表2新建锅炉大气污染物排放浓度限值中新建燃煤锅炉标准。该项目物料装卸工段、物料运输车辆均要采用封闭方式或加盖苫布等方式抑尘，避免运输过程产生物料遗撒，灰渣装卸避免在大风天气进行，灰渣的运输、储存过程中需采用洒水降尘的方式进行抑尘，厂界粉尘浓度要满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放标准要求。 (三)加强营运期水污染防治。该项目营运期无新增生产废水和生活污水。 （四）加强营运期噪声污染防治。该项目营运期噪声通过选用低噪声设备，合理布置生产设备，并采取基础减震、厂房隔声等措施进行治理，加强管理等措施后，噪声传播过程中通过距离衰减后，厂界噪声要达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求。 （五）加强固体废物污染防治。固体废弃物要做到资源化、无害化、减量化。该项目营运产生的废布袋、灰渣废和离子交换树脂等按照报告表中的要求进行处理，要满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）及其修改单要求；生活垃圾由市政部门统一处理。危险废物及危废贮存点执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 |