关于拟作出环境影响评价文件审批意见的公示

根据建设项目环境管理有关规定，经审查，我局拟对建设项目作出审批决定。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟审批决定的建设项目情况予以公示，公示期为2025年3月21日－2025年3月27日（5个工作日）。听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目审批决定要求听证。

联系电话：0469-5817869 传真：0469-5991009  通讯地址：黑龙江省双鸭山市友谊县挹娄大街西侧（双鸭山市友谊生态环境局）   邮 编：155899

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 友谊县清水泉洗浴中心生物质锅炉改造项目（重新报批） | 黑龙江省双鸭山市友谊县友谊镇 | 友谊县鑫水泉洗浴中心 | 铁力市黑马工程建设监理有限责任公司 | 该项目选址在黑龙江省双鸭山市友谊县友谊县友谊路，占地面积670平方米，总投资600万元，环保投资20万元，建设性质为新建。项目主要变更内容包括将现有生物质锅炉由0.7MW变更为1.75MW，将现有烟囱加高至30m排放。 | （一）落实施工期环境污染防治措施。施工过程中，应加强施工期的环境保护管理，采取有效措施防止施工扬尘对周围环境的影响，合理安排施工时间，施工期的噪声要达到 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准限值要求。 （二）落实大气污染防治措施。该项目1台1.75MW的燃生物质热风炉烟气，经布袋除尘器（除尘效率为99%）处理后，经30m排气筒排放，排放浓度应满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃煤锅炉标准限值要求。根据《双鸭山市友谊生态环境局关于友谊县清水泉洗浴中心生物质锅炉建设项目污染物排放总量认定的函》（双友环函〔2023〕4号）和《双鸭山市友谊生态环境局关于友谊县鑫水泉洗浴中心建设项目污染物排放总量认定的函》（双友环函〔2024〕38号），该项目氮氧化物排放量1.504吨/年、二氧化硫排放量1.206吨/年、颗粒物排放量0.25吨/年。（三）落实水污染防治措施。该项目营运期生活污水及洗浴废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准及集中式污水处理厂进水水质要求，经市政污水管网，最终排入友谊县污水处理厂进行处理，不得外排。锅炉排污水及软化废水作为锅炉除渣、除灰和锅炉间地面洒水降尘，不得外排。（四）落实噪声污染防治措施。该项目营运期噪声通过选用低噪声设备，并采取基础减震、厂房隔声等措施进行治理，加强管理等措施后，噪声传播过程中通过距离衰减后，厂界噪声要达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2类标准限值要求。（五）固体废物污染防治措施。固体废弃物要做到资源化、无害化、减量化。该项目营运产生的锅炉炉渣、除尘灰、废离子交换树脂、废布袋等按照报告表中的要求进行处理，要满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）及其修改单要求；生活垃圾由市政部门统一处理。 |