关于拟作出环境影响评价文件审批意见的公示

根据建设项目环境管理有关规定，我局拟对1个建设项目作出审批决定。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟审批决定的建设项目情况予以公示，公示期为2026年2月13日－2026年2月26日（5个工作日）。听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，公示期内申请人、利害关系人可对拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见提出要求听证的申请。

联系电话：0469-5817869 传真：0469-5991009  通讯地址：黑龙江省双鸭山市友谊县挹娄大街西侧（双鸭山市友谊生态环境局）二楼   邮 编：155899
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
	环境影响报告书/表报批稿（公示版）

	1
	北大荒集团红兴隆分公司农垦公用基础设施建设项目
	黑龙江省双鸭山市友谊县兴隆镇
	黑龙江红兴隆农垦清洁污水处理有限公司

	黑龙江能顺环保科技有限公司
	新建一座污水厂化验室综合用房（建筑面积160m2），用于黑龙江省农垦红兴隆管理局局直污水处理厂进行内部水质检测，不对外营业。
	详见公示文本
	
[image: image1.emf]北大荒集团红兴隆 分公司农垦公用基础设施建设项目（公示版）.pdf




注：根据国家、省信息公开有关规定，上述环境影响报告表不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容
_1234567890/����ļ��ź���¡�ֹ�˾ũ�ѹ��û�����ʩ������Ŀ����ʾ�棩.pdf


建设项目环境影响报告表


（污染影响类）


项目名称： 北大荒集团红兴隆分公司农垦公用基


础设施建设项目


建设单位（盖章）： 黑龙江红兴隆农垦清洁污水


处理有限公司


编制日期： 2026年 2月


中华人民共和国生态环境部制















目录


一、建设项目基本情况 ...............................................................................................................................1
二、建设项目工程分析 .............................................................................................................................16
三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准 ............................................................................ 38
四、主要环境影响和保护措施 .................................................................................................................44
五、环境保护措施监督检查清单 .............................................................................................................44
六、结论 .....................................................................................................................................................80
附表 .............................................................................................................................................................81
附图 1：本项目地理位置图 ......................................................................................................................83
附图 2：厂区总平面布置图 ......................................................................................................................84
附图 3：污水厂化验室综合用房平面布置图 ......................................................................................... 85
附图 4：环境保护目标分布图 ..................................................................................................................86
附图 5：友谊县国土空间总体规划（2021-2035） ................................................................................87
附图 6：农垦红兴隆分局国土空间总体规划（2021-2035） ................................................................88
附图 7：分区防渗图 ..................................................................................................................................89
附图 8：外环境照片 ..................................................................................................................................90
附件 1：营业执照 ......................................................................................................................................91
附件 2：土地手续 ......................................................................................................................................92
附件 3：北大荒集团红兴隆分公司农垦公用基础设施建设项目生态环境分区管控分析报告 .......107
附件 4：黑龙江省环境保护厅垦区红兴隆环境保护分局关于黑龙江省农垦红兴隆管理局局直污水


处理厂工程环保审批意见 .......................................................................................................................117
附件 5：黑龙江省农垦红兴隆管理局局直污水处理厂工程竣工环境保护验收意见 .......................119
附件 6：排污许可证 ................................................................................................................................120
附件 7：《黑龙江弘伟环境工程有限公司委托检测报告》（2025.3.22）（排污许可例行监测报告）
................................................................................................................................................................... 121
附件 8：红兴隆局直污水处理厂委托运营服务合同 ........................................................................... 128
附件 9：危险废物安全处置合同 ............................................................................................................133
附件 10：企业投资项目备案承诺书 ..................................................................................................... 139







— 1—


一、建设项目基本情况


建设项目名称 北大荒集团红兴隆分公司农垦公用基础设施建设项目


项目代码 2511-230522-04-01-928041


建设单位联系人 苏畅 联系方式 18346994455


建设地点 黑龙江省双鸭山市友谊县兴隆镇


地理坐标 （ 131 度 32 分 38.623 秒， 46 度 43 分 23.482 秒）


国民经济


行业类别
M7452检测服务


建设项目


行业类别


四十五 研究和试验发展 98
专业实验室、研发（试验）


基地 其他（不产生实验废


气、废水、危险废物的除外）


建设性质


□新建（迁建）


□改建


☑扩建


□技术改造


建设项目


申报情形


☑首次申报项目


□不予批准后再次申报项目


□超五年重新审核项目


□重大变动重新报批项目


项目审批（核准/
备案）部门（选填）


/ 项目审批（核准/
备案）文号（选填）


/


总投资（万元） 500 环保投资（万元） 28


环保投资占比（%） 5.60 施工工期 2026年 3月-2026年 10月


是否开工建设
否


是：


用地（用海）


面积（m2）
本项目不新增占地


专项评价设置情


况


根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）


（试行）》中表1专项评价设置原则表的要求，项目专项设置情


况参照表1-1。


表 1-1 专项评价设置情况表


专项评


价类别
设置原则 本项目情况


是否设


置专项


大气


排放废气含有毒有害污


染物1、二噁英、苯并[a]
芘、氰化物、氯气且厂界


外500米范围内有环境空


气保护目标的建设项目。


本项目排放废气不含有


二噁英、苯并[a]芘、氰


化物、氯气等有毒有害


污染物。因此无需进行


大气专项评价。


否


地表水
新增工业废水直排建设


项目（槽罐车外送污水处


本项目不属于新增工业


废水直排建设项目，也
否







— 2—


理厂的除外）；新增废水


直排的污水集中处理厂。


不属于新增废水直排的


污水集中处理厂，不需


设置地表水专项评价。


环境


风险


有毒有害和易燃易爆危


险物质存储量超过临界


量的建设项目。


本项目有毒有害和易燃


易爆危险物质存储量未


超过临界量。


否


生态


取水口下游500米范围内


有重要水生生物的自然


产卵场、索饵场、越冬场


和洄游通道的新增河道


取水的污染类建设项目。


项目周围无生态环境保


护目标。
否


注：①废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的


污染物（不包括无排放标准的污染物）。


②环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和


农村地区中人群较集中的区域。


③临界量及其计算方法参考《建设项目环境风险评价技术导则》


（HJ169）附录B、附录C。


根据上表分析可知，本项目无需开展专项评价工作。


规划情况 无


规划环境影响


评价情况
无


规划及规划环境


影响评价符合性


分析


无


其他符合性分析


1.1、产业政策符合性分析


本项目为实验室建设项目，根据《产业结构调整指导目录


（2024年本）》，项目属于“鼓励类”中“三十一、科技服务


业”中的“5．检验检测认证服务：分析、试验、测试以及相关


技术咨询与研发服务，智能产品整体方案、人机工程设计、系统


仿真等设计服务”，且所用设备、配件及产品均不属于限制类和


禁止类。项目符合国家产业政策及有关部门的相关行业规定。


1.2、选址合理性分析


本项目位于黑龙江省双鸭山市友谊县兴隆镇，不新增占地，


在现黑龙江省农垦红兴隆管理局局直污水处理厂院内南侧，新建







— 3—


一座污水厂化验室综合用房，其东侧为格栅间及值班室，西侧为


办公室，便于人员活动和检测工作的开展。本项目总厂界北侧为


空地，厂界西侧为力华排干河，厂界南侧隔路为农田，厂界东侧


为屠宰场。


本项目所处位置交通运输条件便利，厂址四周空旷，厂区通


风良好。本项目不在集中居住区，周边具有良好的卫生条件，无


其他污染源，交通运输方便，具有可靠的水源电源及排水条件。


本项目周围没有国家法律、法规、行政规章及规划确定或经县级


以上人民政府批准的自然保护区、生态功能保护区、风景名胜区、


森林公园、饮用水水源保护区、受保护的文物、古迹，没有其他


不宜建厂的军事、通讯设施，不妨碍防洪、排涝设施。通过对厂


区合理布局，并落实各项污染防治措施后，污染物均可达标排放，


经过预测分析，不会对项目所在区域环境造成较大影响，不会对


项目周围敏感点产生较大影响。综上分析，本项目从环境影响角


度选址合理。


1.3、与生态环境分区管控要求的符合性分析


本项目位于黑龙江省双鸭山市友谊县兴隆镇，根据《黑龙江


省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑


政发[2020]114号）、《双鸭山市生态环境准入清单（2023年版）》、


《北大荒集团红兴隆分公司农垦公用基础设施建设项目生态环


境分区管控分析报告》（见附件 3），本项目与“生态环境管控


分区”符合性如下：







— 4—


（1）“一图”


图 1-1环境管控单元叠加图


（2）“一表”


表 1-5本项目与生态环境分区管控符合性分析表


一、生态保护红线


管控


单元


类别


一般管控单元


符合


性分


析


本项目位于黑龙江省双鸭山市友谊县兴隆镇，根据《北大荒集


团红兴隆分公司农垦公用基础设施建设项目生态环境分区管


控分析报告》，本项目位于一般管控单元“友谊县其他区域”


中，与生态保护红线、一般生态空间无交集面积，因此本项目


符合生态保护红线要求。


地下水环境


管控


单元


类别


友谊县地下水环境一般管控区


管控要求 符合性分析


环境


风险


管控


1.土壤污染重点监管单位应当履行下


列义务：（一）严格控制有毒有害物


质排放，并按年度向生态环境主管部


门报告排放情况；（二）建立土壤污


染隐患排查制度，保证持续有效防止


有毒有害物质渗漏、流失、扬散；（三）


制定、实施自行监测方案，并将监测


数据报生态环境主管部门。2.重点单


位新、改、扩建项目地下储罐储存有


毒有害物质的，应当在项目投入生产


或者使用之前，将地下储罐的信息报


所在地设区的市级生态环境主管部


门备案。3.重点单位应当建立土壤和


地下水污染隐患排查治理制度，定期


对重点区域、重点设施开展隐患排


查。发现污染隐患的，应当制定整改


本项目不属于土壤污


染重点监管单位；本项


目不涉及地下储罐储


存有毒有害物质；本项


目依托现有危险废物


贮存库，面积 20m2，


已采取严格的防渗措


施，铺设防护垫层


+2.0mm高密度聚乙烯


（HDPE）防渗膜，在


做好基层防渗的基础


上进行水泥硬化，渗透


系数达到≤10-10cm/s；
符合《危险废物贮存污


染 控 制 标 准 》


（GB18597-2023）要







— 5—


方案，及时采取技术、管理措施消除


隐患。隐患排查、治理情况应当如实


记录并建立档案。重点区域包括涉及


有毒有害物质的生产区，原材料及固


体废物的堆存区、储放区和转运区


等；重点设施包括涉及有毒有害物质


的地下储罐、地下管线，以及污染治


理设施等。4.化学品生产企业以及工


业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危


险废物处置场、垃圾填埋场等的运


营、管理单位，应当采取防渗漏等措


施，并建设地下水水质监测井进行监


测，防止地下水污染。5.重点单位通


过新、改、扩建项目的土壤和地下水


环境现状调查，发现项目用地污染物


含量超过国家或者地方有关建设用


地土壤污染风险管控标准的，土地使


用权人或者污染责任人应当参照污


染地块土壤环境管理有关规定开展


详细调查、风险评估、风险管控、治


理与修复等活动。


求。本项目新建一座污


水厂化验室综合用房，


1层建筑，占地面积约


160m2，内设化验室、


经理室、管理用房、休


息室、仓库、档案室等。


其中化验室为重点防渗


区，等效粘土防渗层


Mb≥6.0m，渗透系数


K≤10-7cm/s ， 或 参 照


GB18598执行。经理室、


管理用房、休息室、仓


库、档案室等为简单防


渗区，进行一般地面硬


化。


二、资源利用上线


一般管控区


管控


要求


1.水资源：


全市 2025年用水总量不得超过 23.25亿立方米，2030年用水


总量控制指标不高于省政府确定的指标。


2.土地资源：


全市 2025年及 2035年，耕地资源保护下线不低于省政府确定


的指标。


3.能源：


2025年和 2035年，全市煤炭消费上线不高于省政府确定的指


标。


符合


性分


析


本项目在现有厂区内进行扩建不新增用地；项目扩建完成后不


新增劳动定员，不新增生活用水，新增生产用水量为 8.687m3/a
未超过用水上线；本项目冬季取暖为电取暖，不涉及煤炭消耗。


三、环境准入清单


环境


管控


单元


名称


友谊县其他区域


环境


管控


单元


编码


ZH23052230002


管控


单元
一般管控单元







— 6—


类别


管控要求 项目符合性分析


空间


布局


约束


1.引导工业项目向开发区集中，促进


产业集聚、资源集约、绿色发展。2.
强化节能环保标准约束，严格行业规


范、准入管理和节能审查，对电力、


钢铁、建材、有色、化工、石油石化、


船舶、煤炭、印染、造纸、制革、染


料、焦化、电镀等行业中，环保、能


耗、安全等不达标或生产、使用淘汰


类产品的企业和产能，要依法依规有


序退出。


本项目为实验室建设


项目，不属于对电力、


钢铁、建材、有色、化


工、石油石化、船舶、


煤炭、印染、造纸、制


革、染料、焦化、电镀


等行业中，环保、能耗、


安全等不达标或生产、


使用淘汰类产品的企


业和产能。


（三）“一说明”


北大荒集团红兴隆分公司农垦公用基础设施建设项目位置


涉及双鸭山市友谊县；项目占地总面积 0.03平方公里。与生态


保护红线、自然保护地整合优化方案数据、自然保护地（现状管


理数据）、饮用水水源保护区、国家级水产种质资源保护区、优


先保护单元无交集；与一般管控单元交集面积为 0.03平方公里，


占项目占地面积的 100.00%，与地下水环境一般管控区交集面积


为 0.03平方公里，占项目占地面积的 100.00%。


本项目的建设符合《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”


生态环境分区管控的意见》（黑政发[2020]114号）、《双鸭山


市生态环境准入清单（2023年版）》、《北大荒集团红兴隆分


公司农垦公用基础设施建设项目生态环境分区管控分析报告》中


的相关要求。


1.4、本项目与《实验室废弃物存储装置技术规范》（GB/T


41962-2022）符合性分析


表 1-6本项目与《实验室废弃物存储装置技术规范》符合性分析


《实验室废弃物存储装置技术规范》（GB/T
41962-2022） 本项目情况


符


合


性







— 7—


5一般要求


5.1存储装置分不同的耐火等级，使用者应根


据存储物的危险特性选用相应耐火等级的存


储装置。


5.2实验室废弃物的收集应符合GB/T31190等
相关标准的规定。


5.3实验室废弃物的包装应符合GB18597等相


关标准的规定。


5.4实验室废弃物的贮存应符合GB 15603、GB
18597、GB/T31190等相关标准的规定。


5.5存储装置内所有标注防爆型装置的其防爆


等级均应符合GB3836.1、GB50058等相关标准


的规定。


本项目选用的容器


和包装物材质、内衬


与盛装的危险废物


相容；②针对不同类


别、形态、物理化学


性质的危险废物，其


容器和包装物满足


相应的防渗、防漏、


防腐和强度等要求；


硬质容器和包装物


及其支护结构堆叠


码放时无明显变形，


无破损泄漏；柔性容


器和包装物堆叠码


放时封口严密，无破


损泄漏；使用容器盛


装液态、半固态危险


废物时，容器内部留


有适当的空间，以适


应因温度变化等可


能引发的收缩和膨


胀，防止其导致容器


渗漏或永久变形；容


器和包装物外表面


保持清洁。本项目产


生的危险废物在厂


内指定的危险废物


贮存库安全暂存，定


期委托有资质单位


回收处理，由持有危


险废物经营许可证、


危险货物运输资质


的单位拉运。本环评


要求的危险废物运


输应采取以下防治


措施：①危险废物的


运输由托持有危险


废物经营许可证、危


险货物运输资质的


单位运输，并按照其


许可证经营范围组


织实施；②危险废物


贮存设专职人员管


理，防止非工作人员


接触，装卸区工作人


员应配备个人防护


装备并设立必要的


消防设备和指示标


符


合


6室内存储装置


6.1 适用范围


放置于室内，可短期、少量存放实验室废弃物


的存储装置。


6.2 材料和配套系统


6.2.1 柜体和隔板


6.2.1.1 室内存储装置的内部体积不应大于


1m3。


6.2.1.2 根据存储物的危险特性可选择耐火极


限为10min、15min，30min，60min，90min的
易燃废弃物室内存储装置。


6.2.1.3 易燃废弃物室内存储装置的柜体宜采


用钢板或钢板和耐火材料制成，侧面、顶部、


底部和门宜采用双层中空钢板，内层间应保留


不小于38mm隔绝层。


6.2.1.4 非易燃室内存储装置的柜体应根据存


储物特性选择相应的材料。


6.2.1.5 隔板应采用耐腐蚀材质，可将意外溢


出的液体安全引导至盛漏槽。


6.2.1.6柜体四角应设置可调节平衡器。


6.2.1.7应安装符合GA/T73规定的机械防盗锁。


6.2.2 防泄漏系统


6.2.2.1 室内存储装置应设有盛漏槽，容积应


不低于最大液体存储容器的最大储量或总储


量的1/5。
6.2.2.2 盛漏槽表面应进行防腐处理，不应与


泄漏物质发生反应。若存储腐蚀性较强的实验


室废弃物，内部应加装防静电耐腐蚀材质的内


衬。


6.2.3通风系统


室内存储装置的柜体两侧应分别设置进出通


风孔，易燃废弃物室内存储装置的柜体两侧应


分别设置固定式带阻火功能的进出通风孔，宜


保持通风。


6.2.4 防静电接地系统







— 8—


志；③有防鼠、防蚊


蝇、防蟑螂的安全措


施；防止渗漏和雨水


冲刷；易于清洁和消


毒；避免阳光直射；


④按照《环境保护图


形标志固体废物贮


存 场 》


（GB15562.2-1995）
附录 A 的规定在危


险废物外包装设置


警示标志；⑤输路线


应尽量避开敏感保


护目标，避免穿越人


口稠密区，远离人员


活动区和生活垃圾


存放场所，方便危险


废物运送人员及运


送工具、车辆的出


入；运输人员要穿安


全防护服。通过采取


上述措施，可以满足


《危险废物收集、贮


存、运输技术规范》


（HJ2025-2012）中 7
危险废物的运输中


相关规定。对周边环


境敏感点影响较小，


危险废物的转运具


备可行性。


易燃废弃物室内存储装置应设有静电接地传


导端口，以方便连接静电接地线，并张贴静电


接地标识。


11 标志、包装、运输、贮存


11.1 标志


11.1.1 存储装置应按照GB2894，GB 13495.1，
GB15562.2，GB18597，GB2158等相关标准的


要求设置安全标志。


11.1.2 每台存储装置应在明显平整部位安装


牢固清晰的铭牌，铭牌应符合GB/T13306的规


定。铭牌的内容包括：存储装置名称及型号、


外形尺寸、运输质量、生产单位、单位地址、


生产日期、联系电话等。


11.2 包装


11.2.1 室内存储装置出厂包装应整洁干净。室


外存储装置箱体应整洁干净，应对部分装置加


以保护。
11.2.2
包装应适合长途运输，包装应符合GB/T13384
的规定。


11.2.3包装箱内应附有存储装置的检验合格证


和使用说明书。使用说明书按照GB/T9969的
要求进


行编写。


11.2.4 包装储运图示标志应符合GB/T191的
规定。


11.3运输


存储装置在运输过程中宜有遮盖物，应轻装轻


卸，装卸时应使用合适的工具，防止拖拉、摔


碰。


1.5、本项目与《实验室危险废物污染防治技术指南》（DB23/T


3588-2023）符合性分析


表 1-7 本项目与《实验室危险废物污染防治技术指南》符合性


分析


《实验室危险废物污染防治技术指南》


（DB23/T 3588-2023） 本项目情况


符


合


性







— 9—


4.1源头


4.1.1源头控制


4.1.1.1按需购买化学药品，减少闲置或报


废量。优先采用无毒无害或低毒低害的实


验材料，减少实验室危险废物的产生。


4.1.1.2实验人员按规范或标准开展实验，


减少因操作不当而产生的实验室危险废


物。


4.1.2源头分类


4.1.2.1在实验室危险废物产生环节，危险


废物按照其物理属性、相容性进行源头分


类。


4.1.2.2源头分类的实验室危险废物与其盛


装容器和包装物材质相容。


4.1.2.3固态、半固态废物装入容器或包装


物内。


4.1.2.4液态废物装入容器内。挥发的液体，


存放在通风良好处。


4.1.2.5气态等其他废物装入闭口容器内。


4.2收集和贮存


4.2.1收集


4.2.1.1将实验室危险废物收集于满足相应


材质、规格、强度和密闭等要求的容器和


包装物中，实验室危险废物与容器和包装


物材质相容。


4.2.1.2实验室危险废物的收集符合HJ2025
中关于危险废物的收集、运转规定。


4.2.1.3在常温常压下易爆、易燃及排出有


毒气体的危险废物进行预处理，使之稳定


后收集。


4.2.2容器和包装物


4.2.2.1承装实验室危险废物的容器和包装


物的材质、污染控制等符合GB18597的规


定。


4.2.2.2容器和包装物上粘贴符合HJ1276中
危险废物标签的规定。


4.2.3贮存


4.2.3.1实验室危险废物贮存设施的选址、


污染控制、贮存过程污染控制、污染物排


放控制、环境监测符合GB18597和HJ2025
的规定。


4.2.3.2贮存点采取防风、防雨、防晒、防


流失、防扬散、防渗、防漏等污染防治措


施或具有相应功能的装置，与其他区域进


行隔离。及时清运贮存点危险废物。


4.2.3.3贮存的实验室危险废物，与水易反


应的存放于干冷处，与空气易反应的采取


隔绝空气措施，与光易变化、可变成过氧


化物的存放在深色瓶中并盖紧瓶盖，避免


本项目按需购买化学药


品，并优先采用无毒无


害或低毒低害的实验材


料。实验人员按规范或


标准开展实验。本项目


实验废液、过期试剂、


化学品废弃容器、实验


器皿前段清洗废水（初


清洗、二次清洗）、废


实验耗材分别使用专业


容器盛装，暂存在现有


危险废物贮存库，定期


交由有资质单位处理。


本项目依托现有危险废


物贮存库，面积 20m2，


已采取严格的防渗措


施 ， 铺 设 防 护 垫 层


+2.0mm 高密度聚乙烯


（HDPE）防渗膜，在做


好基层防渗的基础上进


行水泥硬化，渗透系数


达到≤10-10cm/s；符合


《危险废物贮存污染控


制 标 准 》


（GB18597-2023）要求。


本项目产生的危险废物


在厂内指定的危险废物


贮存库安全暂存，定期


委托有资质单位回收处


理，由持有危险废物经


营许可证、危险货物运


输资质的单位拉运。本


环评要求的危险废物运


输应采取以下防治措


施：①危险废物的运输


由托持有危险废物经营


许可证、危险货物运输


资质的单位运输，并按


照其许可证经营范围组


织实施；②危险废物贮


存设专职人员管理，防


止非工作人员接触，装


卸区工作人员应配备个


人防护装备并设立必要


的消防设备和指示标


志；③有防鼠、防蚊蝇、


防蟑螂的安全措施；防


止渗漏和雨水冲刷；易


于清洁和消毒；避免阳


符


合







— 10 —


阳光照射。


4.2.3.4实验室危险废物贮存除满足环境保


护相关要求外，还执行国家安全生产、职


业健康、交通运输、消防等法律法规和标


准。


4.3转移和运输


4.3.1转移：转移实验室危险废物的，通过


国家信息管理系统填写、运行危险废物电


子转移联单，法律法规另有规定的除外。


4.3.2运输


4.3.2.1实验室危险废物的运输，符合


HJ2025的规定。


4.3.2.2委托运输符合危险货物运输管理规


定。


4.4利用/处置：委托收集/利用/处置实验室


危险废物的，对受托方的主体资格和技术


能力进行核实，依法签订书面合同，在合


同中约定收集、贮存、利用、处置危险废


物的污染防治要求及相关责任，及时核实


接受人贮存、利用或者处置相关危险废物


情况。


光直射；④按照《环境


保护图形标志固体废物


贮 存 场 》


（GB15562.2-1995）附


录 A 的规定在危险废物


外包装设置警示标志；


⑤输路线应尽量避开敏


感保护目标，避免穿越


人口稠密区，远离人员


活动区和生活垃圾存放


场所，方便危险废物运


送人员及运送工具、车


辆的出入；运输人员要


穿安全防护服。通过采


取上述措施，可以满足


《危险废物收集、贮存、


运 输 技 术 规 范 》


（HJ2025-2012）中 7危
险废物的运输中相关规


定。对周边环境敏感点


影响较小，危险废物的


转运具备可行性。


1.6、与《黑龙江大气污染防治条例》协调性分析


本项目与《黑龙江省大气污染防治条例》协调性分析见表


1-8。


表 1-8 本项目与《黑龙江省大气污染防治条例》协调性分析


序


号
《黑龙江省大气污染防治条例》 协调性分析


符合


性


1


第十条企业事业单位和其他生产经


营者建设对大气环境有影响的项目，


应当依法进行环境影响评价、公开环


境影响评价文件；向大气排放污染物


的，应当符合大气污染物排放标准，


遵守重点大气污染物排放总量控制


要求。


本项目依法进行环


境影响评价、公开环


境影响评价文件。


符合


2


第十一条向大气排放污染物的企业


事业单位和其他生产经营者，应当配


套建设大气污染防治设施。


配套建设的大气污染防治设施，应当


与主体工程同时设计、同时施工、同


时投产使用，不得擅自拆除或者闲


置。


本项目化验室配套


建设通风橱，并与主


体工程同时设计、同


时施工、同时投产使


用，不得擅自拆除或


者闲置。


符合


3
第十二条本省按照国家规定实行大


气污染物排污许可管理制度。


实行排污许可管理的企业事业单位


本项目按照要求取


得排污许可证并按


要求进行大气污染


符合







— 11 —


和其他生产经营者，应当按照排污许


可证的要求排放大气污染物；未取得


排污许可证的，不得排放大气污染


物。


物排放。


4


第三十五条设区的市级人民政府和


县级人民政府应当积极推进棚户区


改造，推行热电联产和区域锅炉等集


中供热方式，逐步提高集中供热比


例，制定计划将应当淘汰的分散燃煤


锅炉供热区域纳入集中供热管网覆


盖范围，并负责组织实施。在集中供


热管网未覆盖的区域，推广使用高效


节能环保型锅炉或者进行锅炉高效


除尘改造，或者使用新能源、清洁能


源供热。


本项目冬季取暖采


用电取暖。
符合


1.7、与《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》（黑


政发〔2023〕19号）协调性分析


黑龙江省人民政府于2023年12月30日公开发布《黑龙江省空


气质量持续改善行动计划实施方案》（黑政发〔2023〕19号），


实施方案中指出：“以试点城市为引领持续推进清洁取暖。因地


制宜成片推进北方地区清洁取暖，确保群众温暖过冬。哈尔滨市、


齐齐哈尔市、佳木斯市充分发挥清洁取暖示范作用，以多能互补


的区域性和可再生能源清洁供暖方式提高热源清洁化率，保质保


量完成改造任务，其中“煤改气”要落实气源、以供定改。实施


建筑节能改造，加快既有农房节能改造，提升建筑能效。依法将


整体完成清洁取暖改造的地区划定为高污染燃料禁燃区，防止散


煤复烧。对暂未实施清洁取暖的地区，强化商品煤质量监督与管


理，确保符合国家或地方标准要求。”“深化扬尘污染综合治理。


全面推行绿色施工，严格执行“六个百分之百”，将防治扬尘污


染费用纳入工程造价。”


本项目冬季取暖采用电取暖。为减缓施工扬尘对环境空气的


影响，本评价提出以下减缓措施：①在项目施工过程中，施工场


界设置围挡以减少扬尘扩散。②禁止大风天气施工，定期对施工


场地洒水以减少二次扬尘作业面。③剥离的表土暂存于施工场







— 12 —


地，并设置遮盖，不准乱倒。装卸、清理、装运土方时，必须采


取有效的抑尘措施。④建设单位应对施工单位加强监管，在招标


中明确施工期环境保护要求，并要求施工单位文明施工，如施工


场地硬化，及时清运建筑垃圾，土方和物料堆存采取篷布覆盖、


表面洒水抑尘等措施抑尘。


通过采取上述措施后本项目施工期扬尘对周围环境的影响


会大大降低，施工期厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》


（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准。因此，本


项目建设符合《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》


（黑政发〔2023〕19号）。


1.8、与《双鸭山市空气质量持续改善行动计划贯彻落实方案》


的通知（双政发【2024】6号）符合性分析


落实方案要求：（九）加快推进能源结构优化。到 2025 年，


化石能源消费比重持续下降，增加电能、天然 气等清洁能源占


工业、农业、生活等领域终端 能源消费比重。推进风电、光伏


发电项目建设，实现能源供应多元化。推动城市燃气管网 建设


与规划的中俄远东天然气管道工程项目同步建设，推动对新建小


区的配套和老城区天然气管网建设改造，扩大城市配气管网覆盖


范围，提高城镇居民用气水平。


（十八）深化扬尘污染综合治理。推进扬尘精细化管控，将


防治扬尘污染费用纳入工程造价。积极推行绿色施工，督促责任


单位严格落实标准化防控措施...


符合性分析：本项目冬季取暖采用电取暖。


为减缓施工扬尘对环境空气的影响，本评价提出以下减缓措


施：①在项目施工过程中，施工场界设置围挡以减少扬尘扩散。


②禁止大风天气施工，定期对施工场地洒水以减少二次扬尘作业


面。③剥离的表土暂存于施工场地，并设置遮盖，不准乱倒。装







— 13 —


卸、清理、装运土方时，必须采取有效的抑尘措施。④建设单位


应对施工单位加强监管，在招标中明确施工期环境保护要求，并


要求施工单位文明施工，如施工场地硬化，及时清运建筑垃圾，


土方和物料堆存采取篷布覆盖、表面洒水抑尘等措施抑尘。


通过采取上述措施后本项目施工期扬尘对周围环境的影响


会大大降低，施工期厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》


（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准。


因此，本项目建设符合《双鸭山市空气质量持续改善行动计


划贯彻落实方案》的通知（双政发【2024】6号）。


1.9、与《双鸭山市“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析


表 1-9《双鸭山市“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析


文件要求 本项目情况


符


合


性


强化噪声污染防治。制定实施噪


声污染防治行动计划。明确监管


责任，开展声环境功能区评估与


调整。在声环境功能区安装噪声


自动监测系统。在制定国土空间


规划及交通运输等相关规划时，


合理划定防噪声距离，明确规划


设计要求。因特殊需要必须连续


作业的，必须有县级以上政府或


者其有关主管部门的证明，并公


告附近居民。鼓励采用低噪声工


设备和工艺。


本项目设备选用低噪声设备，


接地安装时加软垫减振，安装


时对所用的高噪设备采取基础


减振和软连接和隔声消声等措


施，厂界四周噪声满足《工业


企业厂界环境噪声排放标准》


（GB12348-2008）表 1 中 2 类


标准要求。


符


合


加强“三水”统筹，稳步提升水


生态环境质量。加强重点行业管


控和清洁化改造。严格落实“三


线一单”生态环境分区管控要求，


加大污染物排放管控力度，对不


符合生态环境准入清单要求的企


业一律禁止准入。全面推动农副


食品加工化工、钢铁、煤炭开采、


电力等行业实施绿色化改造，推


进清洁生产，合理安排废水深度


处理项目，减少工业企业污染物


排放量。


本项目扩建完成后不新增劳动


定员，不新增生活污水。现有


员工生活污水，排入现有工程


污水处理厂（黑龙江省农垦红


兴隆管理局局直污水处理厂）


处理。实验设备清洗废水（后


段）、水浴废水和纯水制备废


水通过厂区内污水管道排入现


有工程污水处理厂（黑龙江省


农垦红兴隆管理局局直污水处


理厂）处理。


符


合







— 14 —


1.10、与《友谊县国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性


分析


根据《友谊县国土空间总体规划（2021-2035）》，友谊县


土地总面积为 168424.43公顷，其中耕地面积 129289.08公顷；


园地面积 310.49公顷；林地面积 15766.78公顷；草地面积 498.80


公顷；城乡建设用地面积 4981.76公顷；区域基础设施用地面积


1420.38 公顷；其他建设用地面积 214.76 公顷；陆地水域面积


11778.23公顷。


本项目位于黑龙江省双鸭山市友谊县兴隆镇，现黑龙江省农


垦红兴隆管理局局直污水处理厂院内，不新增占地。根据友谊县


国土空间总体规划（2021-2035年）中“县域国土空间用地用海


现状图”，本项目土地利用类型公共设施用地，土地利用现状和


规划相协调。


1.11、与《农垦红兴隆分局国土空间总体规划（2021-2035年）》


符合性分析


农垦红兴隆分局土地总面积为 2805.38公顷，其中耕地面积


1405.91公顷，占 50.11%；园地面积 5.29公顷，占 0.19%；林地


面积 149.48公顷，占 5.33%；草地面积 3.99 公顷，占 0.14%；


湿地面积 2.57公顷，占 0.09%；农业设施建设用地面积 15.71公


顷，占 0.56%；城乡建设用地面积 882.39公顷，占 31.45%，其


中城镇建设用地 513.39公顷、乡村建设用地 369.00公顷；区域


基础设施用地面积 229.59 公顷，占 8.18%；其他建设用地面积


19.71公顷，占 0.70%；陆地水域面积 58.51公顷，占 2.09%；其


他土地面积 32.23公顷，占 1.15%。


本项目位于黑龙江省双鸭山市友谊县兴隆镇，现黑龙江省农


垦红兴隆管理局局直污水处理厂院内，不新增占地。根据农垦红


兴隆分局国土空间总体规划（2021-2035年）中“农垦红兴隆分







— 15 —


局国土空间用途规划图”，本项目土地利用类型公共设施用地，


土地利用现状和规划相协调。







— 16 —


二、建设项目工程分析


建设


内容


1、项目背景


黑龙江省农垦红兴隆管理局水务局于 2014 年在黑龙江省双鸭山市友谊


县兴隆镇建设黑龙江省农垦红兴隆管理局局直污水处理厂，于 2015年建成并


投入运行。2018年农垦改革，红兴隆管理局水务局的行政及管理职能移交属


地政府，红兴隆局直污水处理厂的管理移交给红兴隆局直城管局下属单位黑


龙江红兴隆农垦清洁污水处理有限公司。污水处理厂于 2021 年进行提标改


造，提标改造工程于 2023年建成并投入使用。


随着污水处理厂的发展和业务需求的增加，黑龙江省农垦红兴隆管理局


局直污水处理厂现日常污水数据仅根据在线仪器提供，无法满足检测需求，


故拟在现黑龙江省农垦红兴隆管理局局直污水处理厂院内新建一座污水厂化


验室综合用房（建筑面积 160m2），用于黑龙江省农垦红兴隆管理局局直污


水处理厂进行内部水质检测，不对外营业。新建污水厂化验室综合用房配备


更先进的水质检测设备，提高对污水水质的监测能力，更好地掌握污水处理


效果，为优化污水处理工艺提供数据支持。


黑龙江红兴隆农垦清洁污水处理有限公司已于 2025 年 11 月 10 日对


《2026年北大荒集团红兴隆分公司农垦公用基础设施建设项目》进行备案（企


业投资项目承诺备案书见附件 10），项目代码为 2511-230522-04-01-928041，


建设内容为改造供水管网 3.7公里及配套设施，新建加压泵房 1座，污水处


理厂新建化验室 160平方米、购置化验室设备 55台套、维修生化池 1座，更


换垃圾填埋场渗滤液模组、变压器、水泵设施设备，维修垃圾填埋场消防、


检测等附属设施，购置污泥转运车辆 1台，购置板框压滤机 1台，购置环卫


车 16辆等。本项目仅对《2026 年北大荒集团红兴隆分公司农垦公用基础设


施建设项目》中的污水处理厂新建化验室部分进行评价，其他部分建设不在


本次评价范围内。







— 17 —


2、项目概况


项目名称：北大荒集团红兴隆分公司农垦公用基础设施建设项目；


建设单位：黑龙江红兴隆农垦清洁污水处理有限公司；


建设地点：黑龙江省双鸭山市友谊县兴隆镇，现黑龙江省农垦红兴隆管


理局局直污水处理厂院内（不新增占地）；


建设性质：扩建；


项目总投资：总投资为 500万元，环保投资为 28万元，环保投资所占比


例为 5.60%；


占地面积：厂区总占地面积为 34600m2；本次扩建不新增占地。


工作班制：年运行 365天，24小时工作制，年运行 8760h。


建设规模：本项目在现黑龙江省农垦红兴隆管理局局直污水处理厂院内，


新建一座污水厂化验室综合用房，用于黑龙江省农垦红兴隆管理局局直污水


处理厂进行内部水质检测。


3、项目建设内容


本次扩建在现黑龙江省农垦红兴隆管理局局直污水处理厂院内，新建一


座污水厂化验室综合用房，用于黑龙江省农垦红兴隆管理局局直污水处理厂


进行内部水质检测。


表 2-1 本项目工程建设内容一览表


建设内容 建设规模及内容 备注


主体


工程


污水厂化


验室综合


用房


新建一座污水厂化验室综合用房，1层建筑，占地面积约


160m2，内设化验室、经理室、管理用房、休息室、仓库、


档案室等。其中化验室主要进行 COD快速密闭催化消解


法测定实验、氨氮纳氏试剂分光光度法测定实验、总氮


过硫酸钾氧化法测定实验、总磷钼锑抗分光光度法测定


实验等。


新建


储运


工程


危险废物


贮存库


依托现有危险废物贮存库，面积 20m2，储存能力 10吨，


已采取严格的防渗措施，铺设防护垫层+2.0mm 高密度聚


乙烯（HDPE）防渗膜，在做好基层防渗的基础上进行水


泥硬化，渗透系数达到≤10-10cm/s；符合《危险废物贮存


污染控制标准》（GB18597-2023）要求。危险废物贮存


库现有危险废物储量约为 5t，则剩余储存能力为 5t，可


满足本项目建成后产生危险废物的存储，故依托现有危


险废物贮存库可行。


依托


现有


辅助 纯水机 本项目新增一台纯水机，位于化验室内，纯水制备工艺 新建







— 18 —


工程 为“反渗透”，制备能力为 10L/h。


公用


工程


给水


项目生产、生活用水新鲜水由市政给水管网提供，其中


生产用水中检测实验用水、实验设备清洗用水（第三遍


清洗）为纯水由纯水机制备。本项目不新增劳动定员，


不新增生活用水。


/


排水


本项目扩建完成后不新增劳动定员，不新增生活污水。


现有员工生活污水，排入现有工程污水处理厂（黑龙江


省农垦红兴隆管理局局直污水处理厂）处理。实验设备


清洗废水（后段）、水浴废水和纯水制备废水通过厂区


内污水管道排入现有工程污水处理厂（黑龙江省农垦红


兴隆管理局局直污水处理厂）处理。采样废水及 pH测定


后废液、悬浮物过滤废液等全部收集后回至现有污水处


理厂。


依托


现有


供热 项目采用电取暖。 新建


供电 项目供电由市政电网供电。 依托


环保


工程


水污染防


治措施


本项目扩建完成后不新增劳动定员，不新增生活污水。


现有员工生活污水，排入现有工程污水处理厂（黑龙江


省农垦红兴隆管理局局直污水处理厂）处理。实验设备


清洗废水（后段）、水浴废水和纯水制备废水通过厂区


内污水管道排入现有工程污水处理厂（黑龙江省农垦红


兴隆管理局局直污水处理厂）处理。采样废水及 pH测定


后废液、悬浮物过滤废液等全部收集后回至现有污水处


理厂。


依托


现有


地下水渗


本项目依托现有危险废物贮存库，面积 20m2，已采取严


格的防渗措施，铺设防护垫层+2.0mm 高密度聚乙烯


（HDPE）防渗膜，在做好基层防渗的基础上进行水泥硬


化，渗透系数达到≤10-10cm/s；符合《危险废物贮存污染


控制标准》（GB18597-2023）要求。


依托


现有


本项目新建一座污水厂化验室综合用房，1层建筑，占地


面积约 160m2，内设化验室、经理室、管理用房、休息室、


仓库、档案室等。其中化验室为重点防渗区，等效粘土防渗


层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，或参照GB18598执行。


经理室、管理用房、休息室、仓库、档案室等为简单防渗


区，进行一般地面硬化。


新建


大气污染


防治措施


本项目实验室会使用硫酸、盐酸等挥发性试剂，产生挥


发性气体（氯化氢、硫酸雾）等，经通风橱集气（集气


效率 90%）处理后，通过 15m高排气筒 DA001排放，通


风橱未收集的废气以无组织形式排放。


新建


噪声防治


措施
采用低噪设备，安装减振。 新建


固体废物


处置措施


废包装物集中收集，外售综合利用；废反渗透膜集中收


集交由市政部门处置。实验废液、过期试剂、化学品废


弃容器、实验器皿前段清洗废水（初清洗、二次清洗）、


废实验耗材分别使用专业容器盛装，暂存在现有危险废


物贮存库，定期交由有资质单位处理。


/







— 19 —


4、检测能力


该化验室仅在黑龙江省农垦红兴隆管理局局直污水处理厂进行内部水质


检测，不对外营业，化验室主要检测能力及化验频次见表 2-2。


表 2-2 化验室主要检测能力


序号 检测类别 检测项目 化验频次


1 进/出水
pH、COD、BOD5、SS、氨


氮、TP、TN
1次/天


5、化验室常规试剂


化验室主要药品试剂一览表见表 2-3。


表 2-3 实验室主要药品试剂一览表


药品名称 年耗量（kg/a） 最大储存量（kg） 规格 储存位置


重铬酸钾 0.2 0.1 100g/瓶


化验室


硫酸汞 0.1 0.05 50g/瓶
硫酸银 0.1 0.05 50g/瓶
浓硫酸 9.0 4.5 500mL/瓶


酒石酸钾钠 1.0 0.5 500g/瓶
碘化钾 0.2 0.1 100g/瓶
碘化汞 0.24 0.12 120g/瓶


过硫酸钾 1.1 0.55 550g/瓶
氢氧化钠 0.2 0.1 100g/瓶


盐酸 0.3 0.15 150mL/瓶
抗坏血酸 0.24 0.12 120g/瓶


酒石酸锑钾 0.04 0.02 20g/瓶
钼酸铵 0.3 0.15 150g/瓶


磷酸二氢钾 0.5 0.5 500g/瓶
氯化铵 0.5 0.5 500g/瓶


邻苯二甲酸氢钾 0.5 0.5 500g/瓶
磷酸氢二钠 0.5 0.5 500g/瓶


硼砂 0.25 0.25 250g/瓶
氯化钾 0.5 0.5 500g/瓶


纳氏试剂 0.5 0.5 500mL/瓶
硫酸锌 0.1 0.1 100g/瓶
硼酸 0.5 0.5 500g/瓶


化验室部分常用化学试剂理化性质见表 2-4。


表 2-4 化验室部分常用化学试剂理化性质表


药品 理化性质


盐酸


盐酸（hydrochloric acid）是氯化氢（HCl）的水溶液，工业用途广泛。盐


酸为无色透明的液体，有强烈的刺鼻气味，具有较高的腐蚀性。浓盐酸（质


量分数约为 37%）具有极强的挥发性，因此盛有浓盐酸的容器打开后氯化







— 20 —


氢气体会挥发，与空气中的水蒸气结合产生盐酸小液滴，使瓶口上方出现


酸雾。无色液体，有腐蚀性，具有刺激性气味。熔点-35℃，沸点 57℃，


相对密度（水=1）：1.20，与水混溶，浓盐酸溶于水有热量放出，与碱液


发生中和反应，与活泼金属单质反应生成氢气。与金属氧化物反应生成盐


和水。该物质不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。能与一些活


性金属粉末发生反应，放出氢气，遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。毒


性为：LD50 900mg/kg（兔经口）；LC50 3124ppm，1小时（大鼠吸入）。


硫酸


硫酸是一种无机化合物，化学式是 H2SO4，是硫的最重要的含氧酸。纯净


的硫酸为无色油状液体，10.36℃时结晶。通常使用的是它的各种不同浓


度的水溶液，硫酸是一种无机强酸，能和绝大多数金属发生反应。高浓度


的硫酸有强烈吸水性，可用作脱水剂，碳化木材、纸张、棉麻织物及生物


皮肉等含碳水化合物的物质。与水混合时，亦会放出大量热能。纯品为无


色油状液体，密度 1.84g/cm3，沸点 338℃，熔点 10.37℃，能与水以任意


比例互溶，同时放出大量的热。浓硫酸有脱水性、强氧化性，稀硫酸能与


金属、金属氧化物、碱等物质反应。不易燃，但当与金属发生反应后会释


出易燃的氢气，可能导致爆炸。硫酸（特别是在高浓度的状态）能对皮肉


造成极大伤害。毒性为：LD50 2140mg/kg（大鼠经口）；LC50 510mg/m3，


2小时（大鼠吸入）；320mg/m3，2小时（小鼠吸入）。


氢氧化钠


氢氧化钠（Sodium hydroxide），也称苛性钠、烧碱、火碱、片碱，是一


种无机化合物，化学式 NaOH，相对分子量为 39.9970。氢氧化钠具有强


碱性，腐蚀性极强，可作酸中和剂、配合掩蔽剂、沉淀剂、沉淀掩蔽剂、


显色剂、皂化剂、去皮剂、洗涤剂等，用途非常广泛。白色半透明，结晶


状固体，易溶于水、乙醇及甘油，有潮解性。熔点 318.4℃，沸点 1390℃，


密度 2.130g/cm3。有碱性、作催化剂、指示剂等作用。该品不会燃烧，遇


水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。


重铬酸钾


重铬酸钾室温下为橘红色结晶性粉末，是橙色至红色三斜板状结晶体，有


苦味及金属性味。密度为 2.676g/cm3，熔点为 398℃，能溶于水，20℃时


在水中的溶解度为 12g/100mL，不溶于乙醇。


重铬酸钾是强氧化剂，与还原剂、有机物、易燃物（如硫、磷或金属粉等）


混合可形成爆炸性混合物。加热到 241.6℃时，三斜晶系转变为单斜晶系，


强热约 500℃时分解为三氧化二铬、铬酸钾和氧气。与浓硫酸反应有红色


针状铬酐晶体析出，进一步加热则分解放出氧气，溶液颜色逐渐由橙色变


成绿色，生成硫酸铬；与浓盐酸反应会产生氯气。与冷的过氧化氢反应，


生成深蓝色且不稳定的过氧化铬（CrO₅），该化合物能被乙醚或异戊醇萃


取。与银离子在中性或酸性溶液中作用，会生成暗红色重铬酸银沉淀，加


水煮沸后会生成更难溶解的砖红色铬酸银沉淀。


硫酸汞


硫酸汞是一种无机盐，化学式为 HgSO₄，白色颗粒或结晶性粉末，属于单


斜晶系，无味，相对密度为 6.47g/cm³，升华条件为 450℃，在 600℃完全


分解。在水中会水解，产生黄色的碱式硫酸盐和硫酸，可溶于热的硫酸、


氯化钠溶液，难溶于乙醇、丙酮和液氨。硫酸汞遇水发生水解反应；加热


至 600℃时，硫酸汞完全分解，生成汞、氧气、二氧化硫和三氧化硫；与


较活泼的金属反应，汞可被置换出来；与硫氰酸钠溶液反应，产生硫化汞，；


硫酸汞和氯化钠共热，可以得到氯化汞。


硫酸银


硫酸银（Ag₂SO₄），常温下为白色细小斜方结晶性粉末，遇光逐渐变成灰


黑色，密度为 5.45g/cm³，熔点为 652℃，蒸汽压为 3.35×10⁻⁵mmHg（25℃），


分解温度为 1085℃；微溶于水，20℃时溶解度约为 0.83g/100mL，且溶解


度随温度升高而增大；可溶于硝酸、氨水和浓硫酸，不溶于乙醇。遇光或


遇热会被还原成银单质，银单质再逐渐被空气氧化成黑色的氧化银。银离







— 21 —


子具有一定氧化性，可与铜、铁、铝、锌等发生置换反应。能与氨水发生


络合反应，生成硫酸二氨合银。与含氯离子、溴离子、碘离子的溶液反应，


生成更难溶的卤化银沉淀。


酒石酸钾


钠


酒石酸钾钠又名罗氏盐、罗谢尔盐，是酒石酸钠和酒石酸钾形成的复盐，


常见的是四水合物，化学式为 C₄H₁₂KNaO₁₀，分子量为 282.22，
CAS 号：6381-59-5（四水合物）。酒石酸钾钠无色半透明结晶或白色结


晶粉末，密度为 1.79g/cm³，熔点为 75℃，易溶于水，0℃时 100ml 水可


溶解 18.4g，20℃时溶解度为 54.8g，不溶于乙醇。在热空气中有风化性，


60℃失去部分结晶水，215℃失去全部结晶水，220℃开始分解。水溶液呈


微碱性。


碘化钾


碘化钾（化学式：KI）是一种重要的碘化物，其理化性质及相关特性如下：


碘化钾常温下为无色或白色立方晶体，无臭，味咸带苦；久置潮湿空气中


易潮解，相对密度为 3.13 g/cm3（20℃），熔点为 681℃，沸点为 1330℃，


熔融状态下不分解。极易溶于水，20℃时溶解度为 140g/100mL，水溶液


呈中性或微碱性；易溶于甘油、甲醇、乙醇、丙酮等极性溶剂，难溶于乙


醚。其水溶液可溶解碘单质，形成棕色的 I3−络离子，该特性常用于碘的


储存与定量分析。


其干燥状态下稳定，遇光会析出游离碘而变黄，因此需避光密封保存。易


被氯气、溴、过氧化氢等氧化剂氧化，生成碘单质。与银离子、铅离子、


汞离子等反应生成难溶性碘化物沉淀。碘离子在水中微弱水解，使溶液呈


弱碱性；在酸性条件下，碘离子易被溶解氧氧化为碘单质。能与碘单质、


汞离子等形成稳定络合物。具有一定的生理活性，可作为碘补充剂用于预


防甲状腺疾病，但过量摄入会引发中毒。


碘化汞


碘化汞（HgI2）是一种典型的重金属碘化物，存在α型和β型两种晶型，其


理化性质具有显著的晶型依赖性。α-碘化汞（常温稳定型），为猩红色四


角晶体，晶型转变温度为 127℃（升温时α→β，降温时β→α可逆转变），


密度为 6.36g/cm3（25℃），熔点为 259℃，沸点为 354℃（升华，伴随部


分分解），难溶于水（25℃溶解度约 0.006 g/100mL），不溶于乙醇、乙


醚；易溶于碘化钾、氯化钠等含卤素离子的溶液（形成络合物）。β-碘化


汞（高温稳定型）为黄色正交晶体，密度为 6.09g/cm3（130℃），熔点为


259℃，沸点为 354℃（升华，伴随部分分解），难溶于水（25℃溶解度


约 0.006 g/100mL），不溶于乙醇、乙醚；易溶于碘化钾、氯化钠等含卤


素离子的溶液（形成络合物）。


、络合反应：这是碘化汞最核心的化学性质。与碘化钾溶液反应时，会生


成可溶性的四碘合汞 (II) 酸钾络盐，该络合物是奈斯勒试剂的核心成分，


用于检测铵根离子。


热稳定性：加热至沸点（354℃）时会升华，产生有毒的汞蒸气和碘蒸气；


温度超过 500℃时完全分解为汞和碘单质。


与碱反应：与氢氧化钠溶液反应，生成橙红色的氧化汞沉淀。


氧化性：汞为+ 2 价，具有弱氧化性，可被强还原剂（如亚硫酸钠、金属


锌）还原为汞单质。


光敏性：见光缓慢分解，生成汞单质和碘单质，因此需避光密封保存。


安全性：碘化汞具有高毒性，其毒性源于汞离子的生物蓄积性，可通过呼


吸道、消化道和皮肤接触侵入人体，损害神经系统和肾脏；同时，其蒸气


和粉尘对呼吸道有强刺激性，属于剧毒化学品，需严格按照危险品规范操


作。


过硫酸钾
过硫酸钾（化学式：K2S2O8），又称高硫酸钾，是一种重要的无机强氧化


剂，其理化性质及关键特性如下：







— 22 —


常温下为白色结晶性粉末或无色三斜晶系结晶，无臭，有潮解性。相对密


度为 2.477g/cm3（20℃）。熔点约 1067℃，但在 100℃左右开始逐渐分解，


至 120℃分解速率加快，高温下完全分解。易溶于水，溶解度随温度升高


而显著增大；20℃时溶解度约为 5.3g/100mL，80℃时可达 21g/100mL；不


溶于乙醇、丙酮等有机溶剂。具有一定吸湿性，受潮后稳定性下降，更易


分解。


过硫酸钾具有强氧化性，这是过硫酸钾最核心的性质，其氧化能力强于高


锰酸钾（酸性条件下），能氧化 Fe2+、Mn2+、Cr3+等低价金属离子，也能


氧化醇、醛、胺等有机物。其具有催化热分解性，受热分解生成硫酸钾、


硫酸和氧气，若在水溶液中加热，分解更彻底，生成硫酸钾和过氧化氢。


水解性：在水中发生微弱水解，生成过一硫酸钾和硫酸钾，进一步水解可


产生过氧化氢，因此水溶液呈弱酸性。


与还原剂反应：与硫代硫酸钠、亚硫酸钠、碘化钾等还原剂反应剧烈，生


成相应的氧化产物。


催化分解特性：银离子可显著催化过硫酸钾的分解及氧化反应，该特性广


泛用于分析化学的氧化滴定。


安全性：


具有腐蚀性和刺激性，接触皮肤、眼睛会引发灼伤；与有机物、还原剂、


易燃物（如硫、磷）混合时，易发生燃烧或爆炸，需单独密封储存，远离


热源和火种。


抗坏血酸


抗坏血酸（化学式：C6H8O6），俗称维生素 C，是一种水溶性维生素，同


时具有较强的还原性，其理化性质如下：


外观与性状：常温下为无色、无臭的结晶或白色结晶性粉末，味酸。


密度：相对密度约 1.65 g/cm3（25℃）。


熔点与分解性：熔点为 190-192℃，超过熔点时会分解，产生二氧化碳和


水。


溶解性：极易溶于水，20℃时溶解度约 330g/100mL；易溶于乙醇，略溶


于甘油，不溶于乙醚、氯仿等非极性溶剂。


稳定性：干燥固体状态下较稳定，但遇光、热、氧气、金属离子会加速分


解；在碱性环境中稳定性显著下降，易被氧化为脱氢抗坏血酸。


强还原性：这是抗坏血酸最核心的化学性质，分子中的烯二醇结易失去两


个氢原子，转化为脱氢抗坏血酸。


可还原 Fe3+为 Fe2+、Cu2+为 Cu+，常用于分析化学的还原滴定；


能还原高锰酸钾、重铬酸钾等强氧化剂，使溶液褪色；


在食品工业中可作为抗氧化剂，防止食品氧化变质。


酸性：分子中的羟基具有酸性，尤其是烯二醇结构上的羟基酸性较强


（pKa1​ ≈4.1），能与碱发生中和反应生成盐。


络合性：可与多种金属离子形成稳定络合物，降低金属离子对其氧化分解


的催化作用。


旋光性：天然存在的抗坏血酸为 L-型，具有旋光性；D-型抗坏血酸无生


理活性。


酒石酸锑


钾


酒石酸锑钾（化学式：C4H4KO7Sb·1/2H2O），又称吐酒石，是酒石酸与


锑、钾形成的配位化合物，其理化性质及特性如下：


外观与性状：常温下为无色透明的斜方晶体，或白色结晶性粉末，无臭，


味微甜后转苦。


密度：相对密度约 2.607g/cm3（25℃）。


熔点与分解性：加热至 20℃ 时失去结晶水，变为无水物；温度超过 ℃ 时


会分解，产生锑的氧化物等产物。







— 23 —


溶解性：易溶于水，20℃时溶解度约 83g/100mL，水溶液呈弱酸性；难溶


于乙醇、乙醚、氯仿等有机溶剂。


稳定性：干燥状态下在空气中稳定，受潮后易结块，但化学性质无明显变


化；其水溶液长期放置会缓慢水解，生成少量氢氧化锑沉淀。


配位稳定性：分子内的酒石酸根为双齿配体，与 Sb3+形成稳定的五元环螯


合物，这种结构使其在中性或弱酸性条件下不易解离。


与碱反应：向其水溶液中加入强碱，会生成白色胶状的氢氧化锑沉淀；继


续加入过量强碱，沉淀溶解，生成可溶性的锑酸盐。


还原性：具有一定还原性，可被强氧化剂氧化为 Sb5+，溶液颜色由无色逐


渐变为黄色。


与金属离子反应：能与 Fe3+、Cu2+等重金属离子形成复盐沉淀，该特性可


用于工业废水的重金属离子去除。


毒性：具有中等毒性，其毒性源于锑离子的生物毒性，摄入后会刺激消化


道黏膜，引发呕吐（“吐酒石” 名称由来），过量摄入可损伤肝脏、肾脏。


用途：早期用作抗血吸虫病药物，现因毒性较大已较少使用；在工业上可


作为织物阻燃剂、媒染剂，也用于电镀工艺中的添加剂；在分析化学中可


用于某些金属离子的定性检测。


钼酸铵


钼 酸 铵 是 一 类 含 钼 铵 盐 的 统 称 ， 常 见 的 有 四 水 合 七 钼 酸 铵


（(NH4)6Mo7O24·4H2O），这是工业和实验室中最常用的品种，其理化性


质及特性如下：


外观与性状：常温下为无色或淡黄绿色结晶性粉末，或棱柱状晶体，无臭。


密度：相对密度约 2.498g/cm3（20℃）。


熔点与分解性：加热至 90℃时失去结晶水，变为无水七钼酸铵；继续升


温至 190℃开始分解，最终分解为三氧化钼、氨气和水。


溶解性：极易溶于水，20℃时溶解度约 40g/100mL，水溶液呈弱酸性；不


溶于乙醇、丙酮、乙醚等有机溶剂。


稳定性：干燥固体在常温空气中稳定，受潮后易结块，但化学性质不变；


其水溶液长期放置会缓慢析出钼酸沉淀。


酸碱性：水溶液因铵根离子水解呈弱酸性，与强碱反应时，若碱量不足，


生成钼酸盐沉淀；若碱过量，沉淀溶解生成可溶性的钼酸铵盐。


与酸反应：向水溶液中加入强酸（如盐酸、硫酸），当溶液酸度达到一定


值时，会析出钼酸白色沉淀。


氧化性与还原性：钼为+6 价，处于最高价态，具有弱氧化性，可被强还


原剂（如锌、铝、亚硫酸钠）还原为低价钼化合物，溶液颜色会从无色逐


渐变为蓝色、绿色。


络合反应：在酸性条件下，与磷酸盐、砷酸盐等反应生成杂多酸络合物（如


磷钼酸铵），该反应是分析化学中检测磷元素的经典方法。


用途：是制备钼粉、钼合金、钼催化剂的核心原料；在分析化学中用于磷、


砷的定性和定量检测；在农业上可作为微量元素肥料，促进植物生长。


安全性：低毒性，对皮肤和黏膜有轻微刺激性，长期接触可能引发皮肤过


敏；粉尘吸入会刺激呼吸道，操作时需佩戴防护用品。


磷酸二氢


钾


磷酸二氢钾（KH₂PO₄）是一种无机化合物，其理化性质如下：


物理性质


外观与性状：常温下为无味的无色或白色带光泽的四方晶体，也可为白色


结晶粉末。


密度：25℃时密度为 2.338g/cm³。
熔点与沸点：熔点为 253℃，沸点高于 450℃。


溶解性：易溶于水，25℃时在水中的溶解度为 25g/100mL，不溶于乙醇。







— 24 —


吸湿性：有一定潮解性。


pH值：1%溶液的 pH值为 4.4-4.7，水溶液呈弱酸性。


晶体结构：属于四方晶系，晶胞参数为 a=b=0.7453nm，c=0.6975nm，Z=4，
是一种无 -有序型铁电体，居里温度为-150℃。


化学性质


热稳定性：加热至 400℃时熔化而成透明的液体，冷却后固化为不透明的


玻璃状偏磷酸钾（KPO₃）。


酸碱性：磷酸二氢钾在水中会发生电离，其水溶液呈酸性。


复分解反应：其水溶液可以与硝酸银发生复分解反应，产生磷酸二氢银黄


色沉淀，可用于鉴别磷酸二氢钾。


氯化铵


氯化铵（NH4Cl） CAS 号：12125-02-9 分子量：53.492
外观与性状：常温常压下，通常为白色结晶或白色结晶性粉末，无臭，味


咸、凉，有引湿性。工业品多为白色或微黄色颗粒。


物理性质


25℃条件下，固体密度约 2.519g/cm3。常压下加热至 337.8℃开始升华，


无明确常压沸点。氯化铵受热不熔融，直接分解为氨气和氯化氢气体，冷


却后二者又重新结合生成氯化铵，可利用此性质提纯氯化铵。易溶于水，


其溶解度随温度变化显著。微溶于乙醇、甘油，不溶于丙酮、乙醚等有机


溶剂。水溶液 pH：25℃，0.1mol/L水溶液的 pH约为 5.6，水溶液呈弱酸


性。有一定的吸湿性，相较于氯化钠、硝酸钾等盐类，吸湿性较弱，在潮


湿环境中会结块。


化学性质


热不稳定性受热易分解，生成氨气和氯化氢气体，反应可逆，冷却后两种


气体重新化合。


与碱的反应铵盐的通性，和强碱（固体加热或浓溶液）反应，释放氨气，


是实验室制备氨气、检验铵根离子的常用反应。


水解反应氯化铵是强酸弱碱盐，在水中发生水解，使溶液显酸性。


沉淀反应水溶液中的 Cl-，可以和 Ag+生成不溶于稀硝酸的白色氯化银沉


淀，可用于检验氯离子。


其他反应可以和部分金属氧化物、弱酸强碱盐发生复分解反应；在电镀、


印染等工业中，常作为电解质、助熔剂使用。


邻苯二甲


酸氢钾


邻苯二甲酸氢钾（Potassium hydrogen phthalate），又称“酞酸氢钾”，是一


种有机化合物，化学式：C8H5KO4。分子量：204.22。CAS号：877-24-7。
外观：无色单斜结晶或白色结晶性粉末。


物理性质：


20℃时为 1.006g/mL，堆积密度为 900kg/m³。熔点为 295-300℃，且在此


温度下分解。常压下沸点为 378.3℃。20℃时，在水中的溶解度为 80g/L，
溶液澄清无色，微溶于乙醇。0.05mol/L 的水溶液，在 25℃时 pH 为


4.00-4.02。
化学性质：


稳定性：在空气中稳定，与强氧化剂不相容。


酸碱性：其水溶液呈酸性，因为邻苯二甲酸氢钾中的羧基可部分电离出氢


离子。


与碱反应：能与氢氧化钠等碱发生中和反应，在分析化学中常被用作基准


物质来标定碱滴定液。


用途：主要用作 pH测定的缓冲剂、分析基准物质，也可用于配制标准缓


冲溶液，还可用作烟火鸣叫剂。


储存条件：应储存在 5-30℃的环境中。







— 25 —


磷酸氢二


钠


磷酸氢二钠（Na2HPO4）是一种常见的无机化合物。分子量：（无水）


141.96g/mol；（二水）177.99g/mol；（七水）268.07g/mol；（十二水）


358.14g/mol。CAS号：7558-79-4。
物理性质


白色晶体，通常为白色粉末、片状或粒状物。20℃时为 1.064g/mL，堆积


密度为 880kg/m³。熔点：243-245℃。沸点：158℃（760mmHg）。易溶


于水，20℃时溶解度大于 10g/100mL，水溶液澄清无色；不溶于乙醇。pH
值：25℃时，50g/L的水溶液 pH值为 8.9-9.2。
化学性质


酸碱性：其水溶液呈弱碱性，1%水溶液的 pH值为 8.8-9.2。
稳定性：在空气中易风化，常温下放置易失去结晶水形成七水物。加热至


100℃失去全部结晶水而成无水物，250℃时分解变成焦磷酸钠。


复分解反应：可与酸、碱、盐等发生复分解反应。


用途


磷酸氢二钠在多个领域有广泛应用，可作为软水剂、织物增重剂、防火剂


等，还用于釉药、焊药、医药、食品工业等，在食品工业中可作为品质改


良剂、pH调节剂等。


储存条件


应储存在 5-30℃的环境中，注意防潮。


硼砂


硼砂通常是指四硼酸钠的十水合物，化学式为 Na2B4O5(OH)4⋅ 8H2O，
有时也写作 Na2B4O7⋅ 10H2O。
物理性质


外观与性状：为白色晶体或晶体粉末，无臭、味咸。


密度：密度为 1.73g/cm3。
熔点与沸点：75℃时失去结晶水；无水硼酸钠熔点为 742℃，分解温度为


1575℃。


溶解性：易溶于水、甘油，20℃时，在水中的溶解度为 5.1g/100mL，不


溶于醇。


化学性质


稳定性：在干燥空气中易风化。加热至 400-500℃可脱水成无水四硼酸钠，


878℃时熔化为玻璃状物。


酸碱性：水溶液呈碱性，pH约为 9.5。
与金属氧化物的反应：能溶解金属氧化物，许多金属氧化物溶于熔融的硼


砂后会显出特征的颜色，这一性质称为硼砂珠反应，可用于检验某些金属


离子。


氯化钾


氯化钾（KCl），CAS号：7447-40-7。摩尔质量：74.55g/mol。常温常压


下，为无色细长菱形晶体或白色结晶粉末，无臭，有和食盐相似的咸味，


工业品常为白色或浅灰白色颗粒。


物理性质


密度：25℃时固体密度约 1.984g/cm3。
熔点：770∘ C
沸点：1420∘ C，高温下可挥发。


溶解性：极易溶于水，溶解度随温度升高明显增大。微溶于甘油、乙醇，


不溶于乙醚、丙酮等有机溶剂。


水溶液 pH：25℃条件下，饱和水溶液呈中性，pH接近 7。
吸湿性：吸湿性很小，相较于氯化钠、氯化铵，不易结块，在干燥空气中


性质稳定。


化学性质







— 26 —


热稳定性：常温下性质稳定，加热至熔点才会熔融，高温下不易分解，属


于热稳定性优异的离子化合物。


电解反应：熔融态氯化钾电解，是工业制备金属钾的重要方法。水溶液电


解，生成氢氧化钾、氢气和氯气，不生成金属钾。


复分解反应


与银盐反应：溶液中的可与生成不溶于稀硝酸的白色氯化银沉淀，用于氯


离子的定性检验。


与部分难溶盐、高氯酸盐等发生沉淀转化或复分解反应；与强酸、强碱通


常不发生反应。


焰色反应：氯化钾的火焰呈浅紫色，透过蓝色钴玻璃观察可排除钠的黄色


火焰干扰，是钾元素的经典鉴别方法。


纳氏试剂


纳氏试剂是实验室检测铵离子（NH4+）、氨（NH3）的经典显色试剂，


多用于水质氨氮检测、环境监测与化学分析，不属于单一纯净化合物，是


配制而成的混合试剂。常用别名：奈斯勒试剂、碘化汞钾试剂。核心有效


成分：四碘合（II）酸钾络离子，通常在强碱性条件下使用。无单一 CAS
号。配制好的纳氏试剂为淡黄色至棕黄色透明液体，久置可能会产生少量


沉淀，上层清液仍可使用。酸碱性试剂呈强碱性，pH远大于 12，具有强


腐蚀性，会灼伤皮肤、眼睛和呼吸道。对光、热敏感，光照和高温会加速


试剂分解，导致失效，必须避光、阴凉处密封储存。接触空气中的二氧化


碳、铵盐，会逐渐变质，显色灵敏度下降。溶解性与分散性水溶液体系，


可与水按比例混合；严禁与酸性溶液直接混合，会发生剧烈中和反应，同


时可能释放有毒含汞物质。


硫酸锌


ZnSO4，外观与性状：无色斜方晶体、颗粒或粉末，无气味，味涩。熔点


(℃)：100。相对密度(水=1)：1.957。主要用途：用于制造立德粉，并用


作媒染剂、收敛剂、木材防腐剂等。


硼酸


H3BO3，为白色粉末状结晶或三斜轴面鳞片状光泽结晶，有滑腻手感，无


臭味。溶于水、酒精、甘油、醚类及香精油中，水溶液呈弱酸性。熔点：


169℃,沸点：300℃,密度：1.43。


6、主要生产设施及设施参数


项目主要生产设施及设施参数见表 2-5。


表 2-5 主要设备组成一览表


序号 设备名称 型号 单位 数量


1 紫外分光光度计 T6新悦 台 1
2 可见分光光度计 722N 台 1
3 电子天平 220g/0.1mg万分之一 台 1
4 电热鼓风干燥箱 DHG-9075A 台 1
5 立式压力灭菌器 LDZX-50L-I 台 1
6 纯水机 10L 台 1
7 BOD培养箱 台 1
8 马弗炉 SX-4-10 台 1
9 双目显微镜 台 1
10 便携溶解氧仪 台 1
11 pH台式酸度计 台 1
12 冰箱 YC-300L 台 1







— 27 —


13 真空泵+抽滤器 台 1
14 COD消解器 8个样 QW-COD-HW8 台 1
15 便携式浊度仪 台 1
16 洁净工作台 SW-CJ-1FD 台 1
17 玻璃仪器气流风干器 台 1


18 BOD测定仪
BOD-573（生化需氧量）


测定仪
台 1


19 COD标准消解装置 JQ-100 8孔 台 1
20 数显磁力搅拌器 台 1
21 电热恒温水浴锅 SYG-A2-6 六联 台 1
22 高温实验电炉子 DK-98-II四联 台 1
23 不锈钢细菌抽滤装置 六联不锈钢 台 1
24 医用冷藏箱 400L 台 1


25 便携多参数测定仪（溶


解氧、PH、电导率）
台 1


26 电子水分测定仪 台 1
27 电热板 台 1
28 超声波清洗机 台 1
29 通风橱 1800*800*2350 台 1
30 PP药品柜 900*400*1800 台 4
31 边台 1000*750*800 台 4
32 角台 台 1
33 水槽龙头 550*450 台 1
34 滴水架 台 1
35 洗眼器 台 1
36 壁挂式紧急喷淋系统 台 1
37 风机 台 1
38 COD水质在线分析仪 台 2
39 氨氮水质在线分析仪 台 2
40 总磷水质在线分析仪 台 2
41 总氮水质在线分析仪 台 2
42 数采仪 台 2
43 PH仪 台 2


7、公用工程


（1）供水


①生活用水


本项目扩建完成后不新增劳动定员，不新增生活用水。







— 28 —


②检测实验用水


本项目检测实验用水主要为实验过程的实验用水（包括试剂配置水、高


浓度样品稀释水等），主要利用纯水机制备的纯水。本项目实验用水量约为


0.0002m3/d，0.073t/a，检测实验用水一部分蒸发掉、一部分进入检测废液，


不外排。


③实验设备清洗用水


项目实验器具及部分实验设备每天清洗一次，每次清洗三遍，第一、第


二遍使用少量自来水进行冲洗，第三遍再使用大量纯水进行冲洗。根据日常


实验用水实际情况，第一、第二遍清洗总用水量0.001m3/d、0.365m3/a，第三


遍清洗用水量为0.01m3/d，3.65m3/a。


④纯水制备用水


本项目检测实验用水及实验设备第三遍清洗用水使用纯水共约


0.0102m3/d，3.723m3/a，纯水由一台 10L/h纯水机提供，纯水机净水工艺为“反


渗透”，纯水制备率为 80%，用水为自来水，则新鲜用水量约为 0.0128m3/d，


4.672m3/a。


⑤水浴用水


实验过程中水浴需用水，实验用水量约 0.01m3/d，3.65m3/a。


（2）排水


①生活污水


本项目扩建完成后不新增劳动定员，不新增生活污水。现有员工生活污


水，排入现有工程污水处理厂处理。


②检测废液


本项目实验过程用水一部分蒸发掉、一部分进入实验废液，蒸发量约为


20%，则进入实验废液部分的检测废液为 0.00016m3/d，0.0584m3/a，收集后


作为危险废物集中处理，不外排。


③实验设备清洗废水


本项目实验设备初清洗和二次清洗的清洗废水产生量按用水量的 90%







— 29 —


计，则第一、第二遍清洗废水产生量 0.0009m3/d、0.3285m3/a，清洗后的清洗


废水倒入化验室内危废暂存桶中，每日实验结束后转移至现有危险废物贮存


库中暂存，作为危险废物集中处理。后段清洗废水清洗排水量按用水量 90%


计，排放量为 0.009m3/d，3.285m3/a。第一、第二遍清洗废水委托有资质单位


处置。后段清洗废水排入现有工程污水处理厂处理。


④纯水制备废水


本项目纯水制备率为 80%，新鲜水处理量为 0.0128m3/d，4.672m3/a，则


纯水制备废水排放量 0.0026m3/d，0.949m3/a。


⑤水浴废水


水浴废水排放量按照用量的 80%计算，实验废水排放量为 0.008m3/d、


2.92m3/a。


⑥采样废水


本项目从现有污水处理厂进/出水口采集水样进行水质检测，产生部分采


样废水，产生量约为 0.0002m3/d，0.073m3/a，水质与监测水样一致，全部收


集后回至现有污水处理厂。


⑦pH测定后废液、悬浮物过滤废液等


本项目 pH测定、悬浮物过滤等检测水样为现有污水处理厂进/出水口采


集水样，检测过程中不涉及化学试剂的使用，此部分废水产生量约为


0.0002m3/d，0.073m3/a水质参考监测水样，全部收集后回至现有污水处理厂。


图 2-1 本次扩建水平衡图 m3/d







— 30 —


（3）供电


项目供电由市政电网供电。


（4）供热


项目采用电取暖。


8、工程进度及劳动定员


本项目扩建工程预计于 2026年 3月—2026年 10月施工。


本项目运营期不新增劳动定员，每天运行 24小时，每年运行 365天，共


计运行 8760h/a。


9、项目厂区平面布置


本项目位于黑龙江省双鸭山市友谊县兴隆镇，不新增占地，在现黑龙江


省农垦红兴隆管理局局直污水处理厂院内南侧，新建一座污水厂化验室综合


用房，化验室综合用房内设化验室、经理室、管理用房、休息室、卫生间、


档案室、仓库等，平面布置功能区明确，建筑构筑物布置规范，本项目平面


布置合理。


本项目厂区总平面布置图见附图 2，污水厂化验室综合用房平面布置图


见附图 3。


工艺


流程


和产


排污


环节


2.2工艺流程和产排污环节


2.2.1施工期工艺流程简述


本项目为新建项目，项目建设内容主要包括污水厂化验室综合用房的建


设以及相关生产设备的安装等，施工期产污环节见图 2-2。


图 2-2 施工期工艺流程图


根据上图，施工过程中会对周围环境产生一定的影响，主要表现在如下


方面：







— 31 —


（1）噪声：主要包括施工各阶段施工设备噪声、运输车辆交通噪声等；


（2）废气：主要包括施工扬尘以及施工机械和运输车辆尾气等；


（3）废水：主要包括主要施工人员的生活污水、施工生产废水以及施工


机械和车辆的冲洗废水等；


（4）固体废物：包括建筑垃圾、施工人员生活垃圾等；


（5）生态影响：包括堆料施工破坏植被、开挖土方增加水土流失等。


2.2.2运营期工艺流程简述


样品检测工作流程及产污节点：


图 2-3 样品检测工作流程及产污节点图


工艺流程简述：


①样品采集


根据监测方案，采集样品，并填写登记表，写明具体检测项目放在待检


区。


②样品预处理


首先利用温度计、pH计测定其物理指标后再根据样品的性质选择合适的


处理方式。


③仪器准备和样品分析检测


根据监测需要选择合适的仪器，测定相应指标。


④数据处理及出具检测报告


计算整理相关数据，以书面报告形式出具检测结果。


产排污环节分析


本项目运营期污染工序及污染因子见下表：


表 2-6 项目产污环节汇总表


序


号


污染物


类型
产污环节 污染源 污染因子







— 32 —


1 废气 化验室 无机废气 硫酸雾、氯化氢


2 废水


样品采集 采样废水
COD、pH、NH3-N、


SS、BOD5等


实验过程


pH测定后废液、悬浮物过滤


废液等


COD、pH、NH3-N、
SS、BOD5等


实验设备后段清洗废水
COD、pH、NH3-N、


SS、BOD5


水浴废水 COD


纯水制备 纯水制备废水 COD、SS


3 噪声 化验室 实验设备运行 机械噪声


4 固体废


物


实验过程


实验废液、废包装物、实验器


皿前段清洗废水（初清洗、二


次清洗）、过期试剂、废实验


耗材


实验室废液、废包


装、实验器皿前段


清洗废水（初清洗、


二次清洗）、过期


试剂、废实验耗材


纯水制备 纯水机 废反渗透膜


与项


目有


关的


原有


环境


污染


问题


一、现有工程概况


1、环保手续履行情况


黑龙江省农垦红兴隆管理局水务局于 2014年委托编制了《黑龙江省农垦


红兴隆管理局局直污水处理厂工程建设项目环境影响报告表》，并于同年 11


月取得了《原黑龙江省环境保护厅垦区红兴隆环境保护分局关于黑龙江省农


垦红兴隆管理局局直污水处理厂工程环保审批意见》；企业于 2015年编制《黑


龙江省农垦红兴隆管理局局直污水处理厂工程竣工环境保护验收监测表》，


并取得了验收批复。为了进一步减轻对受纳水体的水环境影响，红兴隆管理


局分公司计划对红兴隆管理局污水处理厂进行提标改造。2021年 10月，委


托了黑龙江省农垦建筑设计院有限公司编制了《黑龙江省农垦红兴隆管理局


污水处理厂提标改造工程工程方案》。提标改造后，红兴隆管理局污水处理


厂处理规模不变，出水水质提升至一级 A 排放标准。提标改造工程于 2023


年建成并投入使用。黑龙江省农垦红兴隆管理局局直污水处理厂现交由黑龙


江弘伟环境工程有限公司运营并进行排污许可填报工作（红兴隆局直污水处


理厂委托运营服务合同见附件 8），黑龙江弘伟环境工程有限公司排污许可







— 33 —


证号为 91231000684880191U003R（见附件 6）。


表 2-7 企业现有工程环评及验收情况


序号 名称 审批机关
批准文号及批准时


间


1
《黑龙江省农垦红兴隆管理局局


直污水处理厂工程建设项目环境


影响报告表》


原黑龙江省环境保


护厅垦区红兴隆环


境保护分局


黑垦红环审


[2014]128号
2014年 11月 20日


2
《黑龙江省农垦红兴隆管理局局


直污水处理厂工程竣工环境保护


验收监测表》


原黑龙江省环境保


护厅垦区红兴隆环


境保护分局


红垦局环验


[2015]19号
2015年 11月 30日


2、现有工程内容


黑龙江省农垦红兴隆管理局局直污水处理厂污水处理规模为 6000t/d，现


实际处理量为 5500t/d，收水范围为红兴隆管理局局直范围内的生活污水及工


业废水，采用“A2/O+紫外消毒”工艺进行处理，出水水质达到《城镇污水处


理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A排放标准。


表 2-8 现有工程建设项目组成一览表


建设内容 建设规模及内容


主体


工程


缓冲水


池
缓冲水池 2座，规格 19×5×4m。


清水池 清水池 1座，规格 11×10×4m。


深度处


理间
深度处理间 1座，规格 11×10×4。


好氧池


场
好氧池场棚 1座（玻璃钢）1500m2。


厌氧和


缺氧池


场棚


厌氧和缺氧池场棚 1座（玻璃钢）。


储运


工程


危险废


物贮存


库


项目按要求设危险废物贮存库一座，用于暂存废紫外灯管、废药剂


及包装物等。


辅助


工程
加药间 加药间 1座面积是 43.03m2。


公用


工程


给水 由市政给水。


排水


接纳外来污水及本项目产生的生活生产废水，处理后达标进入力华


排干，然后汇入小黄河，经 3.4km的河道汇入到百米河，最终进入


外七星河。


供暖 项目采用电取暖。


供电 项目采用市政供电，能够满足本项目使用。


环保
水污染


防治措


接纳外来污水及本项目产生的生活生产废水，处理后达标进入力华


排干，然后汇入小黄河，经 3.4km的河道汇入到百米河，最终进入







— 34 —


工程 施 外七星河。


大气污


染防治


措施


预处理间（粗格栅间、细格栅间）产生的废气经过负压收集后，进


入光氧活性炭除臭系统，处理后的恶臭气体通过 15m 高的排气筒


（DA001）排放；


A2O产生的废气经过负压收集后，进入产生的废气经过负压收集后，


进入光氧活性炭除臭系统，处理后的恶臭气体通过 15m高的排气筒


（DA002）排放；


污泥浓缩间产生的废气经过负压收集后，进入光氧活性炭除臭系统，


处理后的恶臭气体通过 15m高的排气筒（DA003）排放；


各产臭单元定期喷洒植物除臭剂，减少恶臭污染物的产生。厂区绿


化形成隔离带，有效阻挡和吸收恶臭。


噪声防


治措施
选用低噪声设备，设置减震隔声装置等。


固体废


物处置


措施


生活垃圾统一收集，由市政部门定期集中清运；栅渣、污泥外运至


填埋场填埋处理；项目按要求设危险废物贮存库一座，用于暂存废


紫外灯管、废药剂及包装物，委托有资质单位负责回收处置。


入河排


污口
本项目完成入河排污口论证。


（三）现有工程污染物排放情况及环境保护措施


（1）废气


预处理间（粗格栅间、细格栅间）产生的废气经过负压收集后，进入光


氧活性炭除臭系统，处理后的恶臭气体通过 15m高的排气筒（DA001）排放，


排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2标准要求；A2O


产生的废气经过负压收集后，进入产生的废气经过负压收集后，进入光氧活


性炭除臭系统，处理后的恶臭气体通过 15m高的排气筒（DA002）排放，排


放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2标准要求；污泥浓


缩间产生的废气经过负压收集后，进入光氧活性炭除臭系统，处理后的恶臭


气体通过 15m高的排气筒（DA003）排放，排放浓度满足《恶臭污染物排放


标准》（GB14554-93）表 2标准要求。


各产臭单元定期喷洒植物除臭剂，减少恶臭污染物的产生。厂区绿化形


成隔离带，有效阻挡和吸收恶臭，厂界无组织废气氨、硫化氢、臭气浓度、


甲烷执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）厂界（防护


带边缘）废气排放最高允许浓度表 4中二级标准限值要求。


根据《黑龙江弘伟环境工程有限公司委托检测报告》（2025.3.22）（排


污许可例行监测报告）中废气监测数据表明，预处理间废气排放口（DA001）







— 35 —


氨最大排放浓度为 1.49mg/m3，硫化氢最大排放浓度为 0.416mg/m3，臭气浓


度最大排放浓度为 741（无量纲）；A2O 处理间废气排放口（DA002）氨最


大排放浓度为 1.34mg/m3，硫化氢最大排放浓度为 0.399mg/m3，臭气浓度最


大排放浓度为 630（无量纲）；污泥浓缩间废气排放口（DA003）氨最大排


放浓度为 1.43mg/m3，硫化氢最大排放浓度为 0.381mg/m3，臭气浓度最大排


放浓度为 630（无量纲），3个排放口按、硫化氢、臭气浓度排放浓度均能满


足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2标准要求。厂界无组织硫化


氢浓度低于检出限 0.001mg/m3未检出，氨浓度在 0.10~0.14mg/m3之间，臭气


浓度低于检出限 10（无量纲）未检出，预处理间外无组织甲烷体积浓度在


0.00076~0.00093%之间，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界


标准值。


（2）废水


现有工程废水主要为接纳外来污水及本项目产生的生活生产废水，处理


后达标进入力华排干，然后汇入小黄河，经 3.4km的河道汇入到百米河，最


终进入外七星河。


根据《黑龙江弘伟环境工程有限公司委托检测报告》（2025.3.22）中出


水口废水监测数据表明，各污染物浓度范围：BOD51.6-1.8mg/L、悬浮物


8-9mg/L、色度 9-10倍、阴离子表面活性剂低于检出限 0.05mg/L未检出、石


油类低于检出限 0.06mg/L未检出、动植物油类低于检出限 0.06mg/L未检出、


粪大肠菌群 2.4×102-3.0×102MPN/L、总汞低于检出限 0.00001mg/L未检出、


镉低于检出限 0.01mg/L未检出、铬低于检出限 0.03mg/L 未检出、六价铬低


于检出限 0.004mg/L未检出、砷低于检出限 0.0003mg/L未检出、铅低于检出


限 0.010mg/L未检出、甲基汞低于检出限 0.010mg/L 未检出、乙基汞低于检


出限 0.020mg/L未检出，各污染物排放浓度均可以满足《城镇污水处理厂污


染物排放标准》（GB18918-2002）表 1中（一级）A标准及表 2标准。


（3）噪声


现有工程采取的具体措施如下：选用低噪声设备，设置减震隔声装置等。







— 36 —


根据《黑龙江弘伟环境工程有限公司委托检测报告》（2025.3.22）中噪


声监测数据表明，厂界昼间噪声监测结果在 52.8~54.1dB(A)之间，夜间监测


结果在 43.7~44.6dB(A)之间，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》


（GB12348-2008）中 2类标准要求。


（4）固废


现有工程栅渣、沉砂收集后送至农场垃圾填埋场填埋处置，生活垃圾集


中收集由市政环卫部门定期清运；污水处理产生的污泥经压滤脱水后，污泥


送至农场垃圾填埋场处置。废紫外灯管、废弃药剂及药剂包装物暂存于危险


废物贮存库，定期交由黑龙江省天爱优创科技有限公司处理。


（四）排污许可执行情况


黑龙江省农垦红兴隆管理局局直污水处理厂现交由黑龙江弘伟环境工程


有限公司运营并进行排污许可填报工作，黑龙江弘伟环境工程有限公司排污


许可证号为 91231000684880191U003R。根据企业排污许可执行（守法）报告


要求，企业应当提交执行报告季报和年报。根据全国排污许可证管理信息平


台公开的执行报告信息，企业分别提交了 2020年至 2024年 1、2、3、4季度


报表、2025年 1、2季度报表、2020年至 2025年年度报表。


黑龙江弘伟环境工程有限公司在排污许可证执行过程中，按环境管理台


账要求统计了企业基本信息、生产设施运行管理信息、污染治理措施运行管


理信息、监测记录信息和其它环境管理信息等，生产运行台账总体符合环境


保护主管部门的检查要求。







— 37 —


图 2-3 现有工程排污许可执行情况


（五）现有工程环境问题及整改措施


综上所述，黑龙江省农垦红兴隆管理局局直污水处理厂现有工程无环境


问题。


（六）现有企业排污总量


全国排污许可证管理信息平台公开的执行报告信息，现有工程 COD许可


排放量为 71.7538t/a、氨氮许可排放量为 9.1688t/a；现有工程 COD排放量为


4.856167t/a、氨氮排放量为 0.058058t/a。







— 38 —


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


区域


环境


质量


现状


3.1环境质量现状评价


3.1.1、环境空气质量现状评价


（1）环境空气质量达标区判断


根据《2024年双鸭山市环境空气质量状况》，双鸭山市环境空气中 PM10


年均浓度为 43μg/m3，SO2年均浓度为 11μg/m3，NO2年均浓度为 15μg/m3，


PM2.5 年均浓度为 27μg/m3，一氧化碳 24 小时平均第 95 百分位数浓度为


0.9mg/m3，O3日最大 8 小时平均第 90 百分位数浓度为 105μg/m3。双鸭山市


PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）


及修改单中二级标准。


表 3-1 区域环境空气现状评价表


污染物 年评价指标 现状浓度/μg/m3 标准值
/μg/m3


占标率
/%


达标


情况


PM2.5 年平均质量浓度 27 35 77.14 达标


PM10 年平均质量浓度 43 70 61.43 达标


NO2 年平均质量浓度 15 40 37.50 达标


SO2 年平均质量浓度 11 60 18.33 达标


CO 百分位数日平均 900 4000 22.50 达标


O3 8h平均质量浓度 105 160 65.63 达标


综上所述，双鸭山市空气基本污染物中 PM2.5、PM10、SO2、NO2年平均


质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标


准；CO日平均质量浓度、O38h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》


（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，本项目所在区域属于达标区。


3.1.2、水环境质量


本项目所在区域地表水体为力华排干河，力华排干河最终汇入外七星河，


外七星河入挠力河河口处所在一级水功能区为挠力河自然保护区（炮台亮子


至入乌苏里江河口），根据《国务院关于全国重要江河湖泊水功能区划







— 39 —


（2010-2030年）的批复》国函[2011]167号文件，挠力河（炮台亮子至入乌


苏里江河口）为Ⅲ类水体，该断面执行国家《地表水环境质量标准》


（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。


根据《2024年黑龙江省生态环境质量状况》，2024年，全省 205个国、


省控地表水断面（点位），总体水质状况为轻度污染，I-Ⅲ类水质比例为 68.3%，


劣 V类水质比例为 1.0%。与上年同期相比，I-Ⅲ类水质比例上升 3.4 个百分


点，劣 V类水质比例保持不变。双鸭山市地表水国家考核断面共 6个，1-Ⅲ


类水质比例为 66.7%，无劣 V类水质断面。与上年同期相比，I-Ⅲ类水质比例


保持不变，均无劣 V类水质断面。双鸭山市饮用水水源地水量达标率为 100%。


地表水环境质量现状良好。


图 3-1 全省地表水水质状况示意图


综上，本项目所在区域水质能够满足标准要求。


3.1.3、声环境质量


根据《黑龙江弘伟环境工程有限公司委托检测报告》（2025.3.22）中噪


声监测数据表明，厂界昼间噪声监测结果在 52.8~54.1dB(A)之间，夜间监测


建设项目


所在地







— 40 —


结果在 43.7~44.6dB(A)之间，即区域满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）


中 2类声环境功能区标准。


3.1.4、生态环境质量


本项目用地类型为公共设施用地。经过现场踏查，用地范围内无生态环


境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）


（试行）》中的相关要求，本项目不需进行应进行生态现状调查评价。


3.1.5、地下水和土壤环境质量


本项目场地均采取相应防渗措施，污染物要求采取严格的防治措施后，


实际污染物排放量较小；本项目对地下水、土壤环境污染较小，可忽略不计，


满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中


的相关要求，因此，本项目无需开展地下水、土壤环境质量现状调查。


环境


保护


目标


经调查本项目评价区内无国家级、省级、市级名胜古迹、自然保护区、


饮用水源地，无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下


水资源，无生态敏感、脆弱区和社会关注区。


根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》


中环境空气敏感保护目标为污水厂化验室综合用房外 500m范围内，声环境


敏感保护目标为污水厂化验室综合用房外 50m范围内声环境保护目标。


本项目位于黑龙江省双鸭山市友谊县兴隆镇。评价区内无国家、省、市


级自然保护区，无风景名胜区、森林公园及文物古迹等。


1、空气环境


污水厂化验室综合用房外 500m范围内无大气环境保护目标。


2、声环境


污水厂化验室综合用房外 50m范围内无声环境保护目标。


3、地下水环境


本项目用水为市政集中供水，污水厂化验室综合用房外 500米范围内无


地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。







— 41 —


4、生态环境


本项目用地为空地，本项目周围无生态环境保护目标，项目所在区域无


珍稀野生动植物资源。故无生态环境保护目标。


5、土壤环境


本项目不存在土壤污染途径，不涉及土壤环境保护目标。


污染


物排


放控


制标


准


3.3.1废气


本项目施工期产生粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）


表 2中污染物无组织排放监控浓度限值要求。


表 3-2 施工期废气污染物执行标准


污染物
无组织排放监控浓度限值


执行标准
监控点 浓度（mg/m3）


颗粒物 周界外浓度最高点 1.0
《大气污染物综合排放标准》


（GB16297-1996）


运营期硫酸雾、氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）


表 2中标准限值要求。


表 3-3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）


污染物
最高允许排放


浓度（mg/m3）


最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值


排气筒高度（m） 二级标准限值 监控点 浓度（mg/m3）


氯化氢 100 15 0.26 周界外浓


度最高点


0.2
硫酸雾 45 15 1.5 1.2


根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）7.1 规定“排气筒


高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围 200m半径范围的建筑


5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值


严格 50%执行”，本项目排气筒高度为 15m，周边 200m半径范围内的建筑


为 10m，排气筒能满足高出周边 200m半径范围内的建筑 5m以上的要求。


3.3.2废水


本项目运营期废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 1中标


准、表 4中三级标准和黑龙江省农垦红兴隆管理局局直污水处理厂进水水质


要求。







— 42 —


表 3-4 废水中污染物排放控制标准（mg/L）


项目
《污水综合排放标


准》（GB 8978-1996）


黑龙江省农垦红兴


隆管理局局直污水


处理厂进水水质


本项目


pH 6-9 6-9 6-9


COD 500 300 300
BOD5 300 150 150
SS 400 200 200


氨氮 / 25 25


TN / 50 50


TP / 0.5 0.5


总汞 0.05 / 0.05


六价铬 0.5 / 0.5


总铬 1.5 / 1.5


总银 0.5 / 0.5


3.3.3噪声


本项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（12523-2025）表 1


中的标准要求。


表 3-5 《建筑施工噪声排放标准》（12523-2025）
项目 昼间 夜间


《建筑施工噪声排放标准》（12523-2025） 70dB（A） 55dB（A）


本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》


（GB12348-2008）中 2类标准。


表 3-6 工业企业厂界环境噪声排放限值单位：dB（A）
厂界外声环境功能类别 昼间 夜间


2类 60 50


3.3.4固体废物


本项目运营期一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控


制标准》（GB18599-2020）。


危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危







— 43 —


险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求。


总量


控制


指标


本项目扩建完成后不新增劳动定员，不新增生活污水。现有员工生活污


水，排入现有工程污水处理厂（黑龙江省农垦红兴隆管理局局直污水处理厂）


处理。实验设备清洗废水（后段）、水浴废水和纯水制备废水通过厂区内污


水管道排入现有工程污水处理厂（黑龙江省农垦红兴隆管理局局直污水处理


厂）处理，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）


中一级 A标准后排入力华排干，然后汇入小黄河，经 3.4km的河道汇入到百


米河，最终进入外七星河。


本项目水污染物总量控制指标包含在红兴隆管理局局直污水处理厂内，


因此本次环评不计算水污染物控制总量。







— 44 —


四、主要环境影响和保护措施


施工


期环


境保


护措


施


4.1、施工期环境保护措施


4.1.1、环境空气


本工程施工期对大气环境产生的影响主要来自施工扬尘及施工机械、车


辆排放的废气。


（1）扬尘


为减缓施工扬尘对环境空气的影响，本评价提出以下减缓措施：


①在项目施工过程中，施工场界设置 2m高围挡以减少扬尘扩散，围挡


可减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为 2.5m/s时可使影响距离缩短


40%。


②禁止大风天气施工，定期对施工场地洒水以减少二次扬尘作业面，场


地洒水后，扬尘量将降低 28%～75%，可大大减少其对环境的影响。


③剥离的表土暂存于施工场地，并设置遮盖，不准乱倒。装卸、清理、


装运土方时，必须采取有效的抑尘措施。


④建设单位应对施工单位加强监管，在招标中明确施工期环境保护要求，


并要求施工单位文明施工，如施工场地硬化，及时清运建筑垃圾，土方和物


料堆存采取篷布覆盖、表面洒水抑尘等措施抑尘。


（2）施工期废气影响分析


本项目施工期间加强对施工车辆的检修和维护，禁止使用超期服役和尾


气超标的车辆；使用耗油低，排气小的施工车辆，选用优质燃油，减少了机


械和车辆的有害废气排放。


通过采取上述措施后本项目施工期扬尘对周围环境的影响会大大降低，


施工期厂界颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2


无组织排放监控浓度限值标准。施工期对大气环境的影响是暂时，随着施工


活动结束，影响消除，不会遗留环境问题。施工期间应严格落实上述环保措


施，减少施工行为对大气环境的影响。







— 45 —


4.1.2、地表水环境


本项目施工期产生的污水主要为施工废水和施工期生活污水。


本项目不设施工生活营地，施工人员每日施工结束后撤场，施工期可能


产生的污水主要为生活污水，主要污染物为 COD、氨氮。生活污水排入现有


工程污水处理厂处理。


本项目施工机械不进行现场维修，定期送至维修点维修。施工期间地基


开挖会产生一定量的积水，施工机械、车辆出入车轮的清洗也将产生部分废


水。废水中主要污染物为 SS，施工废水经过沉淀池处理后不外排用于施工场


地降尘。


本项目对地表水和地下水的影响可被环境所接受。


4.1.3、声环境


（1）合理布局施工现场


施工过程中避免在同一地点安排大量动力机械设备施工，以减缓局部累


积声级过高风险，降低施工设备噪声对周围敏感点的影响。


（2）合理安排施工时间


避免高噪声设备同时施工，造成施工噪声集中现象。合理安排施工时间，


制订施工计划时间。禁止高噪声施工工艺夜间（22:00~6:00）施工，禁止运输


车辆夜间运输，施工单位应征求、听取周围群众的意见，对施工中可能出现


的扰民现象及时予以通报，并接受公众监督。


（3）降低设备声级


设备选型上，在不影响施工质量的前提下，应采用低噪声、低振动的设


备与施工方式进行地基施工与结构施工；经常对施工设备进行维修保养，避


免因设备性能减退而使噪声增强的现象发生。


（4）施工时采用降噪作业方式


对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备因松动部件的振动或


消声器的损坏而增加其工作时的声压级；设备用完后或不用时应立即关闭。







— 46 —


（5）最大限度地降低人为噪音


不要采取噪声较大的钢模板作业方式；在操作中尽量避免敲打砼导管；


搬卸物品应轻放，施工工具不要乱扔、远扔；运输车辆进入现场应减速、并


减少鸣笛等。


（6）局部隔声降噪措施


在土石方等产生高噪声阶段进行一定的隔离和防护消声处理，如果产生


噪声的动力机械设备相对固定，也可以设在机械设备附近，如对电锯等高噪


声源修建临时隔声间或安装隔声罩，以保证施工场界噪声达标。


（7）施工车辆管理


加强施工车辆管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在环境敏感


点限制车辆鸣笛。


采取上述措施，施工场界噪声能够满足《建筑施工噪声排放标准》


（12523-2025）要求，施工噪声对声环境的影响属于短期的、暂时的，施工


结束后就会自然消失。因此，项目施工过程产生的噪声对周边的声环境影响


很小。


4.1.4、固体废物


本工程施工期产生的固体废物主要为建筑施工产生的弃土、废砖等建筑


垃圾和生活垃圾。施工过程中产生的固体废物均为一般固体废物。工程施工


中产生的土方用于回填地基和厂区平整等，不外排；废砖、废混凝土块等建


筑垃圾运至当地环卫部门指定的地点填埋；生活垃圾产生量较小，统一收集


后由环卫部门处理，不会对周围环境产生明显影响。


以上影响均为短期影响，均将会随施工期的结束而消除，在落实以上污


染防治措施后不会对周围环境产生明显影响。


4.1.5、生态环境


本项目施工过程中可能会造成不同程度的土壤侵蚀、水土流失现象。项


目施工过程中大量开挖、移动土石方，损坏了原有的生态环境，从而加重了


水土流失。本项目施工过程中应采取相应的水土保持措施。具体如下：







— 47 —


（1）工程施工中要做好土石方平衡及表土剥离工作，开挖的土方应尽量


作为施工场地平整回填之用。


（2）开挖裸露面，要有防治措施，尽量缩短暴露时间，以减少水土流失。


（3）弃土的临时堆放场地中，要有相对比较集中的地方，其周围应挖好


排水沟，避免雨季时的雨水冲刷。堆土的边坡要小，尽量压实，使其少占地


且不易被雨水冲刷造成流失。


（4）雨季施工时，要备有工程苫布覆盖，防止汛期造成水土大量流失，


土石方堆坡面要保持平整，注意坡面密实，减少因受雨水冲刷而造成土壤流


失。


运营


期环


境影


响和


保护


措施


4.2运营期环境保护措施


4.2.1废气


1、运营期废气产生及排放情况


（1）实验室废气


本项目实验室会使用硫酸、盐酸等挥发性试剂，产生挥发性气体氯化氢、硫酸


雾等，经通风橱集气（集气效率 90%）处理后，通过 15m高排气筒DA001排放。


本项目污水厂化验室综合用房高约 6m，DA001高于本项目所在建筑0.5m。通风橱


未收集的废气以无组织形式排放。


实验室所用器皿敞口面积比较小，在实验条件下，化学试剂的挥发量一般在


1%-5%，为了方便核算实验室废气源强，取最不利影响，本次评价取试剂用量的5%


作为本项目分析过程中各种化学试剂的挥发量。本项目消耗硫酸、盐酸量分别为


0.009t/a、0.0003t/a，经计算本项目硫酸雾产生量为 0.00045t/a，氯化氢产生量为


0.000015t/a。本项目每天使用酸性试剂时间均按照 2小时计，年工作时间为 365d，


硫酸雾产生速率为 0.000616kg/h，氯化氢产生速率0.0000205kg/h。


氯化氢、硫酸雾等，经通风橱集气（集气效率90%）处理后，通过15m高排气


筒 DA001 排放，经计算硫酸雾有组织排放量为 0.000405t/a，排放速率为


0.000555kg/h，排放浓度为0.55mg/m3；氯化氢有组织排放量为 0.0000135t/a，排放速







— 48 —


率为 0.0000185kg/h，排放浓度为0.018mg/m3。通风橱未收集的废气以无组织形式排


放，经计算硫酸雾无组织排放量为 0.000045t/a，排放速率为0.0000616kg/h；氯化氢


无组织排放量为 0.0000015t/a，排放速率为0.00000205kg/h。


本项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表详情见表 4-1。


表 4-1 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表


污


染


工


序


排


放


源


排


放


形


式


污


染


物


污染物产生 治理措施 污染物排放


排放


时间
/h


核


算


方


法


废气


量


（m3/
h）


产生


浓度


（mg/
m3）


产生


量


（kg/
h）


工艺


效率


（%
）


废气


量


（m3/
h）


排放


浓度


（mg/
m3）


排放


量


（kg/
h）


实


验


废


气


D
A
0
0
1
排


气


筒


有


组


织


硫


酸


雾


产


污


系


数


法


1000


0.55 0.000
555


经通


风橱


集气


（集


气效


率


90%）
+15
m高


排气


筒
DA0
01排
放


-


1000


0.55 0.000
555 730


有


组


织


氯


化


氢


产


污


系


数


法


0.018 0.000
0185 - 0.018 0.000


0185 730


厂


界


无


组


织


硫


酸


雾


产


污


系


数


法


/ / 0.000
0616 / / / / 0.000


0616 730


无


组


织


氯


化


氢


产


污


系


数


法


/ / 0.000
00205 / / / /


0.000
0020
5


730


2、废气防治措施及可行性分析


本项目实验工序产生的挥发性气体氯化氢、硫酸雾等量较小，经通风橱集气（集


气效率 90%）处理后，通过 15m高排气筒DA001排放，通风橱未收集的废气以无


组织形式排放，经计算采取上述措施后氯化氢、硫酸雾均可满足《大气污染物综


合排放标准》（GB16297-1996）表 2中二级标准要求。


综上所述，本项目运营期废气采取有效的治理措施后，废气对周围环境


影响可被接受。







— 49 —


3、监测计划


参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定项废气检测计


划详见下表。


表 4-2 废气监测方案


监测点位 监测因子 监测频次 执行排放标准


污水厂化验室


综合用房排气


筒 DA001


氯化氢、硫


酸雾
1次/年


《大气污染物综合排放标准》


（GB16297-1996）表 2中二级标准


厂界
氯化氢、硫


酸雾
1次/年


《大气污染物综合排放标准》


（GB16297-1996）无组织排放标准


4、排放口信息


表 4-3 排放口基本情况表


排放口


编号
名称 类型


排放口地理坐标 高度


（m）


内径


（m）


排放温


度（℃）
污染物


经度 纬度


DA001


污水厂化


验室综合


用房排气


筒


一般排


放口
131.54388


7735
46.723185


146 15 0.2 25 氯化氢、硫


酸雾


备注：排气筒底部中心坐标待项目建成后以实际为准。


5、排气筒设置合理性分析


根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）7.1 规定“排气筒


高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围 200m半径范围的建筑


5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值


严格 50%执行”，本项目排气筒高度为 15m，周边 200m半径范围内的建筑


为 10m，排气筒能满足高出周边 200m半径范围内的建筑 5m以上的要求。排


气筒 DA001直径为 0.2m，正常运行时排气筒出口处的废气流速约为 8.8m/s，


排气筒出口处环境风速约为 2.4m/s。排气筒出口处的废气流速与排气筒出口


处环境风速之比约为 3.7大于 1.5，说明项目排气筒 DA001的内径选取合理。







— 50 —


4.2.2废水


1、废水源强


①生活污水


本项目扩建完成后不新增劳动定员，不新增生活污水。现有员工生活污


水，排入现有工程污水处理厂（黑龙江省农垦红兴隆管理局局直污水处理厂）


处理。


②检测废液


本项目实验过程用水一部分蒸发掉、一部分进入实验废液，蒸发量约为


20%，则进入实验废液部分的检测废液为 0.00016m3/d，0.0584m3/a，收集后


作为危险废物集中处理，不外排。


③实验设备清洗废水


本项目实验设备初清洗和二次清洗的清洗废水产生量按用水量的 90%


计，则第一、第二遍清洗废水产生量 0.0009m3/d、0.3285m3/a，清洗后的清洗


废水倒入化验室内危废暂存桶中，每日实验结束后转移至现有危险废物贮存


库中暂存，作为危险废物集中处理。后段清洗废水清洗排水量按用水量 90%


计，排放量为 0.009m3/d，3.285m3/a。第一、第二遍清洗废水委托有资质单位


处置。后段清洗废水排入现有工程污水处理厂处理。根据《黑龙江省洁源检


测技术有限公司实验室项目竣工环境保护验收监测报告表》验收检测数据，


监测的废水主要为实验器皿后段清洗废水，与本项目废水污染物相似，故本


项目类比其废水排放数据是可行的。根据监测结果，废水污染物日均最大排


放浓度分别为：PH 在 6.99~7.15 之间，SS为 104mg/L，COD 为 216mg/L，


BOD5为 63.7mg/L，NH3-N为 18.9mg/L。


④纯水制备废水


本项目纯水制备率为 80%，新鲜水处理量为 0.0128m3/d，4.672m3/a，则


纯水制备废水排放量 0.0026m3/d，0.949m3/a。


⑤水浴废水


水浴废水排放量按照用量的 80%计算，实验废水排放量为 0.008m3/d、







— 51 —


2.92m3/a。水浴废水 COD浓度以 200mg/L计，则 COD的产生量约为 0.009t/a。


⑥采样废水


本项目从现有污水处理厂进/出水口采集水样进行水质检测，产生部分采


样废水，产生量约为 0.0002m3/d，0.073m3/a，水质与监测水样一致，全部收


集后回至现有污水处理厂。


⑦pH测定后废液、悬浮物过滤废液等


本项目 pH测定、悬浮物过滤等检测水样为现有污水处理厂进/出水口采


集水样，检测过程中不涉及化学试剂的使用，此部分废水产生量约为


0.0002m3/d，0.073m3/a水质参考监测水样，全部收集后回至现有污水处理厂。


表 4-4 废水源强核算表


排放


源
污染物


污染物产生 治理措施 污染物排放


产生


废水


量
m3/a


产生


浓度
mg/L


产生量
t/a 工艺


综合


效率
%


排放


废水


量
m3/a


排放


浓度
mg/L


排放


量 t/a


实验


设备


清洗


废水


（后


段）


pH


3.28
5


6.99~
7.15 /


/


/


3.285


6.99~
7.15 /


COD 216 0.00071 / 216 0.000
71


NH3-N 18.9 0.00006
2 / 18.9 0.000


062


BOD5 63.7 0.00020
9 / 63.7 0.000


209


SS 104 0.00034
2 / 104 0.000


342
水浴


废水
COD 2.92 200 0.00058


4 / / 2.92 200 0.000
584


纯水


制备


废水


COD 0.94
9


60 0.00005
7 /


/
0.949


60 0.000
057


SS 50 0.00004
7 / 50 0.000


047
注：本项目采集水样、pH测定、悬浮物过滤等水样均来源于现有污水处理厂进/出水


口，产生的采样废水、pH测定后废液、悬浮物过滤废液等水质与监测水样一致，全


部收集后回至现有污水处理厂。故采样废水及 pH测定后废液、悬浮物过滤废液等不


计入本项目废水源强核算。


经计算本项目混合废水总排放量为 7.154m3/a，经计算 COD、NH3-N、


BOD5、 SS 的排放总量分别为 0.001351t/a、 0.000062t/a、 0.000209t/a、


0.000389t/a，COD、NH3-N、BOD5、SS、pH的排放浓度分别为 188.85mg/L、







— 52 —


8.67mg/L、29.21mg/L、54.38mg/L、6.99~7.15（无量纲），均可直接满足现


有工程污水处理厂（黑龙江省农垦红兴隆管理局局直污水处理厂）设计进水


水质指标。


表 4-5 废水类别、污染物及污染治理设施信息一览表


序


号


废水


类别


污染物种


类


排放去


向


排放规


律


污染治理设施 排


放


口


编


号


排放


口设


置是


否符


合要


求


排


放


口


类


型


污染


治理


设施


编号


污染


治理


设施


名称


污染


治理


设施


工艺


1 混合


废水


COD
pH


NH3-N
SS


BOD5


黑龙江


省农垦


红兴隆


管理局


局直污


水处理


厂


间断排


放，排


放期间


流量稳


定


/ / /


D
W
00
1


是


一


般


排


放


口


表 4-6 废水间接排放口基本情况一览表


序


号


排


放


口


编


号


排放口地理坐标


废水


排放


量 t/a


排放


去向


排放


规律


间


歇


排


放


时


段


受纳污水处理厂处信息


经度 纬度 名称
污染物


种类


国家或


地方污


染物排


放标准


浓度限


值 mg/L


1


D
W
0
0
1


131°32′3
9.19″


46°43′29.
96″ 7.154


黑龙


江省


农垦


红兴


隆管


理局


局直


污水


处理


厂


间断


排


放，


排放


期间


流量


稳定


/


黑龙


江省


农垦


红兴


隆管


理局


局直


污水


处理


厂


COD 50


NH3-N 5（8）


SS 10


BOD5 10


pH 6~9


2、依托污水处理设施的可行性分析


本项目运营期排放的废水主要为实验设备清洗废水（后段）（3.285m3/a）、


水浴废水（2.92m3/a）和纯水制备废水（0.949m3/a），总排水量为 7.154m3/a


（0.0196m3/d）。实验设备清洗废水（后段）、水浴废水和纯水制备废水通







— 53 —


过厂区内污水管道排入现有工程污水处理厂（黑龙江省农垦红兴隆管理局局


直污水处理厂）处理，出水达标后排入力华排干，然后汇入小黄河，经 3.4km


的河道汇入到百米河，最终进入外七星河。


黑龙江省农垦红兴隆管理局局直污水处理厂采用“A2/O+紫外消毒”工


艺，污水处理规模为 6000t/d，现实际处理量约 5500t/d。该污水处理厂接纳


外来污水及本项目产生的生活生产废水，处理后达标进入力华排干，然后汇


入小黄河，经 3.4km的河道汇入到百米河，最终进入外七星河。则该污水处


理厂剩余处理能力约为 500m3/d。本项目为黑龙江省农垦红兴隆管理局局直


污水处理厂扩建项目，废水排放量为 7.154m3/a（0.0196m3/d），可满足本项


目需求。


本项目混合废水 COD、NH3-N、BOD5、SS、pH 的排放浓度分别为


174.84mg/L、7.72mg/L、26.03mg/L、53.92mg/L、6.99~7.15（无量纲），均


可直接满足满足现有工程污水处理厂（黑龙江省农垦红兴隆管理局局直污水


处理厂）设计进水水质指标，直接排入现有工程污水处理厂，处理达到《城


镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准中的 A标准，


排入力华排干，然后汇入小黄河，经 3.4km的河道汇入到百米河，最终进入


外七星河。


综上所述，本项目排水依托现有工程污水处理厂（黑龙江省农垦红兴隆


管理局局直污水处理厂）是可行的。


4.2.3噪声


1.源强分析


从噪声类型看，主要有机械噪声。上述主要噪声源均位于厂房内，对外


界影响较小。本项目噪声源强产生情况见表 4-7。


表 4-7 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）


序


号


建


筑


物


名


声


源


名


称


型


号


声功


率级


别/dB
(A)


声源


控制


措施


空间相对位


置


距


室


内


边


室内


边界


声级


/dB


运


行


时


段


建


筑


物


插


建筑物


外噪声


X Y Z 声


压


建


筑







— 54 —


称 界


距


离


/m


(A) 入


损


失


/dB
(A)


级


/dB
(A)


物


外


距


离


1


化


验


室


电


子


鼓


风


干


燥


箱


DH
G-9
075
A


55


选用


低噪


声设


备、建


筑物


隔声、


基础


减振、


合理


布局。


67 49 1.2 2 49


24h
/d


20 29 1


2


电


恒


温


水


浴


锅


SY
G-A
2-6
六


联


35 68 49 1.2 2 29 20 9 1


3
马


弗


炉


SX-
4-1
0


40 67 54 1.0 2 34 20 14 1


4
纯


水


机


10L 45 66 50 1.0 2 39 20 19 1


5
冰


箱


YC-
300
L


45 66 51 0.5 2 39 20 19 1


6


数


显


磁


力


搅


拌


器


/ 50 68 55 1.0 2 44 20 24 1


7


超


声


波


清


洗


机


/ 60 66 53 1.0 2 54 20 34 1







— 55 —


8
真


空


泵


/ 85 69 49 1.2 2 79 20 59 1


9
通


风


橱


180
0*8
00*
235
0


80 66 54 1.0 2 74 20 54 1


1
0


风


机
/ 80 66 54 1.0 4 74 20 54 1


1
1


立


式


压


力


灭


菌


器


LD
ZX-
50L
-I


70 70 49 1.2 2 64 20 44 1


表 4-8 本项目厂区现有噪声源强


序


号


建


筑


物


名


称


声


源


名


称


型


号


声


功


率


级


别


/dB
(A)


声源


控制


措施


空间相对位置
距


室


内


边


界


距


离


/
m


室


内


边


界


声


级


/dB
(A)


运


行


时


段


建筑


物插


入损


失


/dB
(A)


建筑物


外噪声


X Y Z


声


压


级


/dB
(A)


建


筑


物


外


距


离


1
格


栅


间


罗


茨


鼓


风


机


N=
15
kw


80
选用


低噪


声设


备、


建筑


物隔


声、


基础


减


振、


合理


布


局。


112 65 2.5 2 74


24
h/d


20 54 1


2


冲


洗


水


泵


N=
11
kw


80 112 63 1.0 2 74 20 54 1


3
生


化


池


消


化


液


回


流


泵


N=
15
kw


80 -1 170 1.0 2 74 20 54 1







— 56 —


4


潜


水


搅


拌


机


QJ
B3
60
-4


65 1 162 1.5 2 59 20 39 1


5


潜


水


推


流


器


Q
LB
46
0-
5.5


75 3 151 1.5 2 69 20 49 1


6


污


泥


回


流


泵


N=
11
kw


75 7 127 1.0 2 69 20 49 1


2.噪声预测分析：


根据《环境影响评价技术导则声环境（HJ2.4-2021）》附录 B工业噪声


预测计算模式。在进行声环境影响预测时，一般采用声源的倍频带声功率级，


A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级，A声级来预测计算距声源


不同距离的声级。分别计算室外和室内两种工业声源。


①室内声源等效室外声源声功率级计算


如图 1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法


进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为 Lp1


和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则可按公式 1计算某一室内声


源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：


图 4-1室内声源等效为室外声源图例


公式 1：







 


Rr
QLL wpl


4
4


lg10 2







— 57 —


式中：Q—指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，


Q=1，当放在两面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4，当放在


三面墙夹角处时，Q=8；


R—房间常数，R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，本项目为 3660m2，


α为平均吸声系数；吸声系数参照《常用建筑材料吸声系数汇总》中表 4-1，


混凝土墙，粗糙 0.31（500Hz）


r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。


然后按照公式 2计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加


声压级。


公式 2：


式中：Lp1i(T)—靠近围护结构处室内 N 个声源 i倍频带的叠加声压级，


dB（A）；


Lp1ij—室内 j声源 i倍频带的声压级，dB（A）；


N—室内声源总数。


在室内近似为扩散声场时，用公式 3计算出靠近室外围护结构处声压级：


公式 3：


式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外 N 个声源 i倍频带的叠加声压级，


dB（A）；


TLi—围护结构 i倍频带的隔声量，20dB（A）。


然后按公式 4将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，


计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。


公式 4：


②外排噪声叠加公式


不同的噪声源共同作用于某个预测点，该预测点噪声值为各声源传播到


预测点声级的叠加后的总等效声级 Leq，计算公式如下：


公式 5：


  









 





N


j


L
pli


plijTL
1


1.010lg10












 





N


j


L
eq


eqL
1


1.010lg10


     62  ipliip TLTLTL


  sTLL pw lg102 







— 58 —


式中：Leqi——第 i个声源对某预测点的等效声级，dB（A）。


3.预测结果：


本项目预测结果详见下表。


表 4-9 噪声预测结果表（dB（A））


点位
昼间 夜间


贡献值 标准值 达标情况 贡献值 标准值 达标情况


厂界南侧 44.03 60 达标 44.03 50 达标


厂界西侧 44.70 60 达标 44.70 50 达标


厂界北侧 37.47 60 达标 37.47 50 达标


厂界东侧 48.71 60 达标 48.71 50 达标


图 4-2 噪声预测结果图


根据本项目投产后厂界噪声预测值，厂界北侧、南侧、西侧、东侧噪声


满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2类标准。


4.本项目噪声污染防治采取的措施如下：


①合理布局，将高噪声源尽量布置远离厂界和噪声敏感点。


②生产设备已选取新型低噪声设备，定期进行维修，防止机械摩擦造成


噪声污染。







— 59 —


③加强对各类噪声源的控制和管理，对高噪设备进行隔声、减振、消声


等降噪措施处理，减少噪声污染。选用低噪声设备、高噪声设备基础减振、


车间门窗封闭、墙面进行吸声处理等措施。


降噪措施可行性：


（1）减振隔声技术


声音传播是能量通过振动波方式辐射传播的，在传播途径上安装弹性材


料或阻尼材料，隔绝或衰减振动的传播，就可以实现减振降噪的目的。可用


的减振措施主要有隔振减振和阻尼减振，在设备安装时采用橡胶减振垫或弹


簧减振，可以有效减少声能的传播，从而起到降噪的效果。


5.环境监测


本项目监测计划根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），


运行期噪声监测计划见表 4-10。


表 4-10 噪声监测方案


监测项目 监测位点 监测项目 监测频率和时间


厂界噪声
厂界外四周 1m位置布设


4个监测点
连续等效 A声级


每季度监测 1次，每次


连续 1天，昼间、夜间


各监测一次


6.噪声环境影响结论


本项目所有设备经噪声控制措施，在厂界处能够满足达标排放。以上噪


声防治措施技术成熟、可靠，投资费用较少。本项目运营期厂界北侧、西侧、


南侧、东侧噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）


表 1中 2类标准。因此项目产生的噪声影响可被接受。


4.2.4固废


1.运营期固体废物环境影响分析


项目固体废物包生活垃圾、废包装物、废反渗透膜、实验废液、过期试


剂、化学品废弃容器、实验器皿前段清洗废水（初清洗、二次清洗）、废实


验耗材。







— 60 —


（1）生活垃圾


本项目不新增员工，无新增生活垃圾。


（2）废包装物


本项目不直接接触药品的废包装、盛装非危险化学品的试剂瓶（如氯化


铵试剂瓶）、不沾染危险化学品的试剂瓶等产生量为 0.1t/a，集中收集，外售


综合利用。


（3）废反渗透膜


本项目纯水制备过程会产生废反渗透膜，产生量合计约为 0.01t/a。集中


收集交由市政部门处置。


（4）实验废液


本项目检测过程产生废检测水样，废检测水样包括水样和加入水样中的


试剂，水样品每份样品以 0.5kg计，年取样 365份，则产生量约为 0.183t/a，


即本项目稀释水样产生实验废液（含检测废液）约为 0.183t/a。根据《国家危


险废物名录》（2025年版），实验室废液属于危险废物 HW49，废物代码：


900-047-49，在现有危险废物贮存库暂存，定期交有资质单位处置。


（5）过期试剂


本项目运营期会产生过期试剂，试剂产生量约为 0.01t/a。根据《国家危


险废物名录》（2025年版），过期试剂属于危险废物 HW49，废物代码：


900-047-49产生的过期试剂在现有危险废物贮存库暂存，定期交有资质单位


处置。


（6）化学品废弃容器


本项目实验室使用各类化学品试剂，会产生沾染化学品试剂的废弃容器，


产生量约 0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废试剂包装属


于危险废物 HW49，废物代码：900-047-49，为“生产、研究、开发、教学、


环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及


医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的


残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险







— 61 —


特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管


理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不


包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等”。


在现有危险废物贮存库暂存，定期交有资质单位处置。


（7）实验器皿前段清洗废水（初清洗、二次清洗）


本项目在实验完成后对实验器皿进行初洗及二次清洗，废水产生量为


0.3285t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版）》，属于 HW49类，废


物代码为 900-047-49，“生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动


中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生


的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、


有机溶剂，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一


次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量 37


器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的


试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等”。集中收集暂存至现有危险废物贮


存库，委托有资质单位处置。


（8）废实验耗材


实验过程产生废手套、废注射器等实验耗材。年产生量约为 0.002t/a。根


据《国家危险废物名录》（2025年版），废实验耗材属于危险废物 HW49，


废物代码：900-047-49，产生的废实验耗材在现有危险废物贮存库暂存，定


期交有资质单位处置。


（9）废活性炭


固体废物情况见表 4-11。


表 4-11 本项目固体废物产生量汇总表


序


号
种类


产生量


（t/a）
核算


方法


废物类


别
固废代码 处置措施


1
废包装


物
0.1


类比


法
一般工


业固体


废物


900-001-S92 集中收集，外售综合利用


2 废反渗 0.01 类比 900-099-S17 集中收集交由市政部门







— 62 —


透膜 法 处置。


3
实验废


液
0.183


类比


法


危险废


物


HW49，
900-047-49


暂存现有危险废物贮存


库，定期交由有资质单位


处理。


4
过期试


剂
0.01 类比


法
HW49，
900-047-49


暂存现有危险废物贮存


库，定期交由有资质单位


处理。


5
化学品


废弃容


器


0.01 类比


法
HW49，
900-047-49


暂存现有危险废物贮存


库，定期交由有资质单位


处理。


6


实验器


皿前段


清洗废


水（初


清洗、


二次清


洗）


0.3285
物料


衡算


法


HW49，
900-047-49


暂存现有危险废物贮存


库，定期交由有资质单位


处理。


7
废实验


耗材
0.002 类比


法
HW49，
900-047-49


暂存现有危险废物贮存


库，定期交由有资质单位


处理。


表 4-12 本项目危险废物汇总表


序


号
危险废物名称


危险废


物类别


危险


废物


代码


产生


量（吨


/年）


产生


工序


及装


置


危


险


特


性


形


态


有


害


成


分


产


废


周


期


污染防


治措施


1 实验废液


HW49
其他废


物


900-0
47-49


0.183


实验


过程


T
/
C
/I
/
R


液


态


有


毒


有


害


物


质


等


以


实


际


检


测


频


次


为


主


暂存在


现有现


有危险


废物贮


存库，


定期交


由有资


质单位


处理


2 过期试剂 0.01
液


态


3
化学品废弃容


器
0.01


固


态


4


实验器皿前段


清洗废水（初


清洗、二次清


洗）


0.3285
液


态


5 废实验耗材 0.002
固


态


表 4-13 危险废物储存场所（设施）基本情况表


序 名称 危险废 危险 位置 占地 贮存方式 贮存 贮存







— 63 —


号 物类别 废物


代码


面积 能力 周期


1 实验废液


HW49
其他废


物


900-0
47-49


危险废


物贮存


库


20m2


使用符合标


准的专用容


器盛装，容器


内留有足够


的空间


0.1 180d


2 过期试剂 0.01 180d


3
化学品废弃


容器
0.01 180d


4


实验器皿前


段清洗废水


（初清洗、二


次清洗）


0.1 90d


5 废实验耗材 0.001 180d


2、环境管理要求


（1）一般工业固体废物的环境管理


①产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮


存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物


管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、


处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物


污染环境的措施。


②禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。


③产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，


应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同


中约定污染防治要求。受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有


关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情


况告知产生工业固体废物的单位


④一般固体废物储存处按《环境保护图形标志》（GB15562-1995）的相


关规定要求设置环境保护图形标志。同时，一般固体废物储存处按《一般工


业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求的相关规定要


求，采取相应的防渗漏措施。


（2）危险废物的环境管理


建设项目危险废物采用专用的车辆，密闭运输，严格禁止抛酒滴漏，杜







— 64 —


绝在运输过程中造成环境的二次污染。在危险废物的运输中执行《危险废物


转移联单管理办法》中有关的规定和要求。按照《危险废物收集、贮存、运


输技术规范》 (HJ2025-2012)以及《危险废物贮存污染控制标准》


(GB18597-2023)中的相关要求进行建设，并进行规范化管理。根据危险废物


产生量、贮存期限等分析，项目危险废物贮存场所的能力能够满足贮存要求，


依托现有危险废物贮存库合理。


贮存设施污染控制要求：


1）一般规定


①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物


迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境


污染防治措施，不应露天堆放危险废物。


②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染


防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。


③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险


废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。


④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触


的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防


水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进


行基础防渗，防渗层为至少 1m厚黏土层（渗透系数不大于 10-7cm/s），或至


少 2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10-10cm/s），或


其他防渗性能等效的材料。


容器和包装物污染控制要求：


①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。


②针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应


满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。


③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损


泄漏。







— 65 —


④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。


⑤使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，


以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变


形。


⑥容器和包装物外表面应保持清洁。


贮存过程污染控制要求：


1）一般规定


①在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，


其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。


②液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。


③半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。


④具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。


⑤易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的


危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。


⑥危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效


措施。


2）贮存设施运行环境管理要求


①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等


危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存


入。


②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损


泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬


尘等设施功能完好。


③作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物


进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。


④贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账


并保存。







— 66 —


⑤贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗


位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。


⑥贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规


定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐


患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。


⑦贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、


验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整


理和归档。


3）危险废物暂存要求


①危险废物暂时贮存桶（箱）必须与生活垃圾存放地分开，必须与生产


区、和人员活动密集区域隔开，方便危险废物的装卸、装卸人员及运送车辆


的出入；并有防雨淋、防扬散措施，同时符合消防安全要求。


②将危险废物盛放在周转桶（箱）内后，置于危险废物贮存点中。密闭


并采取安全措施，如加锁和固定装置，做到无关人员不可移动，外部张贴《环


境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和环保部门


制定的专用危险废物警示标识要求，本环评要求：在贮存点外的明显处设置


危险废物的警示标。


③暂时贮存时间：危险废物暂时贮存桶（箱）达到额定承载量时转移至


危险废物贮存点内存放。贮存点管理员根据危险废物贮存点内危险废物存放


量，安排委托处置单位接收处置危险废物。危险废物贮存期限不超过一个月。


④管理制度：应制定危险废物暂时贮存管理的有关规章制度、工作程序


及应急处理措施，应当接受当地环保和卫生主管部门的监督检查。将危险废


物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理


台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度。


4）危险废物贮存场所（设施）污染防治措施


本项目依托厂区现有危险废物贮存库及危险废物暂存容器采取以下污染







— 67 —


防治措施：


①厂区现有危险废物贮存库已严格按照《危险废物贮存污染控制标准》


（GB18597-2023）要求执行。对存储的各种危险废物的容器进行标识，避免


混合、混放。贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据


危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。日常管理应专人专管，严格进


行日常安全防护管理和监测。


②厂区现有危险废物贮存库已按照《危险废物贮存污染控制标准》


（GB18597-2023）中要求，对其地面进行重点防渗处理，采用铺设防护垫层


+2.0mm高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜，在做好基层防渗的基础上进行水泥


硬化，渗透系数K≤1.0×10-10cm/s。危险废物暂存具备可行性


（3）危废转移管理要求


根据《危险废物转移管理办法》（2022年 1月 1日起施行），危险废物


移出人应按照以下规定进行：


1）转移危险废物的，应当执行危险废物转移联单制度；转移危险废物的，


应当通过国家危险废物信息管理系统（以下简称信息系统）填写、运行危险


废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防


治信息。


2）危险废物移出人、危险废物承运人、危险废物接受人（以下分别简称


移出人、承运人和接受人）在危险废物转移过程中应当采取防扬散、防流失、


防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危


险废物，并对所造成的环境污染及生态破坏依法承担责任。


3）移出人、承运人、接受人应当依法制定突发环境事件的防范措施和应


急预案，并报有关部门备案；发生危险废物突发环境事件时，应当立即采取


有效措施消除或者减轻对环境的污染危害，并按相关规定向事故发生地有关


部门报告，接受调查处理。


4）移出人（建设单位）对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行







— 68 —


核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废


物的污染防治要求及相关责任；


5）制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）


和流向等信息；


6）建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、


妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接收人等相关信息；


7）填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出


人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性


等信息，以及突发环境事件的防范措施等；


8）及时核实接收人贮存、利用或者处置相关危险废物情况。项目产生的


危险废物等均由建设单位自行委托有资质单位处置，严格按照上述移出人管


理要求进行，危险废物的运输与处置责任均由承运人、接受人承担。由上述


分析可知，项目产生的固体废物得到有效的处理处置，对外环境影响较小。


（4）危险废物运输要求


危险废物运输应委托具备危险废物经营许可证单位进行。在收集、运输


过程中，建设单位应做到以下要求：


①企业在选择危废运输单位时，应综合考虑运输单位的资质、人员技术


力量、设备配置等因素，选取技术能力强的单位委托运输，定期对运输单位


资质进行备案审查。


②合理制定运输计划：运输时间应避免大风、大雨、暴雪等恶劣天气，


错开早、晚高峰及夜间运输，减少对外环境的侵扰。


③场内危废暂存时应对废物进行分类包装、贮存，并张贴相应的标志及


标签。


（5）运输过程的污染防治措施


本项目产生的危险废物在厂内指定的危险废物贮存库安全暂存，定期委


托有资质单位回收处理，由持有危险废物经营许可证、危险货物运输资质的







— 69 —


单位拉运。本环评要求的危险废物运输应采取以下防治措施：


①危险废物的运输由托持有危险废物经营许可证、危险货物运输资质的


单位运输，并按照其许可证经营范围组织实施；


②危险废物贮存设专职人员管理，防止非工作人员接触，装卸区工作人


员应配备个人防护装备并设立必要的消防设备和指示标志；


③有防鼠、防蚊蝇、防蟑螂的安全措施；防止渗漏和雨水冲刷；易于清


洁和消毒；避免阳光直射；


④按照《环境保护图形标志固体废物贮存场》（GB15562.2-1995）附录


A的规定在危险废物外包装设置警示标志；


⑤输路线应尽量避开敏感保护目标，避免穿越人口稠密区，远离人员活


动区和生活垃圾存放场所，方便危险废物运送人员及运送工具、车辆的出入；


运输人员要穿安全防护服。


通过采取上述措施，可以满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》


（HJ2025-2012）中7危险废物的运输中相关规定。对周边环境敏感点影响较


小，危险废物的转运具备可行性。


（6）危险废物处置的环境可行性分析


厂区现有危险废物贮存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》


（GB18597-2023）的要求进行设置。固（液）废物都可以得到妥善处理，有


害废物不在厂区内或附近堆弃排放，不会对当地水环境、土壤环境造成污染。


通过良好的管理和运输，将固体废物运至指定地点，对环境的安全不会构成


威胁。


本项目固体废物综合处置率达 100%，在落实好危险固体废物安全贮存、


运输、处置的情况下，不会造成二次污染，不会对周围环境造成影响，固体


废物防治措施是可行的。


3.评价结论


综上所述，本项目产生的固体废物得到了妥善处置，不会对环境产生不







— 70 —


良影响，从环境保护角度讲，本项目建设是可行的。


4.2.5地下水、土壤


本项目依托现有危险废物贮存库，面积 20m2，已采取严格的防渗措施，


铺设防护垫层+2.0mm高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜，在做好基层防渗的基


础上进行水泥硬化，渗透系数达到≤10-10cm/s；符合《危险废物贮存污染控制


标准》（GB18597-2023）要求。本项目新建一座污水厂化验室综合用房，1


层建筑，占地面积约 160m2，内设化验室、经理室、管理用房、休息室、仓


库、档案室等。其中化验室为重点防渗区，等效粘土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数


K≤10-7cm/s，或参照GB18598执行。经理室、管理用房、休息室、仓库、档案


室等为简单防渗区，进行一般地面硬化。


本项目可能对土壤造成影响的途径为大气沉降，本项目对各污染源均采


取了严格的污染防治措施，大气污染物均能达标排放，不会对土壤环境造成


不良影响，因此，从土壤环境角度讲，本项目建设是可行的。


4.2.6环境风险


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），对项目进行


风险源调查。


1.环境风险识别


环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，


建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破


坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全


与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以将风险


可能性和危害程度降至最低。


2.建设项目风险存储情况


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评


价工作等级的划分是根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的


环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级，划分依据见下


表。







— 71 —


表 4-14 评价工作等级划分


环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ


评价工作等级 一 二 三 简单分析 a


a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、


风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A


根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录 B危险


物质的临界量及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），判断本


项目环境风险潜势。


当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；


当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：


式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；


Q1，Q2…，Qn——每种危险物质的临界量，t。


当 Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。


环境风险识别根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）


中附录 B危险物质的临界量，本项目环境风险识别见下表。


表 4-15 本项目涉及风险物质、临界量、Q值一览表


序号 名称 CAS 号 贮存量（t） 临界量 Qn/t Q 值


1 硫酸 7664-93-9 0.0045 10 0.00045
2 盐酸（≥37%） 7647-01-0 0.00015 7.5 0.00002
3 重铬酸钾 7778-50-9 0.0001 0.25 0.0004


4 硫酸银 10294-26-5 0.00005 0.25 0.0002


5 硫酸汞 7783-35-9 0.00005 0.5 0.0001


6 碘化汞 7774-29-0 0.00012 0.5 0.00024


7 纳氏试剂 / 0.0005 0.5 0.001


8 酒石酸锑钾 / 0.00002 0.5 0.00004


9 过硫酸钾 7727-21-1 0.00055 50 0.000011


10 实验废液、器


皿清洗废水
/ 0.2 100 0.002


合计 0.004461







— 72 —


经上述计算可知，本项目 Q 值为 0.004461<1，因此环境风险潜势为Ⅰ，


本次环评可展开简单分析。


3.风险物质分布及影响途径


本项目主要风险物质为实验过程所使用的试剂以及实验室废液。其分布


情况见表 4-16，可能影响途径见表 4-17。


表 4-16 危险物质分布情况


序号 名称 相态 贮存地点 贮存规格及方式


1 硫酸 液态 化验室 500ml/瓶
2 盐酸（≥37%） 液态 化验室 150ml/瓶
3 重铬酸钾 固态 化验室 100g/瓶
4 硫酸银 固态 化验室 50g/瓶
5 硫酸汞 固态 化验室 50g/瓶
6 碘化汞 固态 化验室 120g/瓶
7 纳氏试剂 液态 化验室 500mL/瓶
8 酒石酸锑钾 固态 化验室 20g/瓶
9 过硫酸钾 固态 化验室 550g/瓶
10 实验废液、器皿清洗废水 液态 危险废物贮存库 25L/个防腐蚀桶


本项目涉及的危险物质为实验过程使用的实验试剂和实验废液，实验试


剂均存储于化验室内，实验废液暂存于现有危险废物贮存库内。本项目使用


的实验试剂采用瓶装的小包装形式，需使用时由专业人员取出。实验废液由


试验台转移至危险废物贮存库的转运过程在室内进行。根据物质危险性分析，


本项目生产过程中可能发生的环境风险类型为：


（1）包装破损、操作不当或管理不善造成的危险实验试剂或实验废液泄


漏，挥发至大气环境，对环境空气造成局部短时影响；


（2）遇火灾事故时，危险化学试剂遇明火发生火灾爆炸等，部分在高温


下迅速挥发释放至大气和燃烧过程中产生的 CO、烟雾等伴生/次生污染物释


放至大气，对环境空气造成短时影响；以及灭火过程中产生的消防废水，处


置不当，经雨水管网进入地表水体，可能对水环境产生影响。


可能影响途径见下表：


表 4-17 危险物质影响途径一览表


危险单元 主要危险物质 风险因素
环境风


险类型
可能扩散途径







— 73 —


化验室


硫酸、盐酸、重铬酸钾、


硫酸银、硫酸汞、碘化


汞、纳氏试剂、酒石酸


锑钾、过硫酸钾


包装破裂、操作不


当导致试剂泄漏
泄漏


环境空气、地


表水、土壤


危险废物


贮存库


实验室废液、器皿清洗


废水


容器破裂，导致液


体危险废物泄漏、


危险废物遗撒


泄漏
环境空气、地


表水、土壤


5.环境风险防范措施


①主要危险化学品的储存


碱类存储于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库内湿度


最好不大于 85%。包装必须密封，切勿受潮。应与易燃物、酸类等分开存放，


切记混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。


酸类储存于阴凉、通风的库房。库温不超过 30℃，相对湿度不超过 85%。


保持容器密封。应与碱类、胺类、碱金属、易燃物分开存放，切忌混储。储


区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。


本项目预防试剂泄漏的主要措施为：


A、严格按照相关设计规范和要求落实防护设施，制定安全操作规章制


度，加强安全意识教育，加强监督管理，消除事故隐患。


B、各类液体危险化学品应包装完好无损，不同化学品之间应隔开存放


C、配备大容量的槽筒或置换桶，液体化学品发生泄漏时可以安全转移。


D、设专人管理化学品，加强巡视检查，建立系统规范的评估、审批、


作业、监护、救援、应急程序、事故报告等管理制度。


E、本项目在化验室设置 1个 0.025m3事故水收集桶，用于收集事故时产


生的废水。


本项目火灾、爆炸等产生的消防废水的主要措施为：


A、设置 1 台临时水泵，用于收集火灾、爆炸等产生的消防废水，收集


的废水排入收集桶内，收集桶总容积为 1立方米。


②加强危险化学品管理


项目运营过程中，涉及到多种药品、试剂使用。项目必须根据中华人民







— 74 —


共和国《药品管理法》的规定，加强危险化学品及药剂管理。对于危险化学


品的购买、储存、保管、使用等需按照《危险化学品安全管理条例》之规定


管理。危险化学品中剧毒化学品必须向当地公安局申请领取购买凭证，凭证


购买。危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，其储


存方式、方法与储存数量必须符合国家标准，并由专人管理，危险化学品出


入库，必须进行核查登记，并定期检查库存。危险化学品存放数量不得构成


重大危险源，应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志。危险


化学品储存库房和安全设施应当定期检测。


③严格落实各项消防措施


按照《建筑灭火器配置设计规范》规定，配置相应的灭火器类型与数量，


并在火灾危险场所设置报警装置。严禁区内有明火出现。


④运输过程的风险防范


运输过程风险防范包括交通事故预防、运输过程设备故障性泄漏防范以


及事故发生后的应急处理等，本项目运输以汽车为主。运输装卸过程要严格


按照国家有关规定执行，包括《汽车危险货物运输规则》、《汽车危险货物


运输、装卸作业规程》、《机动车运行安全技术条件》，必须配备相应的消


防器材，有经过消防安全培训合格的驾驶员、押运员。每次运输前应准确告


诉司机和押运人员有关运输物质的性质和事故应急处理方法，确保在事故发


生情况下仍能事故应急，减缓影响。


⑤加强危险废物的管理


各类危险废物应分类存放，即取即用，液体危险废物需由密闭的专用容


器收集，固体危险废物需由加盖的储存桶收集，现有危险废物贮存库已按照


《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的管理规定，做好防风、


防雨、防晒、防渗措施，设有事故槽，以防泄漏后，造成二次污染等，外运


过程要防止抛洒泄漏、扬尘等二次污染，企业内部应建立危险废物产生、外


运、处置及最终去向的详细台账，按照《危险废物转移联单管理办法》的要


求做好危险废物转移联单填报登记工作，危废必须坚持交由资质单位处理，







— 75 —


如资质单位在处理能力不能满足的情况下，企业应提前积极寻找其他资质单


位并签订协议，企业不得擅自处理或排放。


项目应根据《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》，对危险废


物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必


须设置危险废物识别标志；收集、贮存危险废物，必须按照危险废物特性分


类进行，禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的


危险废物，确保危废得到妥善处置。


项目现有危险废物贮存库远离易爆、易燃品库，且危险废物贮存库内装


载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间


保留 100mm以上的空间。


⑥建立实验室安全管理制度


项目应结合国家相关要求，结合其自身实际情况，建立实验室安全管理


制度，确保项目安全营运。


⑦防渗措施


本项目依托现有危险废物贮存库，面积 20m2，已采取严格的防渗措施，


铺设防护垫层+2.0mm高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜，在做好基层防渗的基


础上进行水泥硬化，渗透系数达到≤10-10cm/s；符合《危险废物贮存污染控制


标准》（GB18597-2023）要求。本项目新建一座污水厂化验室综合用房，1


层建筑，占地面积约 160m2，内设化验室、经理室、管理用房、休息室、仓


库、档案室等。其中化验室为重点防渗区，等效粘土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数


K≤10-7cm/s，或参照 GB18598 执行，符合《危险废物贮存污染控制标准》


（GB18597-2023）要求。采取上述防渗措施后，符合《环境影响评价技术导


则 地下水环境》(HJ610-2016）。


6、事故应急预案


通过对污染事故的风险评价，建设单位和各有关部门应制定实施突发性


事故应急预案，降低重大环境污染事故发生的概率，消除事故风险隐患。根


据环保部《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第 34号）、《企业







— 76 —


事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）、


环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发


[2012]77号）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）等的规


定和要求，建设单位应编制突发环境事件应急预案并尽快向所在地生态环境


主管部门进行备案，同时注意编制的应急预案应与沿线各区域、各相关企业


应急系统衔接。


表 4-18 建设项目环境风险简单分析内容表


建设项目名称 北大荒集团红兴隆分公司农垦公用基础设施建设项目


建设地点 黑龙江省双鸭山市友谊县兴隆镇


地理坐标 经度
131度 32分
38.623秒 纬度 46度 43分 23.482秒


主要危险物质及分布 化验室、危险废物贮存库


环境影响途径及危害后果


（大气、地表水、地下水等）


化学药品包装破裂、操作不当导致试剂泄漏引起污染环境空


气、地表水、土壤；实验室废液、器皿清洗废水等容器破裂，


导致液体危险废物泄漏、危险废物遗撒引起污染环境空气、


地表水、土壤。


风险防范措施要求


①主要危险化学品存储过程中采取有效的防火、防泄漏等环


境风险防范措施；②加强危险化学品管理；③严格落实各项


消防措施；④运输过程的风险防范；⑤加强危险废物的管理


等。


填表说明（列出项目相关信


息及评价说明）
/


4.2.7环保投资


本项目总投资为 500万元，其中环保设施投资为 28万元，占项目投资总


额的 5.60%，其环保投资总额可确保本项目污染物达标排放，环保投资是可


行的。环保投资估算见下表。


表 4-19 项目环保投资估算一览表 单位：万元


时段 阶段 类别 环保设施项目
工程投资


（万元）


施工


期


废气 施工活动 工地围挡、加盖苫布、洒水等措施。 1
废水 施工废水 沉淀池。 1
噪声 施工噪声 隔声、消声、减振。 2


固废


生活垃圾 市政环卫部门统一处理。 0.5


建筑垃圾 专用收集箱。 0.5







— 77 —


运营


期


废气


处理
实验室废气


本项目实验室产生挥发性气体（氯化


氢、硫酸雾）等，经通风橱集气（集


气效率 90%）处理后，通过 15m高排


气筒 DA001排放，通风橱未收集的废


气以无组织形式排放。


5


废水


处理


生活污水


本项目扩建完成后不新增劳动定员，


不新增生活污水。不新增生活污水。


现有员工生活污水，排入现有工程污


水处理厂（黑龙江省农垦红兴隆管理


局局直污水处理厂）处理。


/


采样废水及 pH
测定后废液、悬


浮物过滤废液


等


全部收集后回至现有污水处理厂。 /


实验设备清洗


废水（后段）、


水浴废水和纯


水制备废水


通过厂区内污水管道排入现有工程污


水处理厂（黑龙江省农垦红兴隆管理


局局直污水处理厂）处理。


/


噪声


处理
设备噪声


选用低噪声设备、建筑物隔声、基础


减振、合理布局。
2


固废


处理


废反渗透膜 统一收集交由市政部门处置。 0.5


实验废液、过期


试剂、化学品废


弃容器、实验器


皿前段清洗废


水（初清洗、二


次清洗）、废实


验耗材


分别使用专业容器盛装，暂存在现有


危险废物贮存库，定期交由有资质单


位处理。


2


地下


水防


渗


危险废物贮存


库


依托现有危险废物贮存库，面积 20m2，


已采取严格的防渗措施，铺设防护垫


层+2.0mm 高密度聚乙烯（HDPE）防


渗膜，在做好基层防渗的基础上进行


水泥硬化，渗透系数达到≤10-10cm/s。


/


化验室


重点防渗区，等效粘土防渗层Mb≥6.0m，
渗透系数K≤10-7cm/s，或参照GB18598
执行。


5


经理室、管理用


房、休息室、仓


库、档案室等


简单防渗区，进行一般地面硬化。 2


环保设施运行维护费用 0.5
委托编制环境影响评价报告、突发环境事件应急预案、竣工验收报告等 6


环保投资合计 28
总投资 500


环保投资比 5.60







— 78 —


五、环境保护措施监督检查清单


内容


要素


排放口(编号、


名称)/污染源
污染物项目 环境保护措施 执行标准


大气环境


DA001排气筒 氯化氢、硫酸雾


经通风橱集气


（集气效率


90%）处理后，


通过15m高排气


筒 DA001排放


《大气污染物综合


排放标准》


（GB16297-1996）
表 2中二级标准


厂界 氯化氢、硫酸雾 车间通风


《大气污染物综合


排放标准》


（GB16297-1996）
无组织排放标准


地表水环境 DW001 COD、pH、NH3-N、
SS、BOD5


直接排入现有工


程污水处理厂


黑龙江省农垦红兴


隆管理局局直污水


处理厂设计进水水


质指标


声环境 实验仪器等 噪声


基础减振、墙体


隔声、选用低噪


声设备


《工业企业厂界环


境噪声排放标准》


（GB12348-2008）
中的 2类标准限值


电磁辐射 / / / /


固体废物


废包装物集中收集，外售综合利用；废反渗透膜集中收集交由市政部门处置。


实验废液、过期试剂、化学品废弃容器、实验器皿前段清洗废水（初清洗、


二次清洗）、废实验耗材分别使用专业容器盛装，暂存在现有危险废物贮存


库，定期交由有资质单位处理。


土壤及地下水


污染防治措施


本项目依托现有危险废物贮存库，面积 20m2，已采取严格的防渗措施，铺设


防护垫层+2.0mm 高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜，在做好基层防渗的基础上


进行水泥硬化，渗透系数达到≤10-10cm/s；符合《危险废物贮存污染控制标准》


（GB18597-2023）要求。本项目新建一座污水厂化验室综合用房，1层建筑，


占地面积约 160m2，内设化验室、经理室、管理用房、休息室、仓库、档案


室等。其中化验室为重点防渗区，等效粘土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，
或参照GB18598执行。经理室、管理用房、休息室、仓库、档案室等为简单防


渗区，进行一般地面硬化。


生态保护措施 /


环境风险


防范措施


根据相关的环境管理要求，结合具体情况，制定各项安全生产管理制度、严


格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段及设施，同


时加强安全教育，以提高职工的安全意识和安全防范能力。


建设单位应编制突发环境事件应急预案并尽快向所在地生态环境主管部门


进行备案，同时注意编制的应急预案应与沿线各区域、各相关企业应急系统


衔接。







— 79 —


其他环境


管理要求


1、排污许可证制度衔接


根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环


办环评[2017]84号），建设单位应根据本项目污染物产生及排放情况，依据


《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，及时办理排污许可变


更相关手续。


2、环保设施竣工验收监测计划


建设项目环保设施“三同时”验收监测和调查工作的重点为环保设施是否按环


境保护竣工验收监测一览表要求建设及污染物排放情况、环境管理检查，对


环评批复要求的落实情况。


3、项目在建设和运行过程中，会对周围环境造成一定的影响，应建立比较


合理的环境管理体制和管理机构，采取相应的环境保护措施减轻和消除不利


的环境影响，以实现预定的各项环保目标。


（1）施工期环境管理


搭建管理体系，明确建设单位、施工方、监理方的环保责任，设立环保管理


岗位。制定环保专项方案、管理制度，开展全员环保培训与技术交底，将环


保责任落实到人。污染源全面管控，针对扬尘、噪声、废水、固废实施分类


管控。


（2）运营期环境管理


根据国家和地方有关法规，公司应设置专职的环境管理机构。其职责是制定


公司的环保工作计划、规章制度，统筹管理公司内部环保治理工作；负责与


政府环境保护部门取得联系；负责项目的环评报批、竣工环保验收，监督环


境保护设施的运行等。全公司设有各部门和各实验室负责人担当环境保护领


导小组成员，下设专职环保人员。环境保护设施由公司统一管理，专（兼）


职环保人员与环境保护领导小组专职人员积极配合，落实正常生产中的环保


措施，反馈污染治理设备的运行情况。针对项目实施过程中各阶段的具体情


况，环境保护管理工作均由公司现有环境管理机构承担。







— 80 —


六、结论


综合对本项目的建设概况、环境质量现状、污染物排放情况、主要环境影响、


环境保护措施、环境管理与监测计划等内容的分析论证，结合项目所在位置的环境


质量现状和目标要求，在全面严格落实本报告所提出各项污染防治措施的前提下，


通过加强环境管理和环境监测，严格执行“三同时”制度，杜绝事故排放，所排污


染物均能做到达标排放，故该项目对环境的影响可以接受。







— 81 —


附表


建设项目污染物排放量汇总表


项目


分类
污染物名称


现有工程


排放量（固体废


物产生量）①


现有工程


许可排放量


②


在建工程


排放量（固体废物


产生量）③


本项目


排放量（固体废物


产生量）④


以新带老削减量


（新建项目不填）⑤


本项目建成后


全厂排放量（固体废物


产生量）⑥


变化量


⑦


废气
硫酸雾 / / / 0.00045t/a / 0.00045t/a +0.00045t/a


氯化氢 / / / 0.000015t/a / 0.000015t/a +0.000015t/a


废水


COD 4.856167t/a 71.7538t/a / 0.001351t/a / 4.857518t/a +0.001351t/a


NH3-N 0.058058t/a 9.1688t/a / 0.000062t/a / 0.05812t/a +0.000062t/a


SS / / / 0.000389t/a / 0.000389t/a +0.000389t/a


BOD5 / / / 0.000209t/a / 0.000209t/a +0.000209t/a


一般工业


固体废物


废包装物 0.1t/a / / 0.1t/a / 0.2t/a 0.1t/a


废反渗透膜 / / / 0.01t/a / 0.01t/a +0.01t/a


危险废物
实验废液 / / / 0.183t/a / 0.183t/a +0.183t/a


过期试剂 0.01t/a / / 0.01t/a / 0.02t/a +0.01t/a







— 82 —


化学品废弃


容器
0.01t/a / / 0.01t/a / 0.02t/a +0.01t/a


实验器皿前


段清洗废水


（初清洗、二


次清洗）


/ / / 0.3285t/a / 0.3285t/a +0.3285t/a


废实验耗材 / / / 0.002t/a / 0.002t/a 0.002t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①







— 83 —


附图 1：本项目地理位置图


图例


项目位置







— 84 —


附图 2：厂区总平面布置图







— 85 —


附图 3：污水厂化验室综合用房平面布置图







— 86 —


附图 4：环境保护目标分布图


图例


污水厂化验室综合用房


大气调查范围


噪声调查范围







— 87 —


附图 5：友谊县国土空间总体规划（2021-2035）







— 88 —


附图 6：农垦红兴隆分局国土空间总体规划（2021-2035）


本项目







— 89 —


附图 7：分区防渗图







— 90 —


附图 8：外环境照片


北侧 西侧


东侧 南侧







— 91 —


附件 1：营业执照







— 92 —


附件 2：土地手续







— 93 —







— 94 —







— 95 —







— 96 —







— 97 —







— 98 —







— 99 —







— 100 —







— 101 —







— 102 —







— 103 —







— 104 —







— 105 —







— 106 —







— 107 —


附件 3：北大荒集团红兴隆分公司农垦公用基础设施建设项目生态环境分区管控分析报告







— 108 —







— 109 —







— 110 —







— 111 —







— 112 —







— 113 —







— 114 —







— 115 —







— 116 —







— 117 —


附件 4：黑龙江省环境保护厅垦区红兴隆环境保护分局关于黑龙江省


农垦红兴隆管理局局直污水处理厂工程环保审批意见







— 118 —







— 119 —


附件 5：黑龙江省农垦红兴隆管理局局直污水处理厂工程竣工环境保


护验收意见







— 120 —


附件 6：排污许可证







— 121 —


附件 7：《黑龙江弘伟环境工程有限公司委托检测报告》（2025.3.22）
（排污许可例行监测报告）







— 122 —







— 123 —







— 124 —







— 125 —







— 126 —







— 127 —







— 128 —


附件 8：红兴隆局直污水处理厂委托运营服务合同







— 129 —







— 130 —







— 131 —







— 132 —







— 133 —


附件 9：危险废物安全处置合同







— 134 —







— 135 —







— 136 —







— 137 —







— 138 —







— 139 —


附件 10：企业投资项目备案承诺书





		建设项目环境影响报告表

		一、建设项目基本情况

		1.6、与《黑龙江大气污染防治条例》协调性分析

		1.7、与《黑龙江省空气质量持续改善行动计划实施方案》（黑政发〔2023〕19号）协调性分析

		1.8、与《双鸭山市空气质量持续改善行动计划贯彻落实方案》的通知（双政发【2024】6号）符合性分析



		二、建设项目工程分析

		三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

		四、主要环境影响和保护措施

		五、环境保护措施监督检查清单

		六、结论

		附表

		建设项目污染物排放量汇总表

		附图1：本项目地理位置图

		附图2：厂区总平面布置图

		附图3：污水厂化验室综合用房平面布置图

		附图4：环境保护目标分布图

		附图5：友谊县国土空间总体规划（2021-2035）

		附图6：农垦红兴隆分局国土空间总体规划（2021-2035）

		附图7：分区防渗图

		附图8：外环境照片

		附件1：营业执照

		附件2：土地手续

		附件3：北大荒集团红兴隆分公司农垦公用基础设施建设项目生态环境分区管控分析报告

		附件4：黑龙江省环境保护厅垦区红兴隆环境保护分局关于黑龙江省农垦红兴隆管理局局直污水处理厂工程环保

		附件5：黑龙江省农垦红兴隆管理局局直污水处理厂工程竣工环境保护验收意见

		附件6：排污许可证

		附件7：《黑龙江弘伟环境工程有限公司委托检测报告》（2025.3.22）（排污许可例行监测报告）

		附件8：红兴隆局直污水处理厂委托运营服务合同

		附件9：危险废物安全处置合同

		附件10：企业投资项目备案承诺书




