关于拟作出环境影响评价文件审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对1个建设项目作出审批决定。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示，公示期为2026年4月15日－2026年4月21日（5个工作日）。听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

联系电话：0469-5817869 传真：0469-5991009  通讯地址：黑龙江省双鸭山市友谊县挹娄大街西侧（双鸭山市友谊生态环境局）二楼   邮 编：155800
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
	拟批复意见

	1
	垦区红兴隆局直北方液压检测维修中心生物质锅炉建设项目
	黑龙江省双鸭山市友谊县兴隆镇旁红兴隆局直科研路260号
	垦区红兴隆局直北方液压检测维修中心
	黑龙江省科润工程咨询有限公司
	新建1台1.75MW 生物质热水锅炉
	（一）施工期环境污染防治措施要求。施工过程中，应加强施工期的环境保护管理，采取有效措施防止施工扬尘对周围环境的影响，施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值标准；合理安排施工时间，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2025）。
（二）大气环境污染防治措施要求。该项目1台1.75MW的燃生物质热风炉烟气，经低氮燃烧+布袋除尘器（除尘效率为99%）处理后，经30m排气筒排放，排放浓度应执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉排放标准要求。厂界无组织污染物要执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放标准要求。根据《双鸭山市生态环境局关于垦区红兴隆局直北方液压检测维修中心生物质锅炉建设项目污染物排放总量认定的函》（双友环函〔2025〕53号），实施后排放总量，氮氧化物1.486吨/年，颗粒物0.248吨/年、二氧化硫1.198吨/年。
（三）水污染防治措施要求。该项目营运期锅炉排污水及软化废水部分用于炉渣保湿、洒水降尘，剩余部分及生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准及黑龙江省农垦红兴隆管理局局直污水处理厂进水水质要求后排入市政污水管网。
（四）噪声污染防治措施要求。该项目运营期应采取建筑隔声、安装减振基座等措施降噪处理，并妥善处理好与周边关系。厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
（五）固体废物污染防治措施要求。固体废弃物应按照“资源化、减量化、无害化”处置原则妥善处置，规范设置废物暂存间，固废分类收集、堆放、分质处置，尽可能实现资源的综合利用；生活垃圾分类收集，定期由环卫部门统一清运处理；一般固废的贮存和处置必须符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。
	同意


