关于受理建设项目环评文件情况

 根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，2026年6月25日我局受理1个建设项目环境影响评价文件。现将受理情况予以公示，公示期为2026年6月25日－2026年7月1日（5个工作日）。
 联系电话：0469-5817869                       传真：0469-5991009                          邮 编：155800    

  通讯地址：黑龙江省双鸭山市友谊县挹娄大街西侧（双鸭山市友谊生态环境局）      

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	受理日期

	1
	友谊县鑫鸿源粮食加工有限公司热风炉技术改造项目
	黑龙江省双鸭山市友谊县建设乡建设村
	友谊县鑫鸿源粮食加工有限公司
	2026.6.25


                      
[image: image1.emf]友谊县鑫鸿源粮食 加工有限公司热风炉技术改造项目.pdf


_1234567890/�������κ�Դ��ʳ�ӹ����޹�˾�ȷ�¯����������Ŀ.pdf










目录
一、建设项目基本情况 ........................................................................................................ 1


二、建设项目工程分析 ...................................................................................................... 12


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准 ...................................................... 22


四、主要环境影响和保护措施 .......................................................................................... 28


五、环境保护措施监督检查清单 ...................................................................................... 44


六、结论 .............................................................................................................................. 48


附表 ...................................................................................................................................... 49


建设项目污染物排放量汇总表 .......................................................................................... 49


附件 1营业执照 .................................................................................................................. 50


附件 2建设项目环境保护评估报告备案登记表 .............................................................. 51


附件 3用地性质证明 .......................................................................................................... 54


附件 4原环评报告批复 ...................................................................................................... 55


附件 5引用现状检测报告 .................................................................................................. 58


附件 6 2023年例行监测报告 ............................................................................................. 62


附件 7 生物质燃料分析报告 ............................................................................................. 66


附件 8总量计算说明 .......................................................................................................... 67


附件 9 企业投资项目备案 ................................................................................................. 68


附件 10 生态环境分区管控分析报告 ............................................................................... 69


附件 11 总量认定函 ........................................................................................................... 79


附件 12 公示截图 ............................................................................................................... 81


附图 1地理位置图 .............................................................................................................. 82


附图 2 本项目平面布置图 ................................................................................................. 83


附图 3 环境保护目标分布图 ............................................................................................. 84


附图 4 厂区四周环境现状 ................................................................................................. 85







— 1 —


一、建设项目基本情况


建设项目名称 友谊县鑫鸿源粮食加工有限公司燃煤热风炉改生物质项目


项目代码 2511-230522-04-02-666012


建设单位联系人 魏长林 联系电话 16512978888


建设地点 黑龙江省双鸭山市友谊县建设乡建设村


地理坐标 （131度 44分 30.547秒，46度 44分 53.497秒）


国民经济


行业类别


A0514农产品初


加工活动


D4430热力生产


和供应


建设项目


行业类别


四十一、电力、热力生产和


供应业 91热力生产和供应


工程


建设性质


□新建（迁建）


☑改建


□扩建


□技术改造


建设项目


申报情形


首次申报项目


□不予批准后再次申报项目


□超五年重新审核项目


□重大变动重新报批项目


项目审批（核准/
备案）部门（选填）


无
项目审批（核准/
备案）文号（选填）


无


总投资（万元） 24 环保投资（万元） 9


环保投资占比（%） 37.5 施工工期 2026年 7月-2026年 8月


是否开工建设
☑否


□是
用地（用海）


面积（m2）


0（本项目不新增占地，原


占地面积 20000m2）


专项评价设置情况


根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响


类）（试行）》（环办环评〔2020〕33号）需要设置专项评价


的情况详见表1-1。
表1-1 专项评价设置情况


专项评价


的类别
设置原则 本项目情况


是否设置


专项评价


大气


排放废气含有毒有害污


染物、二噁英、苯并[a]
芘、氰化物、氯气且厂界


外 500米范围内有环境


空气保护目标的建设项


目


本项目热风炉采用生物质


燃料。由于生物质燃料中汞


含量极低的特点，本项目暂


不开展汞及其化合物分析。


因此，本项目不涉及大气专


项设置原则中提及的有毒


有害物质。


否


地表水


新增工业废水直排建设


项目（槽罐车外送污水处


理厂的除外）：新增废水


直排的污水集中处理厂


本项目不属于工业废水直


排建设项目以及废水直排


的污水集中处理厂


否







— 2 —


环境风险


有毒有害和易燃易爆危


险物质存储量超过临界


量的建设项目。


本项目不涉及 否


生态


涉及环境敏感区（不包括


饮用水水源保护区，以居


住、医疗卫生、文化教育、


科研、行政办公为主要功


能的区域，以及文物保护


单位）的项目


本项目不涉及 否


海洋
直接向海排放污染物的


海洋工程建设项目。


本项目不属于向海洋排放


污染物的建设项目，不涉及
否


规划情况 无


规划环境影响


评价情况
无


规划及规划环境影


响评价符合性分析
无


其他符合性分析


1、产业政策相符性


本项目为热力生产和供应项目，对照《产业结构调整指导


目录（2024 年本）》，“66.每小时 2 蒸吨及以下生物质锅炉”


为淘汰类，本项目改建后热风炉为 6t/h燃生物质热风炉，不属


于“淘汰类”和“鼓励类”，且本项目产业类别、所采用的生产工


艺及设备不在“限制类”或“淘汰类”设备名录内，符合国家产业


政策要求，故项目为“允许类”。


本项目依法进行环境影响评价，符合“生态环境分区管控”


要求，本项目各污染物均设置相应的污染防治措施，污染物排


放均可达到相应标准。综上，本项目属于“允许类”，符合《产


业结构调整指导目录（2024年本）》要求。


2、生态环境分区管控符合性分析


本项目位于黑龙江省双鸭山市友谊县建设乡建设村，根据


《友谊县鑫鸿源粮食加工有限公司燃煤热风炉改生物质项目生


态环境分区管控分析报告》可知，项目所在地属于一般管控单


元。根据黑龙江省生态环境厅《关于发布 2023年生态环境分区


管控动态更新成果的通知》（黑环发〔2024〕1号）、《黑龙







— 3 —


江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见


（黑政发〔2020〕14号）》《双鸭山市人民政府关于实施“三


线一单”生态环境分区管控的意见》（双政规〔2021〕2号）规


定、《双鸭山市生态环境准入清单（2023年版）》，本项目与


“生态环境分区管控”符合性分析见表 1-2。


图 1-1 本项目与环境管控单元叠加图


图1-2 本项目与地下水环境管控叠加图


表1-2 生态环境准入清单管控要求符合性分析


一、生态保护红线


管控单


元类别
一般管控区


管控要


求


生态空间包括生态保护红线和一般生态空间，生态保护红


线及一般生态空间均属于优先保护区，其余区域属于一般


管控区。







— 4 —


符合性


分析


本项目位于黑龙江省双鸭山市友谊县建设乡建设村，根据


双鸭山市生态空间分布图，所在区域不属于生态保护红线


和一般生态空间，在各环境要素评价范围内均属于一般管


控区。因此本项目符合生态保护红线要求。


二、环境质量底线


大气环境


管控单


元类别
大气环境一般管控区


管控要求 符合性分析


空间布


局约束


执行要求：


1.引导工业项目向开发区集中，促进产


业集聚、资源集约、绿色发展。


2.强化节能环保标准约束，严格行业规


范、准入管理和节能审查，对电力、


钢铁、建材、有色、化工、石油石化、


船舶、煤炭、印染、造纸、制革、染


料、焦化、电镀等行业中，环保、能


耗、安全等不达标或生产、使用淘汰


类产品的企业和产能，要依法依规有


序退出。


本项目为农产品


初加工及、热力


生产和供应项


目，不属于电力、


钢铁、建材、有


色、化工、石油


石化、船舶、煤


炭、印染、造纸、


制革、染料、焦


化、电镀等行业，


本项目运营期采


取严格的环保设


施，不属于环保、


能耗、安全等不


达标或生产、使


用淘汰类产品的


企业和产能。


三、资源利用上线


自然资源一般管控区


管控要


求


1.水资源：


全省 2030 年用水总量控制指标不高于省政府确定的指


标。


2.土地资源：


全省 2025和 2035年耕地保有量不低于规划指标。


3.能源：


2025年和 2035年，全省煤炭消费上限不高于省政府确定


的指标。


符合性


分析


本项目位于黑龙江省双鸭山市友谊县建设乡建设村，用地


性质为工业用地，符合土地资源利用要求。供水水源由市


政供水管网提供、供电电源为当地供电电网，项目用水水


源及供电电源可靠，项目资源消耗量相对区域资源总量较


小，符合资源利用上限要求。


四、环境准入清单


环境管


控单元


名称


友谊县其他区域


环境管


控单元
ZH23052230002







— 5 —


编码


管控单


元类别
一般管控单元


管控要求 项目符合性分析


空间布


局约束


1. 引导工业项目向开发区集中，促


进产业集聚、资源集约、绿色发展。


2.强化节能环保标准约束，严格行业


规范、准入管理和节能审查，对电力、


钢铁、建材、有色、化工、石油石化、


船舶、煤炭、印染、造纸、制革、染


料、焦化、电镀等行业中，环保、能


耗、安全等不达标或生产、使用淘汰


类产品的企业和产能，要依法依规有


序退出。


本项目为农产品


初加工、热力生产


和供应项目，符合


相应规范要求，项


目不属于高耗能、


淘汰类项目。


环境管


控单元


名称


友谊县地下水环境一般管控区


环境管


控单元


编码


YS2305226310001


管控单


元类别
一般管控区


管控要求 项目符合性分析


环境风


险防控


1.土壤污染重点监管单位应当履行


下列义务：（一）严格控制有毒有害


物质排放，并按年度向生态环境主管


部门报告排放情况；（二）建立土壤


污染隐患排查制度，保证持续有效防


止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；


（三）制定、实施自行监测方案，并


将监测数据报生态环境主管部门。2.
重点单位新、改、扩建项目地下储罐


储存有毒有害物质的，应当在项目投


入生产或者使用之前，将地下储罐的


信息报所在地设区的市级生态环境


主管部门备案。3.重点单位应当建立


土壤和地下水污染隐患排查治理制


度，定期对重点区域、重点设施开展


隐患排查。发现污染隐患的，应当制


定整改方案，及时采取技术、管理措


施消除隐患。隐患排查、治理情况应


当如实记录并建立档案。重点区域包


括涉及有毒有害物质的生产区，原材


料及固体废物的堆存区、储放区和转


运区等；重点设施包括涉及有毒有害


物质的地下储罐、地下管线，以及污


本项目为农产品


初加工、热力生产


和供应项目，不涉


及有毒有害物质


排放，无土壤下渗


污染途径。







— 6 —


染治理设施等。4.化学品生产企业以


及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、


危险废物处置场、垃圾填埋场等的运


营、管理单位，应当采取防渗漏等措


施，并建设地下水水质监测井进行监


测，防止地下水污染。5.重点单位通


过新、改、扩建项目的土壤和地下水


环境现状调查，发现项目用地污染物


含量超过国家或者地方有关建设用


地土壤污染风险管控标准的，土地使


用权人或者污染责任人应当参照污


染地块土壤环境管理有关规定开展


详细调查、风险评估、风险管控、治


理与修复等活动。


根据《友谊县鑫鸿源粮食加工有限公司燃煤热风炉改生物


质项目生态环境分区管控分析报告项目生态环境分区管控分析


报告》与生态保护红线交集面积为 0.00平方公里，占项目占地


面积的 0.00%。与自然保护地整合优化方案数据交集面积为


0.00平方公里，占项目占地面积的 0.00%。保护地涉及等类型。


与自然保护地（现状管理数据）交集面积为 0.00平方公里，占


项目占地面积的 0.00%。保护地涉及等类型。与饮用水水源保


护区交集面积为 0.00平方公里，占项目占地面积的 0.00%。与


国家级水产种质资源保护区交集面积为 0.00平方公里，占项目


占地面积的 0.00%。与环境管控单元优先保护单元交集面积为


0.00平方公里，占项目占地面积的 0.00%；与重点管控单元交


集面积为 0.00平方公里，占项目占地面积的 0.00%；一般管控


单元交集面积为 0.01平方公里，占项目占地面积的 100.00%。


与地下水环境优先保护区交集面积为 0.00平方公里，占项目占


地面积的 0.00%；与地下水环境重点管控区交集面积为 0.00平


方公里，占项目占地面积的 0.00%，与地下水环境一般管控区


交集面积为 0.01平方公里，占项目占地面积的 100.00%。


综上所述，本项目符合《双鸭山市人民政府关于实施“三


线一单”生态环境分区管控的意见》（双政规〔2021〕2号）


要求。







— 7 —


3、与《黑龙江省大气污染防治条例》符合性分析


根据黑龙江省人民代表大会常务委员会发布的，《黑龙江


省大气污染防治条例》（2017年 1月 20日），第三章 大气污


染防治措施、第一节、燃煤污染防治措施，第二十九条各级人


民政府应当调整能源结构，推广清洁能源的生产和使用，制定


并组织实施煤炭消费总量控制规划，减少煤炭生产、使用、转


化过程中的大气污染物排放。......第三十六条各级人民政府应当


加强民用散煤管理，设区的市级人民政府可以制定具体的奖励


或者补贴政策，推广供应和使用优质煤炭、洁净型煤和节能环


保型炉灶。


本项目热风炉由燃煤改造为燃生物质，符合《黑龙江省大


气污染防治条例》中减少煤炭生产、使用、转化过程中的大气


污染物排放的意见。


4、与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕


56号）符合性分析


本项目与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气


〔2019〕56号文件）相符性分析如下。


表 1-3《工业炉窑大气污染综合治理方案》相符性分析表


方案内容 项目概况 符合性


加大产业结构调整力度。严格建设项


目环境准入。新建涉工业炉窑的建设


项目，原则上要入园区，配套建设高


效环保治理设施。重点区域严格控制


涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、


焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻


璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平


板玻璃等行业产能置换实施办法；原


则上禁止新建燃料类煤气发生炉


本项目为农产品初加


工项目，配套建设 1台
6t/h（360万 kcal/h）的


热风炉用于玉米烘干，


不属于《工业炉窑大气


污染物综合治理方案》


附件1工业炉窑分类表


中农林产品、设备制


造、金属制品、监测、


化工等行业，热风炉亦


配套高效废气治理设


施，符合要求。


符合


加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、


石油焦、渣油、重油等为燃料的工业


炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利


用工厂余热、电厂热力等进行替代。


重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含


本项目采用成型生物


质燃料作为燃料，不使


用煤、重油等高污染燃


料，符合要求。


符合







— 8 —


量大于 3%）。玻璃行业全面禁止掺烧


高硫石油焦


实施污染深度治理。推进工业炉窑全


面达标排放。已有行业排放标准的工


业炉窑，严格执行行业排放标准相关


规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设


施，确保稳定达标排放。已制定更严


格地方排放标准的，按地方标准执行。


重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、


化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧


化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）
排放全面执行大气污染物特别排放限


值。已核发排污许可证的，应严格执


行许可要求


本项目生物质热风炉


配套建设布袋除尘器，


热风炉烟气经除尘系


统处理后排放，烟气可


以达标排放；本项目建


成后将及时进行排污


许可证变更，取得后将


严格按照排污许可要


求进行项目运营管理。


符合


开展工业园区和产业集群综合整治。


各地要加大涉工业炉窑类工业园区和


产业集群的综合整治力度，结合“三线


一单”（生态保护红线、环境质量底线、


资源利用上线和生态环境准入清单）、


规划环评等要求，进一步梳理确定园


区和产业发展定位、规模及结构等。


制定综合整治方案，对标先进企业，


从生产工艺、产能规模、燃料类型、


污染治理等方面提出明确要求，提升


产业发展质量和环保治理水平。按照


统一标准、统一时间表的要求，同步


推进区域环境综合整治和企业升级改


造。加强工业园区能源替代利用与资


源共享，积极推广集中供汽供热或建


设清洁低碳能源中心等，替代工业炉


窑燃料用煤；充分利用园区内工厂余


热、焦炉煤气等清洁低碳能源，加强


分质与梯级利用，提高能源利用效率，


促进形成清洁低碳高效产业链


本项目为农产品初加


工及热力生产项目，不


涉及烟草、木材、铸造


砂、砂石、矿料（渣）、


化工产品、有机涂层产


品等，不属于《工业炉


窑大气污染物综合治


理方案》附件 1工业炉


窑分类表中农林产品、


设备制造、金属制品、


监测、化工等行业，本


项目热风炉使用成型


生物质燃料，不使用


煤、重油等高污染燃


料，热风炉废气经除尘


系统处理后排放，烟气


可以达标排放，符合要


求。


符合


5、与《黑龙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（黑


环发〔2019〕144号）符合性分析


对照《黑龙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（黑环


发〔2019〕144号），本项目不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、


水泥和平板玻璃等产能过剩行业，符合文件中“二、重点任务：


（一）加大产业结构调整力度”中的相关要求。


本项目烘干塔热风炉燃用生物质成型燃料，不涉及燃煤及


煤气发生炉设备，符合文件中“二、重点任务：（二）加快燃料







— 9 —


清洁低碳化替代”中的相关要求。


本项目烘干塔热风炉烟气经布袋除尘器处理后，经由15m


排气筒排放，可使热风炉烟气达标排放；本项目采取减小装卸


高度，各工序采用密闭方式作业，通过上述措施可使厂界颗粒


物无组织达标排放，符合文件中“二、重点任务：（三）实施污


染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。”中的相关要求。


综上所述，本项目符合《黑龙江省工业炉窑大气污染综合


治理方案》（黑环发〔2019〕144号）中的相关要求。


6、与《双鸭山市国土空间总体规划（2021-2035年）》符


合性分析


统筹引导用途结构调整。统筹协调全市保护与发展，立足


水文条件、土地条件等资源禀赋，以严守粮食与生态安全底线、


推进建设用地节约集约为基本原则，统筹优化全域土地利用结


构。严守粮食安全底线，统筹粮食安全与建设用地占用、退耕


还林还草还湿等需求，严格落实耕地“双平衡”、占一补一、占


优补优、占水田补水田等管控要求，至规划期末耕地面积基本


稳定，不低于耕地保护目标任务。推进林草资源优化提升，以


自然保护地和生态保护红线为重点，立足于规划造林绿化空间


及重大绿化工程，持续开展国土绿化行动，科学增加林地面积，


同时合理控制草地面积。维护水域与湿地资源总量，确保规划


期内水域与湿地面积不减少、水域生态环境质量显著提高。控


制建设用地规模，新增建设用地优先保障城镇建设用地需求与


重大基础设施用地需求，引导城镇建设用地向城镇开发边界内


集中布局，支持保障国家、省重大基础设施建设。推进村庄建


设用地适度减量与空间集约，有序推进腾空土地、空心村等低


效村庄用地复垦，优化城乡建设用地内部结构，释放存量建设


用地空间。


本项目位于黑龙江省双鸭山市友谊县建设乡建设村。本次







— 10 —


改建在现有厂区内进行，不新增占地，符合《双鸭山市国土空


间总体规划（2021—2035年）》。


7、与《双鸭山市空气质量持续改善行动计划贯彻落实方


案》符合性分析


五、持续加强面源污染治理，（十八）深化扬尘污染综合


治理。推进扬尘精细化管控，将防治扬尘污染费用纳入工程造


价。积极推行绿色施工，督促责任单位严格落实标准化防控措


施。推进低尘机械化湿式清扫作业，加大城市出入口、城乡结


合部等重要路段冲洗保洁力度。根据《双鸭山市主城区运输车


辆专项整治工作方案》（双政办规〔2023〕11号），进一步规


范运输行业作业秩序，营造良好城市环境。各县（区）参照方


案，强化属地运输车辆管控。对城市公共裸地进行排查建档并


采取防尘措施。强化工业企业的露天料场、堆场防扬尘措施监


管。到 2025 年，装配式建筑占新建建筑面积的比例力争达到


15%；城市主次干路机械化清扫率达到 100%，城乡结合部道路


达到 80%，县城机械化清扫比率提升。（二十三）推进重点行


业污染深度治理。…生物质锅炉采用专用锅炉，配套布袋等高


效除尘设施，禁止掺烧煤炭、生活垃圾等其他物料。推进整合


小型生物质锅炉，积极引导城市建成区内符合国家产业政策的


生物质锅炉（含电力）超低排放改造。


本项目拆除厂区内现有 1台 6t/h（360万 kcal/h）燃煤热风


炉，新建 1台 6t/h（360万 kcal/h）燃生物质热风炉，热风炉采


用生物质颗粒为燃料，热风炉烟气经布袋除尘器处理后，经 15m


高烟囱排放，项目建设灰渣仓和燃料仓，没有露天料场，扬尘


精细化管控。因此符合《双鸭山市空气质量持续改善行动计划


贯彻落实方案》。


8、选址合理性分析


本项目位于黑龙江省双鸭山市友谊县建设乡建设村，在现







— 11 —


有厂区内进行改建，不新增占地面积，本项目现有厂区租赁黑


龙江北大荒股份有限公司友谊农场二分场十三连晒场，根据北


大荒用地性质查询，本项目现有厂区用地性质为工业用地（用


地性质证明见附件3），项目北侧和西侧为农田，东侧为村内道


路，南侧为空地及进厂道路。项目选址不属于风景名胜区、温


泉疗养区、水产养殖区、基本农田保护区、自然保护区等需要


特殊保护区域。


项目无生产废水，项目不新增员工，因此无新增废水。项


目运行期产生的污染物为废气、噪声和固体废物，各污染物经


采取报告提出的污染防治设施处理后均可达标排放，不会对周


围敏感目标及区域环境产生影响，项目的建设不会使得环境功


能发生改变。


综上所述，本项目选址较为合理。







— 12 —


二、建设项目工程分析


建设


内容


1、项目由来


友谊县鸿源粮食经销处成立于 2014年，2018企业进行公司名称变更，


由友谊县鸿源粮食经销处变更为友谊县鑫鸿源粮食加工有限公司。企业于


2014年编制《友谊县鸿源粮食经销处年烘干玉米 2万吨项目环境影响报告


表》，厂区总占地面积 2万平方米，主要建设内容：烘干塔一座，烘干能力


200t/d，配套一台 6t/h（360万 kcal/h）燃煤热风炉，年烘干玉米 20000吨。


2014年 12月友谊县环境保护局以友环函〔2014〕17号对报告表进行了批复，


企业于 2016年 10月 11日完成环境影响评估承诺备案。备案号：双环备〔2016〕


007。企业于 2016年 11月正式投产使用。


根据《产业结构指导目录（2024年版本）》第三类“淘汰类”67.燃煤热


风炉。本次改建企业响应国家政策，企业将拆除厂区内现有 1 台 6t/h（360


万 kcal/h）燃煤热风炉，新建 1台 6t/h（360万 kcal/h）燃生物质热风炉，本


次改建在现有厂区内进行，不新增占地。


2.项目组成


企业将拆除厂区内现有 1台 6t/h（360万 kcal/h）燃煤热风炉，新建 1台


6t/h（360万 kcal/h）燃生物质热风炉，利用现有热风炉房改建燃料库房、灰


渣库，依托原有烘干塔，烘干能力为 200t/d，改建后项目年烘干玉米 11800


吨。本项目建设内容见下表。


表 2-1工程内容一览表


建设内容 建设规模及内容 备注


主体


工程


烘干塔


1座，高度 24m，烘干塔烘干能力为 200t/d，年烘干


59天，每天 24h运行。生产用热由热风炉提供，配


套 1台 6t/h（360万 kcal/h）燃生物质热风炉


依托原有


烘干塔，改


建热风炉


热风炉房


1座，占地面积 500m2，高度 5m，内设 1台 6t/h（360
万 kcal/h）生物质热风炉，燃用生物质成型燃料，


热风炉配套安装布袋除尘器。


热风炉房


依托原有，


改建热风


炉


储运


工程


干粮仓


2座，砖混结构，占地面积分别为 1300m2、1000m2，


高度 10m，用于存放烘干后粮食，最大存储能力


15000t。
依托原有


潮粮仓
1座，占地面积 1000m2、高度 10m，用于存放潮粮，


最大存储能力 600t。 依托原有







— 13 —


燃料仓
位于热风炉房内，占地面积 350m2，用于存放生物


质燃料，最大存储能力 1000t。
利用热风


炉房改建


灰渣仓
位于热风炉房内，占地面积占地 15m2，用于暂存锅


炉灰渣，最大存储能力 30t，转运周期为 7天。


利用热风


炉房改建


辅助


工程


检验室 占地面积 40m2，用于原料进厂前的检验 依托


地秤 用于原料进厂前的称重 依托


办公室 占地面积 130m2，用于员工日常办公 依托


门卫 占地面积 40m2 依托原有


公用


工程


供水
项目生产不用水，本项目不新增员工，不增加生活


用水量，现有厂区用水由市政管网提供。
依托原有


排水 本项目无生产废水，不新增定员，无新增生活污水 /


供热


项目生产用热由 1台 6t/h（360万 kcal/h）燃生物质


热风炉提供。
改建


项目冬季供暖采用电取暖。 依托原有


供电 用电由所在地供电电网提供 依托原有


环保


工程


废气防治


措施


输送过程采用封闭输送带进行输送，减少粉尘的产


生；原粮筛选过程中会有粉尘产生，采用密闭式设


施，粉尘以无组织方式排放；烘干塔塔体两侧排气


孔设置折流挡板，塔体采用彩钢罩，具有防风抑尘


功能；热风炉厂房为密闭，热风炉烟气经布袋除尘


器（除尘效率 99.6%）除尘后，经现有 15m高烟囱


高空排放。


依托原有


原粮装卸过程通过设置临时围挡，减小装卸高度等


措施进行降尘。
改建


噪声防治


措施


新建热风炉选用低噪声设备、减振等措施，利用现


有厂房隔声降噪，其他设备依托原有噪声防治措施，


厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》


（GB12348-2008）中 2类标准限值要求。


改建


废水防治


措施


项目无生产废水产生，不新增定员，无新增生活污


水。
/


固体废物


防治措施


筛分杂质用编织袋装袋，交由环卫部门统一清理；


除尘系统收尘、热风炉灰渣装袋后统一收集暂存于


灰渣仓中，定期外售综合利用；废布袋由更换厂家


回收处置。


依托


2、主要设备


本项目主要设备见下表2-2。


表 2-2主要设备表


序号 名称 数量 单位 备注


1 烘干塔（200t/d） 1 座 依托原有


2 热风炉 6t/h（360万
kcal/h） 1 台 燃煤改燃生物质


3 滚筒筛 10 台 依托原有，滚筒筛为密闭







— 14 —


4 输送机 1 台 依托原有


5 除尘系统 1 套 依托原有


6 冷风机 1 台 依托原有


7 鼓风机 1 台 依托原有


3、主要原辅材料及能耗情况


表 2-3本项目原辅材料一览表


序号 名称 现有工程用量 t/a 改建后工程用量 t/a 备注


1 原粮玉米（含水率


30%）
20000 11800 外购


2 生物质压块燃料 / 1025 外购


3 煤 780 0 外购


表 2-4燃料生物质成分分析一览表


序号 检验项目 单位 检验值
备注


（卡/千克）


1 全水分 Mt(%) 11.0


2 干燥无灰基挥发分 Vdaf(%) 82.71


3 收到基灰分 Aar(%) 8.83


4 收到基固定碳 Fcad(%) 13.86


5 收到基碳 Car(%) 39.79


6 收到基氢 Har(%) 4.42


7 收到基氮 Nar(%) 0.35


8 收到基全硫 St,ar(%) 0.07


9 收到基氧 Oar(%) 35.54


10 收到基低位发热量 Qnet.ar(MJ/kg) 14.083 3368


本项目水分蒸发量依据W=G（ω1-ω2）÷（100-ω2）进行计算。


W：水分蒸发量


G：处理量（玉米为 11800吨）


ω1：进料含水量百分数（玉米为 30%）


ω2：出料含水量百分数（玉米为 14.5%）


1千卡（kcal）=4186焦耳（J）







— 15 —


本项目水分蒸发量为：


W 玉米=G（ω1-ω2）÷（100-ω2）


=11800×（30-14.5）÷（100-14.5）=2139.18t


热风炉热效率为 80%


生物质燃料量为 E=2139.18×103×5400=1.155×1010kJ


1.155×1010×10-3÷14.083MJ/kg÷80%×10-3=1025t/a


4、产品方案及物料平衡


本项目产品方案见表2-5，物料平衡见表2-6。


表 2-5 本项目产品方案一览表


序号 名称 现有年产量（t/a） 改建后年产量（t/a） 备注


1 干玉米 19680 9643 外售（含水率


14.5%）


表 2-6物料平衡一览表


投入（t/a） 产出（t/a）


原料名称 原料量 名称 产量


玉米 11800 干玉米 9643


/ / 水蒸发量 2139.18


/ / 装卸粉尘 1.888


/ / 筛分杂质 11.8


/ / 烘干粉尘 2.95


/ / 筛分粉尘 1.18


合计 11800 合计 11800


5、建设周期及实施进度


本项目计划于 2026年 7月开工建设，于 2026年 8月建成。


6、员工及工作制度


项目建成投产后人员由公司内部调整，无新增定员，生产期间实行 3班


制，每班 8小时，年工作 59天。


7、公用工程


（1）给排水


本项目无需生产用水，本项目无新增劳动定员，无新增生活用水使用量，


无新增生产废水和生活污水排放。厂区现有员工生活用水由市政供水管网提







— 16 —


供，员工生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。


（2）供热


本项目生产用热由新建一台 6t/h（360万 kcal/h）燃生物质热风炉提供，


燃料消耗量为 1025t/a。


厂区办公室冬季供暖为电取暖。


（3）供电


用电由所在地供电电网提供。


8、总平面布置


本项目位于黑龙江省双鸭山市友谊县建设乡建设村，项目在现有热风炉


房内，拆除厂区现有一台 6t/h（360万 kcal/h）燃煤热风炉，新建一台 6t/h（360


万 kcal/h）燃生物质热风炉，燃料仓、灰渣仓位于热风炉房内，独立封闭空


间，热风炉房位于厂区东侧。项目平面布置图见附图 2，项目平面布置功能


分区合理、布局紧凑，各个建筑物的布置均满足工艺需要。项目所在地道路


系统完善，有利于原料及产品的运输。因此，项目平面布置合理。


9、投资情况


本项目总投资 24万元，环保投资 9万元。环保投资估算见下表。


表 2-7环保投资一览表 单位：万元


投资项目 污染源 具体措施 投资（万元）


运


行


期


废气处理


热风炉烟气 布袋除尘器（依托原有） /


烘干塔废气
在烘干塔塔体两侧排气孔设置折流挡


板，塔顶排气孔设滤尘网（依托原有）
/


原粮筛选 密闭滚筒筛（依托原有） /


原粮装卸 临时围挡 1


固废处理
一般工业固


体废物


一般工业固体废物收集设施（灰渣仓建


设）
3


噪声处理 设备噪声
选用低噪声设备，采取隔声、减振等措


施
2


运行维护（监测、验收） 3


环保投资合计 9


总投资 24


环保投资比 37.5%







— 17 —


工艺


流程


和产


排污


环节


生产工艺流程简述：


原粮运输进厂，首先由检验人员取样检验水分等，再经检斤后通过输送


机送入潮粮食库房暂存。检验过程无化学反应产生，不使用高噪声设备，检


验过程不产生废气、废水、噪声；输送过程产生粉尘和噪声。


潮粮库房中的粮食通过密闭滚筒筛进行筛分，筛分后的粮食经提升机送


入烘干塔。此过程主要污染物为筛分粉尘、设备噪声和筛选出的固废杂质。


原粮由塔顶进入烘干塔，通过热风炉产生的热风加热烘干。生物质燃料


在热风炉中点燃，热风炉燃烧时产生的高温烟气经引风机输送至烘干塔内的


热交换器，与烘干塔内进入的冷空气进行热量交换后，经烘干塔顶部排出，


被加热的冷空气变成热空气，对塔内的原粮进行高温烘干处理。此过程主要


污染物为热风炉烟气、设备噪声和热风炉炉渣。


烘干后的粮食通过冷风机进行降温，通过输送机输送到干粮仓内，及时


运至厂内现有仓库内储存或外售。此过程主要污染物为输送粉尘和设备噪声。


项目主要生产工艺流程及产污环节见下图。


图 2-1生产工艺流程及产污节点示意图


与项


目有


一、现有工程环保手续履行情况


友谊县鸿源粮食经销处成立于 2014年，2018企业进行公司名称变更，







— 18 —


关的


原有


环境


污染


问题


由友谊县鸿源粮食经销处变更为友谊县鑫鸿源粮食加工有限公司。企业于


2014年编制《友谊县鸿源粮食经销处年烘干玉米 2万吨项目环境影响报告


表》，总占地面积 20000m2，主要建设内容为烘干塔一座，日烘干玉米 200


吨，配套一台 6t/h（360万 kcal/h）燃煤热风炉，年加工玉米 20000吨。


友谊县环境保护局于 2014年 12月 18日以友环函〔2014〕17号对《友


谊县鸿源粮食经销处年烘干玉米 2万吨项目环境影响报告表》进行了批复。


企业于 2016年 10月 11日完成环境影响评估承诺备案。备案号：双环备


〔2016〕007，根据当时政策，进行现状影响评估无需进行验收，因此企业不


涉及未验先投。


二、现有工程主要建设内容及规模


厂区总占地面积 20000m2，主要建设内容为烘干塔一座，日烘干玉米 200


吨，配套一台 6t/h（360万 kcal/h）燃煤热风炉，年加工玉米 20000吨。


表 2-8 现有工程组成及建设内容一览表


建设内容 现有工程内容


主体


工程


储存库房
3座，砖混结构，建筑面积分别为 1300m2、1000m2、1000m2，


用于烘干后粮食及烘干前潮粮的暂存。


烘干塔
1座，日烘干玉米 200t，热量由生产热风炉提供，年燃烧


煤 780t。


辅助


工程


办公室 50m2，用于员工日常办公


检验室 用于原料进厂前的检验


地秤 用于原料进厂前的称重


公用


工程


供水 本项目用水为生活用水，由市政供水管网提供


供电 本项目利用市政电网供电，可满足该项目生产、生活要求


供热 本项目冬季供热为办公楼一层，采用电供暖


排水
本项目生产不产生废水，生活污水排入防渗旱厕，定期清


掏


环保


工程


废水 生活污水排入防渗旱厕


废气


生产热风炉采用布袋除尘器处理后，经由 15m 高烟囱排


放；烘干塔塔体两侧排气孔设置折流挡板，塔体采用彩钢


罩；筛分采用密闭式滚筒筛。


噪声 减振、厂房隔声







— 19 —


固废


生活垃圾设置垃圾箱，由环卫部门定期清理；热风炉产生


的煤渣外售处理；仓储过程中的清理、筛分工序产生的劣


质玉米，作为饲料外售；玉米中杂物由环卫部门定期清理。


三、现有工程主要原料


表 2-9原辅材料一览表


名称 年用量（t/a） 来源 用途


原粮玉米 20000 外购


电 75万 kW·h 市政电网


原煤 780 外购 生产用热风炉


水 192 厂区内水井 生活用水


四、现有工程工艺流程图


图 2-2项目生产工艺流程及产污节点示意图


五、现有工程污染物排放情况


1、废气


生产热风炉采用布袋除尘器处理后，经由 15m高烟囱排放；烘干塔塔体


两侧排气孔设置折流挡板，塔体采用彩钢罩；筛分采用密闭式滚筒筛。


根据企业排污许可 2024年执行报告中数据：有组织废气颗粒物最大排放


浓度为 110mg/m3，SO2 最大排放浓度为 89mg/m³，NOx 最大排放浓度为







— 20 —


151mg/m³，汞为未检出，炉窑周边颗粒物最大排放浓度为 0.441mg/m3，以上


监测结果均符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）标准限


值要求；厂区下风向颗粒物最大排放浓度为 0.437mg/m3，符合《大气污染物


综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值要求。


2、废水


本项目生产不产生废水，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏。


3、噪声


采用减振、厂房隔声等措施。


根据2023年10月18日友谊县鑫鸿源粮食加工有限公司检测报告，噪声监


测结果如下：监测期间，厂界噪声监测点昼间监测结果为昼间噪声最大值为


56dB(A)，夜间监测结果为夜间噪声最大值为43dB(A)，厂界排放噪声符合《


工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。


4、固废


生活垃圾设置垃圾箱，由环卫部门定期清理；热风炉产生的煤渣外售处


理；仓储过程中的清理、筛分工序产生的劣质玉米，作为饲料外售；玉米中


杂物由环卫部门定期清理。


六、现有工程存在的问题：


根据《产业结构指导目录（2024年版本）》第三类“淘汰类”67.燃煤热风


炉，现有 6t/h（360万 kcal/h）燃煤热风炉应淘汰；项目未建设独立灰渣仓、


燃料仓。


整改要求：


拆除现有 1台 6t/h（360万 kcal/h）燃煤热风炉，新建 1 台 6t/h（360万


kcal/h）燃生物质热风炉，本次改建完善灰渣仓及燃料仓的建设。


七、现有工程污染物许可排放总量


企业排污许可中未许可排放量，根据《友谊县鸿源粮食经销处年烘干玉


米 2万吨项目环境影响报告表》，报告中未进行核定总量，预测排放量即为


核定总量，因此现有工程核定总量为烟尘为 1.56t/a，S02为 3.74t/a，NOx 为


2.29t/a。







— 21 —


现有实际排放量根据 2024年排污许可年度执行报告中数据，实际排放量


见下表。


表 2-10现有工程污染物排放总量 单位：t/a


序号 污染物 核定总量 实际排放量


1 颗粒物 1.56 0.487


2 SO2 3.74 0.388


3 NOX 2.29 0.656







— 22 —


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


区域


环境


质量


现状


1、环境空气


（1）基本污染物


本项目位于双鸭山市友谊县，所在区域为二类功能区，2025年双鸭山市


区监测天数为 365天，达标天数为 342天。本年空气质量一级优 231天，二


级良 111天，三级轻度污染 20天，四至六级中度、重度、严重污染 3天，优


良率 93.69%。根据《2025年双鸭山市环境空气质量状况》中公布的数据，具


体见下表。


表 3-1 区域空气质量现状评价表


污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率
达标情


况


PM2.5 年平均质量浓度 27 30 90% 达标


PM10 年平均质量浓度 42 60 70% 达标


NO2 年平均质量浓度 15 40 25% 达标


SO2 年平均质量浓度 12 60 20% 达标


CO
（mg/m3）


百分位数日平均质量浓度 0.52 4 13% 达标


臭氧 8h平均质量浓度 74.37 160 46.5% 达标


注：一氧化碳百分位数为 95，臭氧日最大 8小时平均百分位数为 90。


根据《2025年双鸭山市环境空气质量状况》中相关数据，双鸭山市区域


细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化氮、二氧化硫年平均质


量浓度、一氧化碳相应百分位数日平均浓度值及臭氧相应百分位数日 8小时


平均值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表 1过渡阶段二级浓度


限值要求，因此该区域属于环境空气质量达标区。


（2）特征污染物


根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南污染影响类（试行）》可


知，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限制要求的特征污染物时，


引用建设项目周边 5千米范围内近 3年的现有监测数据，无相关数据的选择


当季主导风向下风向 1个点位补充不少于 3天的监测数据，现引用《友谊县隆







— 23 —


晟粮食加工有限公司建设项目现状检测报告》中的监测数据，该监测点位于项目


东北侧，距离本项目为 4300m，该项目的其他污染物为 TSP，环境质量现状


监测委托黑龙江中邺检测技术有限公司，于 2025年 9月 18 日~9 月 20 日进


行特征污染物 TSP的补充监测（引用监测报告见附件 5），评价结果见表 3-2。


图 3-1监测点位与本项目位置关系


表 3-2引用监测点位基本信息表


名称
坐标


监测因子 监测时段
相对厂


址方位


相对厂界


距离/m经度 纬度


友谊县隆晟粮


食加工有限公


司东北侧


131.7529
947


46.7093
331 TSP 24小时平


均
S 4300


表3-3 现状监测结果表


监测点位 污染物
平均


时间


评价标准


（μg/m3）


监测浓度范


围（μg/m3）


最大浓度


占标率%
超标率
%


达标


情况


友谊县隆晟粮 TSP 24h均值 300 182-193 64 0 达标


图例


本项目


监测点位







— 24 —


食加工有限公


司东北侧


由上表可知，本项目所在区域在监测时段内特征污染物总悬浮颗粒物监


测结果无超标现象，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表 2二级


标准。


2、地表水环境


本项目所在区域水体为外七星河，属于挠力河支流，根据《全国重要江


河湖泊水功能区划（2011-2030年）》，挠力河规划水体功能类别为类，根据


《2025年黑龙江省生态环境质量状况》，挠力河口内 11项监测指标均满足《地


表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求，水质达标率为 100%。


3、声环境质量现状


根据《2025年黑龙江省生态环境质量状况》，2025年双鸭山市区域昼间


声环境质量为二级，等效声级为 54.5dB(A)；道路交通昼间声环境质量为一级，


等效声级为 67.8dB(A)；功能区昼间达标率 91.3%，功能区夜间达标率 92.5%。


根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目四周按 2 类区执行。50


米内无环境保护目标，故未进行监测。


4、生态环境


本项目不新增占地，企业占地范围内无特殊生态敏感区及重要生态敏感


区等生态环境保护目标，项目所在地无国家级、省、市级自然保护区、风景


名胜区、文物保护对象。


5、地下水、土壤环境


距离本项目最近的饮用水水源井为建设村饮用水水源井，取水井井深 100


米，采水方式为潜水泵。位于建设村北侧，距离本项目 40m。厂区内采用水


泥硬化，不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，不进行土壤、地下水环


境质量现状监测。


环境


保护


目标


1、大气环境保护目标


本项目大气环境保护目标见下表。







— 25 —


表 3-4大气环境保护目标


环境保


护对象


坐标/° 保护


对象


保护


内容
保护功能区


相对厂


址方位


最近保护


目标相对


厂界距离


人数


（人）
东经 北纬


建设村


居民
131.7419
6854


46.7466
1229


建设村


居民
居民


《环境空气


质量标准》


（GB3095-2
026）二类区


S 70m 100


2、声环境保护目标


本项目厂界外 50米范围内无声环境保护目标。


3、地下水环境保护目标


根据现场踏勘，距离本项目最近的饮用水水源井为建设村饮用水水源井，


供水人数约为 100人，取水井井深 100米，采水方式为潜水泵，水源井位于


建设村北侧，距离本项目 40m，属于农村分散式地下水饮水水井，水源井保


护区范围为周边半径 30m范围内。本项目无生产废水产生，无地下水污染途


径，不会对地下水造成伤害。


4、生态环境保护目标


本项目不新增占地，企业占地范围内无特殊生态敏感区及重要生态敏感


区等生态环境保护目标，项目所在地无国家级、省、市级自然保护区、风景


名胜区、文物保护对象。


污染


物排


放控


制标


准


1、废气


施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2无


组织排放限值标准。


运行期热风炉烟气中烟尘和烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标


准》（GB9078-1996）表 2 标准，热风炉烟气中 SO2执行《工业炉窑大气污


染物排放标准》（GB9078-1996）表 4中二级标准；生产过程中产生的粉尘执


行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2无组织排放监控浓度


限值标准，炉窑厂房门窗处颗粒物执行《工业窑炉大气污染物排放标准》


（GB9078-1996）表 3中标准限值。


具体标准值见下表。







— 26 —


表 3-5《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）


污染物名称
无组织排放监控浓度限值


监控点 浓度 mg/m3


颗粒物 周界外浓度最高点 1.0


表3-6《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）单位：mg/m3


污染物 浓度限值 备注


烟尘 200 表 2标准


烟气黑度 1（林格曼级） 表 2标准


SO2 850 表 4标准


NOx / 标准中未作规定


汞及其化合物 0.010 表 4标准


表 3-7《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表 3


设置方式 炉窑类别
无组织排放烟（粉）尘最高


允许浓度（mg/m3）


有车间厂房 其他炉窑 5


2、噪声


本项目施工期场界噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），


等效声级 LeqdB（A），昼间 70dB（A），夜间 55dB（A）。


运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）


2类标准，标准值见下表。


表 3-8《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）


项目 昼间 夜间


2类标准 60 50


3、固体废物


《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。







— 27 —


总量


控制


指标


根据《友谊县鸿源粮食经销处年烘干玉米 2万吨项目环境影响报告表》，


报告中未进行核定总量，预测排放量即为核定总量，因此现有工程核定总量


为烟尘为 1.56t/a，S02为 3.74t/a，NOx为 2.29t/a，现有工程排放量根据 2024


年排污许可年度执行报告中数据。本项目污染物排放总量如下表所示。


表 3-9污染物预测排放量及“三本账”一览表 单位：t/a


名称
现有工程实


际排放量


本工程预测


排放量


以新带老


削减量


总体工程预


测排放总量


总体工程排放增


减量


颗粒物 0.487 0.204 0.487 0.204 -0.283


SO2 0.388 0.610 0.388 0.610 0.222


NOX 0.656 1.846 0.656 1.846 1.19


表 3-10 污染物核定排放量及“三本账”一览表 单位：t/a


名称
现有工程核


定排放量


本工程核定


排放量


以新带老


削减量


总体工程核定


排放总量


总体工程核定


排放增减量


颗粒物 1.56 0.227 1.56 0.227 -1.333


SO2 3.74 0.756 3.74 0.756 -2.984


NOX 2.29 2.268 2.29 2.268 -0.022







— 28 —


四、主要环境影响和保护措施


施工


期环


境保


护措


施


本项目施工在现有热风炉房内进行，将厂区内现有1台6t/h（360万kcal/h）


燃煤热风炉改为燃生物质热风炉。本项目施工期主要为设备安装，不进行土


建施工，对周围环境影响较小，并且随设备安装结束影响消失。


1、废气


施工期对环境大气的影响主要是建筑材料以及车辆在运输过程中产生的


扬尘。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水 4～5次，


可有效降低扬尘。


因此，在建设期应对运输的道路及时清扫和浇水，并加强施工管理，配


置工地细目滞尘防护网，施工现场设置围栏，封闭现场，同时必须采用封闭


车辆运输，最大程度地减少扬尘对周围大气环境及居民的影响。


采用污染防治措施后，使施工期对周围环境的大气污染降到最小，施工


厂界扬尘浓度贡献值均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）


规定的颗粒物无组织排放监控浓度限值 1.0mg/m3，可被周围环境所接受。


2、废水


本项目施工过程较短，无施工人员生活废水产生。


3、噪声


本项目施工期较短，严格加强施工管理，合理安排作业时间，施工期噪


声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中的排放限值，对周围


环境的影响是可以被接受的。


4、固废


本项目施工产生的废料首先应考虑废料的回收利用，如钢筋、钢板、木


材等下脚料可分类回收，由废物收购站处理：建筑垃圾，如混凝土废料、含


砖、石、砂的杂土应集中堆放，定时清运，送建筑废渣专用堆放场，以免影


响施工和环境卫生。


施工人员生活垃圾设置专门的储存设施，集中收集后交由市政部门处理。







— 29 —


施工期固体废物处置率 100%。


施工期间的环境影响是短暂的，只要建设施工单位加强全体职工的环境


保护意识，并通过以上措施，项目建设产生的废物得到妥善处置，施工期间


对周围环境造成的短暂影响可以接受。


运营


期环


境影


响和


保护


措施


1、废气


本项目灰渣存放在灰渣仓内，袋装封闭存放，及时清运处理，不会产生


污染；本项目所用输送设备为密闭设备，原粮及烘干后的玉米采用密闭输送


设备输送，运行过程中需加强输送设备的管理，做好设备密封工作，定期检


修，输送粉尘产生量少，本次不做具体分析。运行期废气污染源主要为卸粮


及筛分工序产生的废气，烘干塔废气和热风炉烟气。


（一）源强核算及达标排放情况


（1）运输废气


项目运行期间原粮及生物质燃料运输过程中可能会产生扬尘本项目要


求：生物质燃料和原粮运输过程中用毡布覆盖，装卸过程中严格遵守在封闭


仓库内进行；运输车辆严格控制车速减速慢行，车辆进厂后及时洒水降尘。


（2）灰渣废气


本项目灰渣库密闭，灰渣采用密闭塑料袋包装，灰渣库定期洒水降尘，


装卸时采取临时围挡。


（3）卸粮废气


本项目原粮卸粮过程中会产生废气，主要污染物为颗粒物，根据《逸散


性工业粉尘控制技术》中谷物贮仓，卡车卸料粉尘系数为 0.16kg/t（卸料），


本项目原粮卸料总量为 11800吨，粉尘产生量为 1.888t/a，卸粮时间按每天


6h，年工作 59天计，产生速率为 5.333kg/h，粮食装卸粉尘绝大多数将受到


重力的作用回落到地面，采取减小装卸高度、密闭输送等降尘措施，可使粉


尘降低约 80%，粉尘排放量为 1.067kg/h、0.378t/a。


（4）烘干塔废气


本项目原粮烘干过程中会有粉尘产生，参考《逸散性工业粉尘控制技术》







— 30 —


（中国环境科学出版社）谷物贮仓章节中，对谷物烘干过程中产尘系数的分


析，本次产尘系数按照 0.25千克/吨-原料进行核算，根据物料平衡，进入烘


干塔原粮量为 11800t/a，则产生粉尘量 1.18t/a，烘干塔工作时间按每天 24h，


年工作 59天计，产生速率 2.083kg/h，烘干塔塔体两侧排气孔设置折流挡板，


塔顶排气孔滤尘网过滤能有效控制大粒径粉尘的排放，除尘效率可达 70%，


烘干塔废气经塔体两侧排气孔排出，排放速率为 0.625kg/h，排放量为 0.885t/a。


（5）筛分废气


本项目原粮筛分过程中会产生废气，主要污染物为颗粒物，根据《逸散


性工业粉尘控制技术》中谷物贮仓，筛分粉尘系数为 0.1kg/t（过筛和清理），


本项目筛分原粮量 11800吨，则粉尘产生量为 1.18t/a，原粮筛分时间按每天


6h，年工作 59天计，产生速率为 3.333kg/h，采用密闭式环保设备，滚筒筛


外部被密封隔离罩所密封，根据企业提供数据，原粮筛分粉尘排放量约为产


生量的 10%，则筛分粉尘排放量为 0.667kg/h、0.236t/a。


（6）热风炉烟气


本项目烘干塔烘干用热由生物质热风炉提供，根据物料平衡，烘干玉米


原粮量为 11800t/a，年烘干时间 59天（每天 24h），热风炉烟气经过布袋除


尘器处理后排放。热风炉的燃料为生物质成型颗粒，生物质燃料热值取


3368cal/g（14.083MJ/kg）（见附件 7），热风炉热效率为 80%，本项目设计


燃料使用量为 1025t/a。


本项目生物质分析报告中未体现汞含量，根据《直接法测定固体生物质


燃料中汞的试验研究》（煤质技术，2020年）可知，生物质汞含量为 15.47ng/g，


生物质燃料汞含量极低。由于生物质汞含量极低的特点，本项目暂不开展汞


及其化合物分析。因此，本项目不涉及大气专项设置原则中提及的有毒有害


物质。


热风炉燃烧产生的大气污染物有 SO2、烟尘及 NOX。根据《污染源源强


核算技术指南锅炉》(HJ991-2018)计算如下：


①烟气量







— 31 —


本项目理论空气量采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）


附录 C中 C.2有元素成分分析时理论空气量进行计算，公式如下：


式中：


V0——理论空气量，m3/kg；


Car——收到基碳的质量分数，%，本次评价取值 39.79；


Sar——收到基硫的质量分数，%，本次评价取值 0.07；


Har——收到基氢的质量分数，%，本次评价取值 4.42；


Oar——收到基氧的质量分数，%，本次评价取值 35.54。


热风炉烟气排放量采用《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）


附录 C中 C.3锅炉中实际燃烧过程是在过量空气系数α＞1的条件下进行的，


1kg固体或液体燃料产生的烟气排放量可用下式计算：


式中：


Vg——干烟气排放量，m3/kg；


VRO2——烟气中二氧化碳和二氧化硫容积之和，m3/kg；


Car——收到基碳的质量分数，%，根据燃料成分分析为 39.79%；


Sar——收到基硫的质量分数，%，根据燃料成分分析为 0.07%；


VN2——烟气中氮气，m3/kg；


α——过量空气系数，燃料燃烧时实际空气供给量与理论空气需要量之比


值，根据《污染物源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中“附录 C烟气


量的计算”核算烟气量，过量空气系数α取值 1.7。


Nar——收到基氮的质量分数，%，根据燃料成分分析为 0.35%。







— 32 —


经计算，则烟气量为 6153637.92m3/a。


②颗粒物（烟尘）


式中：EA—核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t；


R—核算时段内燃料耗量，t；为 1025t/a；


Aar—收到基灰分的质量分数，8.83%；


dfh—锅炉烟气带出的除尘灰份额，%，本项目炉型为链条炉排炉，dfh取


值为 10~20%，燃用生物质燃料飞灰份额加 30%，故取 45%；


ηc—综合除尘效率，%；本项目除尘效率为 99.6%；


Cfh—飞灰中的可燃物含量，%；即由烟道经除尘器排出的细灰的含碳量。


参照《燃煤工业锅炉节能监测》（GB/T15317-2009）表 5中灰渣含碳量考核


指标，故 Cfh选取推荐指标为 20。


经计算，EA=0.204t，即热风炉烟尘排放量为 0.204t/a，排放速率为


0.144kg/h，排放浓度为 33.103mg/m3。


③SO2


式中：ESO2—核算时段内SO2排放量，t；


R—核算时段内锅炉燃料耗量，t；为1025t/a；


Sar—收到基硫分的质量分数，0.07%；


q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，本项目使用链条炉排炉，对照本项目


生物质热风炉机械不完全燃烧热损失取值为15%；


ηs—脱硫效率，%；本项目为0%；


K—燃料中硫燃烧后氧化成SO2的份额，K取最大值0.5。


经计算，ESO2=0.610t，即热风炉 SO2 排放量为 0.610t/a，排放速率为


0.431kg/h，排放浓度为 99.318mg/m3







— 33 —


④NOX


式中：ENOx----核算时段内氮氧化物排放量，t；


ρNOX----锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3；类比同类型项目


取值，本项目取 300mg/m3；


Q----核算时段内标态干烟气排放量，m3，取 6153637.92；


ηNOX----脱硝效率，%，本次取 0；


由计算可得出 NOX排放量为 1.846t/a，排放速率为 1.304kg/h，排放浓度


为 300mg/m3。


正常工况下废气源强核算结果见表 4-1。


表 4-1正常工况下废气源强核算表


类型


排


放


源


污染物


污染物产生 治理措施 污染物排放


排放


时间
(h/a)


核算


方法


烟气量


（万


m3/a）


产生


浓度


（mg/
m3）


产生量


（t/a） 工艺
效率


（%）


核算


方法


烟气


量（万


m3/a）


排放


浓度


（mg
/m3）


排放量


（t/a）


排放速


率


（kg/h）


有组


织排


放


热


风


炉


烟尘


物料


衡算


法


4345


8275 50.926


布袋除尘


器+1根
15m高烟


囱


（DA001）


99.6 物料衡


算法


4345


33.10
3 0.204 0.144


1416SO2


物料


衡算


法


99.138 0.61 - - 物料衡


算法
99.13
8 0.61 0.431


NOx
物料


衡算


法


300 1.846 - - 物料衡


算法
170 1.846 1.304


烟气黑


度
- - - - - -


<1
（级


）
- -


无组


织排


放


卸


粮


废


气


颗粒物
系数


法
- 1.888


减小装卸


高度、密闭


输送


80 系数法 - 0.378 1.067 354


原


粮


筛


分


输


送


颗粒物
系数


法
- 1.18


密闭设备，


经自带布


袋除尘器


处理


80 系数法 - 0.236 0.667 354







— 34 —


烘


干


塔


颗粒物
系数


法
- 2.95


塔体两侧


设置折流


挡板，塔顶


排气孔设


滤尘网


70 系数法 - 0.885 0.250 1416


（7）非正常工况


污染物非正常排放情况为：热风炉除尘系统发生故障，污染物排放控制


措施达不到应有效果，锅炉除尘器事故状态污染物去除效率按 85%计，本项


目热风炉年运行 59天，每天工作 24小时，每次污染物非正常排放情况发生


时间不超过 1小时，每年发生次数不超过 1次。


大气污染物源强非正常工况排放核算见下表。


表 4-2污染源非正常工况排放核算表


污染


源


非正常排放


原因


污染


物


非正常排放


浓度


非正常排


放速率


单次持


续时间


年发生


频次


应对


措施


热风


炉


除尘系统发


生故障，除尘


效率降至
85%


烟尘 1241mg/m3 5.395kg/h ≤1h ≤1次
加强


日常


检修


（8）废气排放口基本情况


本项目废气排放口情况见下表。


表 4-3废气排放口情况表


序


号


排


放


源


排放口


编号
污染物种类


排放


口名


称


排放


口类


型


坐标 排气筒情况 其


他


信


息


经度 纬度 高度 内径
排气


温度


1
热


风


炉


DA001


烟尘


烟囱


一般


排放


口


131.7419
5819


46.7484
2894 15m 0.5m 120


℃
/


SO2


NOx


烟气黑度


（9）监测计划


依据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)及《排污许可证申


请与核发技术规范工业炉窑》（HJ1121-2020）确定本项目监测计划，具体见


下表。


表 4-4本项目污染源监测计划


类型 监测项目 监测点 监测频率 执行标准


废气 颗粒物、烟 热风炉烟囱 1次/年 《工业炉窑大气污染物排放标准》







— 35 —


气黑度 （DA001） （GB9078-1996）表 2二级标准


SO2 1次/年 《工业炉窑大气污染物排放标准》


（GB9078-1996）表 4二级标准


NOX 1次/月 /


颗粒物 厂界 1次/年
《大气污染物综合排放标准》


（GB16297-1996）表 2无组织排放监控浓


度限值标准


颗粒物 热风炉窑旁 1次/年 《工业炉窑大气污染物排放标准》


（GB9078-1996）表 3标准


（二）污染治理措施可行性及环境影响分析


本项目建成后产生的废气主要包括无组织排放废气主要为装卸、输送废


气，筛选工段废气，烘干工段废气。有组织排放的热风炉废气。


本项目灰渣存放在热风炉房灰渣仓内，密闭存放，及时清运处理，不会


产生污染。


①无组织废气


本项目所用提升、输送设备为密闭设备，原粮及烘干后的玉米采用密闭


输送设备输送，运行过程中需加强输送设备的管理，做好设备密封工作，定


期检修；废气污染源主要为卸粮工序产生的废气，烘干塔废气和热风炉烟气。


原粮卸粮过程中会产生粉尘，由于卸粮粉尘绝大多数将受到重力的作用


回落到地面，采取减小装卸高度、密闭输送等降尘措施；采用密闭式设备，


烘干塔塔体两侧排气孔设置折流挡板，塔顶排气孔滤尘网过滤能有效控制大


粒径粉尘的排放。采取以上措施后可使无组织粉尘排放满足《大气污染物综


合排放标准》（GB16297-1996）表 2中颗粒物无组织排放监控浓度限值要求；


炉窑周边无组织颗粒物满足《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）


表 3标准限值。


根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）要


求：严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，


在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集


率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。本工程灰渣密闭存放，提升、输


送、设备均为密闭设备，采取减小装卸高度、密闭输送等降尘措施，烘干塔







— 36 —


塔体两侧排气孔设置折流挡板，塔顶排气孔设滤尘网。以上措施符合《排污


许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》(HJ1121-2020)无组织粉尘处置的可行


技术。


②有组织废气


本项目热风炉烟气经过布袋除尘器（除尘效率 99.6%）处理后由 1根 15m


高烟囱（DA001）排放，经处理后热风炉烟气中烟尘和烟气黑度排放浓度可


以满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表 2 中二级标准


要求，SO2排放浓度可以满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）


表 4中二级标准要求。


对照《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）可


知，本项目处理热风炉烟气采用的布袋除尘器为袋式除尘器，为其附录 A“表


A.1废气可行性技术参考表”中的可行技术，即本项目采用布袋除尘器处理可


行。


综上所述，本项目采取的污染防治措施是可行的，产生的大气污染物经


上述污染防治措施处理后均可达标排放，对周围大气环境保护目标产生的影


响较小，可以接受。


（三）烟囱设置合理性分析


根据《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中4.6烟囱高度


要求，“各种工业炉窑烟囱（或排气筒）最低允许高度为15m，当烟囱（或排


气筒）周围半径200m距离内有建筑物时，烟囱（或排气筒）还应高出最高建


筑物3m以上”。本项目热风炉烟囱高度15m，周边200m范围内最高建筑物为


干粮仓（10m），因此本项目热风炉烟囱符合《工业炉窑大气污染物排放标


准》（GB9078-1996）对于工业炉窑烟囱高度的要求。


2、废水


项目生产不用水，不新增定员，无新增生活用水，无新增生产废水和生


活污水排放。


3、噪声







— 37 —


（一）源强核算


本项目噪声源主要为风机、滚筒筛等设备，参照《污染源源强核算技术


指南 锅炉》（HJ991-2018）中附录E锅炉相关设备噪声源强参考值、根据设


备类型经查找资料及类比现有工程设备情况可知，噪声值在70～85dB(A)之


间，噪声源强见下表。


表 4-5 工业企业噪声源强调查清单（室外声源）单位：dB（A）


序号
建筑物


名称
声源名称 型号


空间相对位置/m 声源源强


（声压级


/dB（A））


声源控


制措施


运行


时段X Y Z


1 烘干塔 烘干塔 / 54 165 1 80


采取低


噪声设


备，建


筑物隔


声、基


础减振


昼间


、夜间


2 输送机 输送机 / 53 152 5 75 昼间


、夜间


3 鼓风机 鼓风机 / 55 159 5 85 昼间


、夜间


4 滚筒筛 滚筒筛 / 35 160 2 80 昼间


5 冷风机 冷风机 / 58 150 5 85 昼间


、夜间


注：以厂界西南角为坐标原点。


表 4-6 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）单位：dB（A）


序


号


建


筑


物


名


称


声


源


名


称


型


号


声源


源强


声功


率级
/dB
（A）


声源


控制


措施


空间相对位置
/m


距


室


内


边


界


距


离
/
m


室


内


边


界


声


级
/d
B
（


A）


运


行


时


段


建筑


物插


入损


失
/dB
（A）


建筑物外噪


声


声压


级
/dB
（A）


建筑


物外


距离


（m）
X Y Z


1


热


风


炉


房


热


风


炉


/ 80


基础


减


振、


厂房


隔声


等


15
0


12
8 0.5 5 66


昼


间


、


夜


间


20 46 1


（二）噪声影响预测


预测模式采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）中推荐


的预测模式。


根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本







— 38 —


次评价采取导则上推荐模式。


1）室内点声源


室内声源采用等效室外声源声功率级法进行计算。先计算出某个室内靠


近围护结构处产生的倍频带声压级：


1 2


410lg
4P W
QL L
r R


    
 


然后计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i倍频带叠加声压级：


  10.1
1


1
10lg 10 P ij


N
L


P i
j


L T



 
  


 



在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：


     2 1 6P i P i iL T L T TL  


将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位


置位于透声面积处的等效声源的倍频带声功率级：


 2 10 lgW PL L T s 


然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A声级。


2）噪声贡献值计算


设第 i个室外声源在预测点产生的 A声级为 LAi，在 T时间内该声源工


作时间为 ti；第 j个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAj，在 T时间


内该声源工作时间为 tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值为：


0.10.1


1 1


110lg 10 10 AjAi


N M
LL


eqg i j
i j


L t t
T  


  
   


   
 


上式中各符号的意义和单位见 HJ2.4-2021。


（4）预测结果


本项目采用了噪声治理措施，根据项目的机械设备声级、所在位置，利


用噪声预测模式和方法，对厂界噪声进行预测计算，得到项目建成后各预测


点的昼间和夜间噪声级，本次噪声预测以厂区内产噪设备进行预测，所以用


贡献值达标来判断，噪声影响预测结果见下表。







— 39 —


表 4-7噪声预测结果 单位：dB(A)


项目
贡献值 预测值 超标和达标情况


昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间


厂界东侧 41 40 41 40 达标 达标


厂界北侧 32 30 32 30 达标 达标


厂界西侧 31 28 31 28 达标 达标


厂界南侧 26 24 26 24 达标 达标


（三）监测计划


依据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可


证申请与核发技术规范工业噪声》（HJ1301-2023）确定本项目监测计划，具


体见下表。


表 4-8本项目污染源监测计划


监测项目 监测指标 监测点位置
最低监测


频率
执行标准


厂界噪声
等效声级和


最大声级
厂界 1次/季度


《工业企业厂界环境噪声


排放标准》（GB12348-2008）
2类标准


（四）污染防治措施及环境影响分析


（1）选用低噪声设备：在满足项目生产工艺的前提下选择低噪声设备，


从源头上降低噪声。


（2）合理布局：在满足生产的前提下综合考虑，设备布置时考虑声源方


向性和车间噪声强弱等因素，进行合理布局，进一步降低厂界噪声，将高噪


声设备安置在建筑物中部及远离厂界的位置，充分利用厂内建筑物的隔声作


用，减轻各类声源对周围环境的影响。


（3）加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正


常运转时产生的高噪声现象。


（4）对烘干塔、风机等高噪声设备加装减振基础，安装减振垫，风机设


置减振底座，加装隔声罩，并在风机进、出风口装设消音器。


（5）维护路面，使路面状况良好，低速运行，禁止鸣笛，文明驾驶。


通过采取以上措施，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标







— 40 —


准》（GB12348-2008）2类标准要求，综上所述，从噪声影响角度，本项目


对周围声环境影响较小，本项目建设是可行的。


4、固体废物


（一）主要污染物及源强


本项目固体废物主要为一般工业固体废物。筛分工序中产生的杂质（土


石颗粒），除尘系统收尘和热风炉灰渣，废布袋。本项目不在厂区内维修设


备，故不产生危险废物。


（1）筛分杂质


类比现有工程，原粮杂质产生量约为原料烘干量的 0.1%，本项目年烘干


粮食 11800t，则原粮筛分除杂工序中产生的杂质量约为 11.8t/a，对照《固体


废物分类与代码目录》（2024版），原粮杂质分类代码为“900-099-S64”，用


编织袋装袋，交由环卫部门统一清理。


（2）炉渣


本项目生物质燃料使用量共计 1025t，根据《污染源源强核算技术指南 准


则》（HJ884-2018）及《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ 991-2018），


本项目生物质蒸汽锅炉炉渣污染物采取物料衡算法计算。


式中：Ehs——核算时段内灰渣产生量，t；


R——核算时段内锅炉燃料耗量，t，1025；


Aar——收到基灰分的质量分数，%，本项目 Aar取值 8.83；


q4——锅炉机械不完全燃烧热损失，%，本项目取 15；


Qnet，ar——收到基低位发热量，kJ/kg，取 14083。


计算得到灰渣量为 154.483t/a，其中飞灰量（即热风炉烟气中颗粒物产生


量）为 50.926t/a，则热风炉炉渣产生量为 103.557t/a。根灰渣分类代码为


“900-099-S03”，热风炉除尘系统收尘和热风炉灰渣其成分属于草木灰，草木


灰是由植物燃烧后的残余物形成的，主要成分是、硅酸盐、钙盐，以及钾的







— 41 —


化合物，是制砖铺路的原材料，热风炉灰渣集中收集，暂存于灰渣仓中，定


期外售综合利用。


（3）除尘系统收尘


热风炉除尘系统收尘量为 50.722t/a。对照《固体废物分类与代码目录》


（2024版），除尘系统收尘分类代码为“900-099-S03”，除尘系统收尘集中收


集，暂存于灰渣仓中，定期外售综合利用。


（4）废布袋


本项目除尘系统所用布袋需要定期更换，类比现有工程，每年更换一次，


一次产生量约为 0.1t/a，对照《固体废物分类与代码目录》（2024 版），废


布袋分类代码为“900-099-S59”，废布袋由更换厂家回收处置。


综上所述，本项目固体废物处置率 100%。


（二）环境管理要求


（1）一般工业固体废物的环境管理


①产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮


存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物


管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、


处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物


污染环境的措施。


②禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。


③产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，


应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同


中约定污染防治要求。受托方运输、利用、处置工业固体废物，应当依照有


关法律法规的规定和合同约定履行污染防治要求，并将运输、利用、处置情


况告知产生工业固体废物的单位。


④按照防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求建设的一般工业固体废


物暂存区内，采用袋装暂存，按照一般工业固体废物处置。


⑤一般固体废物储存处按《环境保护图形标志》（GB15562-1995）的相







— 42 —


关规定要求设置环境保护图形标志。同时，一般固体废物储存处按《一般工


业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求的相关规定要


求，采取相应的防渗漏措施。


项目固废产生情况详见表 4-9。


表 4-9固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表


来


源
种类


固废


属性
代码


产生量 处置措施


最终去向
核算方法


产生量


（t/a）
工


艺


处置量


（t/a）


筛


分


工


序


筛分


杂质


一般


工业


固体


废物


900-09
9-S64 类比法 11.8


集


中


收


集


11.8 环卫部门清运处理


热


风


炉


除


尘


器


收尘


一般


工业


固体


废物


900-09
9-S03 物料衡算 50.722 50.722 外售综合利用


废布


袋


一般


工业


固体


废物


900-09
9-S59 类比法 0.1 0.1 由更换厂家回收处


置


热


风


炉


炉渣


一般


工业


固体


废物


900-09
9-S03 物料衡算 103.557 103.557 外售综合利用


5、地下水、土壤环境影响分析


本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资


源保护区，且项目周边不存在土壤环境敏感目标，不需开展土壤及地下水专


项评价。本项目原料和产品均不涉及有毒有害危险品。厂区主要存放生物质


压块燃料，厂区热风炉房、生物质燃料房、灰渣库地面均硬化，因此，项目


运行过程中不会对地下水及土壤造成污染。


本项目为粮食烘干，无生产废水产生，生活污水排入防渗旱厕，不外排。


（1）源头控制措施


生活污水排入防渗旱厕定期清掏。


（2）分区防渗措施


②一般防渗区







— 43 —


厂区内防渗旱厕为一般防渗措施。采用抗渗钢纤维混凝土面，层中掺水


泥基透结晶型防水剂，其下粘土夯实，单位面积防渗能力达到等效黏土防渗


层Mb≥1.5m，渗透系数≤1×10-7cm/s，符合《环境影响评价技术导则 地下水


环境》（HJ 610-2016）一般防渗区要求。


综上分析，本项目生产不会对项目所在区域的地下水和土壤造成影响。


6、环境风险分析


本项目不涉及环境风险物质，故不进行具体分析。







— 44 —


五、环境保护措施监督检查清单


内容


要素


排放口（编


号、


名称）/污染源


污染物项


目
环境保护措施 执行标准


大气


环境


热风炉


（DA001）


颗粒物


布袋除尘器（效率


99.6%）+15m高烟囱


《工业炉窑大气污


染物排放标准》


（GB9078-1996）表
2中二级标准


烟气黑度


SO2


《工业炉窑大气污


染物排放标准》


（GB9078-1996）表
4中二级标准


NOx /


热风炉房门


窗处颗粒物
颗粒物 热风炉房为密闭


《工业窑炉大气污


染物排放标准》


（GB9078-1996）表
3中标准限值


原粮卸粮 颗粒物 减小装卸高度、临时围挡 《大气污染物综合


排放标准》


（GB16297-1996）
表 2无组织排放监


控浓度限值标准


原粮筛分 颗粒物 密闭设备


烘干塔 颗粒物


烘干塔塔体两侧排气孔


设置折流挡板，塔体采用


彩钢罩


地表水


环境
/ / / /


声环境 设备 噪声
选用低噪声设备、厂房隔


声、基础减振


《工业企业厂界环


境噪声排放标准》


（GB12348-2008）
中 2类标准


电磁辐


射
/ / / /


固体废


物


筛分杂质用编织袋装袋，交由环卫部门统一清理；除尘系统收尘、热风炉


灰渣装袋后统一收集暂存于灰渣仓中，定期外售综合利用；废布袋由更换


厂家回收处置。


土壤及


地下水


污染防


治措施


/







— 45 —


生态保


护措施
/


环境风


险防范


措施


本项目不涉及风险物质，无需开展环境风险分析。


其他环


境管理


要求


1、环境管理


环境管理要求运行期间，企业应设立环境管理机构，配备 1名专业技


术人员作为专职管理人员，负责企业的环境管理工作，主要负责管理、维


护各项环保设施，确保其正常运转和达标排放，并做好日常环境监测工作，


及时掌握各项环保设施的运转情况、环境动态，必要时采取适当的环保措


施。


环境管理的主要内容和职能如下：


①贯彻执行国家的各项环境保护政策、法规及标准，制定本项目的环


境管理办法；


②建立健全企业的环境管理制度，并实施检查和监督工作；


③完成规定的监测任务，监督各排放口的污染物达标情况，保证监测


质量和数据的代表性、准确性，对监测指标异常的污染物及新发现的污染


物要及时上报有关部门；


④定期对本项目涉及的各环保设施运行情况进行全面检查，保证设施


正常运行，确保无重大环境污染、泄漏事故；


⑤建立环境档案和管理方案，实行环境保护工作动态管理。


2、排污口规范化管理


本项目应按照《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）、


《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）、《环


境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中有关


规定，对排放口设置标识。


3、排污许可证制度


（1）落实按证排污责任







— 46 —


根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通


知》（环办环评〔2017〕84 号）、《国务院办公厅关于印发控制污染物


排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号），在建设项目发


生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及


排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不


按证排污，环境保护部门通过对企事业单位发放排污许可证并依证监管实


施排污许可制。


（2）排污许可证证后管理


①排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放


浓度和排放量、执行的排放标准等符合排污许可证的规定，不得私设暗管


或以其他方式逃避监管。


②落实重污染天气应急管控措施、遵守法律规定的最新环境保护要求


等。


③按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技


术 规范开展自行监测并公开。


④按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、燃料、原辅材料使


用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。


⑤按排污许可证规定，定期在国家排污许可证管理信息平台填报信


息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并


公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物


按证排放情况等。


4、环境保护设施验收


根据《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中


华人民共和国国务院令第 682号）第十七条：编制环境影响报告书、环境


影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主


管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验


收报告。


验收办法参照《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国







— 47 —


环规环评〔2017〕4号）。建设项目竣工后，建设单位应根据环评文件及


审批意见进行自主验收，向社会公开并向环保部门备案。验收监测应当在


确保主体工程调试工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下进行，并如


实记录监测时的实际工况。建设项目竣工验收通过后，方可正式投产运行。







— 48 —


六、结论


项目符合国家产业政策要求，符合双鸭山市“三线一单”及其他环保政策相关规


定，选址合理，污染防治措施合理有效，污染物能够达标排放，对周围环境影响较


小。在采纳本报告表所提出的污染治理，并在各种污染治理措施落实良好的前提下，


从环保角度考虑，本项目建设可行。







— 49 —


附表


建设项目污染物排放量汇总表


项目


分类
污染物名称


现有工程


排放量（固体废物


产生量）①


现有工程


许可排放量


②


在建工程


排放量（固体废物


产生量）③


本项目


排放量（固体废物


产生量）④


以新带老削减量


（新建项目不填）⑤


本项目建成后


全厂排放量（固体废


物产生量）⑥


变化量


⑦


废气


颗粒物 0.487t/a 1.56t/a - 0.204t/a 0.487t/a 0.204t/a -0.283t/a


SO2 0.388t/a 3.74t/a - 0.610t/a 0.388t/a 0.610t/a 0.222t/a


NOx 0.656t/a 2.29t/a - 1.846t/a 0.656t/a 1.846t/a 1.19t/a


一般工业


固体废物


热风炉炉渣 - - - 103.557t/a - 103.557t/a 103.557t/a


废布袋 - - - 0.1t/a - 0.1t/a 0.1t/a


筛分杂质 - - - 11.8t/a - 11.8t/a 11.8t/a


布袋收尘灰 - - - 50.722t/a - 50.722t/a 50.722t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①







— 50 —


附件 1营业执照







— 51 —


附件 2建设项目环境保护评估报告备案登记表







— 52 —







— 53 —







— 54 —


附件 3用地性质证明







— 55 —


附件 4原环评报告批复







— 56 —







— 57 —







— 58 —


附件 5引用现状检测报告







— 59 —







— 60 —







— 61 —







— 62 —


附件 6 2023年例行监测报告







— 63 —







— 64 —







— 65 —







— 66 —


附件 7 生物质燃料分析报告







— 67 —


附件 8总量计算说明


1、热风炉烟气


根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》 (HJ1121-2020) 中表 6取值表


计算本项目颗粒物、二氧化硫、氮氧化物绩效值。本项目所用燃料收到基低位发热量为


14.083MJ/kg，由于实际热值介于 12.56和 14.65之间，采用排污许可证申请核发技术规


范表 6插值法计算绩效值。经计算可知本项目绩效值为：


颗粒物绩效值：0.204+(14.083-12.56)÷(14.65-12.56)×(0.228-0.204)=0.2217kg/t 燃料；


二氧化硫绩效值：0.679+(14.083-12.56)÷(14.65-12.56)×(0.759-0.679)=0.737kg/t 燃料；


氮氧化物绩效值：2.037+(14.083-12.56)÷(14.65-12.56)×(2.277-2.037)=2.212kg/t 燃料。


颗粒物绩效值=0.221kg/t原料


二氧化硫绩效值=0.737kg/t原料


氮氧化物绩效值=2.212kg/t原料


采用差值法计算得到其对应的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的绩效值分别为


0.221kg/t燃料、0.737kg/t燃料、2.212kg/t燃料。


（1）本项目烘干塔的烘干用热由一台 6t/h（360万 kcal/h）热风炉提供，燃料为生


物质成型燃料，消耗量为 1025t/a。热风炉运行时会产生和排放烟尘、SO2、NOx等污染


物。本项目烟气量的核算参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》


（HJ1121—2020）中绩效值法计算，排放量计算公式：


M=R×G×10


式中：M—排放口年排放量， t；


R—燃料耗量，万 t或万 m3，本项目取 0.1025万 t；


G—绩效值，kg/t燃料，


则本项目的许可排放量为：


颗粒物核定排放量为 0.1025×0.225×10=0.227t/a；


二氧化硫核定排放量为 0.1025×0.749×10=0.756t/a；


氮氧化物核定排放量为 0.1025×2.248×10=2.268t/a


综上所述，颗粒物核定排放量为 0.227t/a，二氧化硫核定排放量为 0.756t/a，氮氧化


物核定排放量为 2.268t/a。







— 68 —


附件 9 企业投资项目备案







— 69 —


附件 10 生态环境分区管控分析报告







— 70 —







— 71 —







— 72 —







— 73 —







— 74 —







— 75 —







— 76 —







— 77 —







— 78 —







— 79 —


附件 11 总量认定函







— 80 —







— 81 —


附件 12 公示截图







— 82 —


附图 1地理位置图


图例


本项目位置







— 83 —


附图 2 本项目平面布置图


大门


地


秤


库


房


库房


库房


烘干塔


办公室化验室


村


内


道


路


门卫


空地


农


田


农田


热风炉房


燃料仓


DA001


灰渣仓


N







— 84 —


附图 3 环境保护目标分布图


图例


厂区位置


大气保护范围


大气保护目标


声环境保护范围


地下水保护目标







— 85 —


附图 4 厂区四周环境现状


东侧 南侧


西侧 北侧





		一、建设项目基本情况

		二、建设项目工程分析

		三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

		本项目位于双鸭山市友谊县，所在区域为二类功能区，2025年双鸭山市区监测天数为365天，达标天数为3



		四、主要环境影响和保护措施

		五、环境保护措施监督检查清单

		六、结论

		附表

		建设项目污染物排放量汇总表

		附件1营业执照

		附件2建设项目环境保护评估报告备案登记表

		附件3用地性质证明

		附件4原环评报告批复

		附件5引用现状检测报告

		附件6 2023年例行监测报告

		附件7 生物质燃料分析报告

		附件8总量计算说明

		附件9 企业投资项目备案

		附件10 生态环境分区管控分析报告

		附件11 总量认定函

		附件12 公示截图

		附图1地理位置图

		附图2 本项目平面布置图

		附图3 环境保护目标分布图

		附图4 厂区四周环境现状




