关于拟作出生态环境影响评价文件审批意见的公示

根据建设项目生态环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对1个建设项目作出审批决定。为保证审批意见的严肃性和公正性，现将建设项目生态环境影响评价文件的基本情况予以公示，公示期为2026年9月21日－2026年9月28日（5个工作日）。听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目生态环境影响评价文件批复决定要求听证。
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	1
	双鸭山市友谊县中医院建设项目
	黑龙江省双鸭山市友谊县友谊镇
	友谊县中医院
	黑龙江省科润工程咨询有限责任公司
	项目主要拟利用该既有建筑进行改建，内部设有中医门诊、药局、煎药室、药库、理疗室、康复室、收款处、办公室、住院病房等，计总床位20张。
	（一）大气环境污染防治措施要求。运营期，煎药室废气经煎药设备上方集气罩收集后通过活性炭装置处理后通过1根15m高排气筒排放，应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2二级标准值的要求。艾灸废气、药浴废气
需经各自室内排风系统抽出通过烟道排放口无组织排放，应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准要求。打粉机密闭，缩短开盖时间，打粉间机械通风。包装废气（非甲烷总烃）采用局部集气罩收集后无组织形式排放即可，应符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2中二级排放标准要求。
（二）水污染防治措施要求。运营期，医疗废水、设备清洗废水、药浴废水均排入友谊县人民医院已有污水处理站处理后排入市政污水管网。
（三）噪声污染防治措施要求。施工期，合理安排施工时间，尽量避免和减轻施工噪声对周边环境的影响，减速缓行，禁止鸣笛，夜间22时至次日6时禁止施工，施工期厂界噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2025）。运营期，应采用低噪声设备，厂界东侧噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准限值要求，其余三侧噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求。
（四）固体废物污染防治措施要求。施工期，施工过程中产生的生活垃圾和建筑垃圾集中收集，其中生活垃圾委托环境卫生主管
部门定期清运，建筑垃圾单独堆放，可以回收利用的出售综合利用，不可回收的定期清运至环境卫生主管部门指定的场所。运营期，生活垃圾和废包装材料由当地市政环卫部门统一收集后处置；煎药室废活性炭交由厂家再生利用；中药药渣送生物质燃料厂制作生物质燃料，一般固废处理应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及其修改单要求。医疗废物、废药物、药品分类集中收集在医疗废物贮存间，委托有资质单位定期清运处置，本项目医疗废物贮存间需执行按照《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）的要求，危险废物需执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。
（五）落实报告表中提出的环境风险防范措施。加强医疗废物在收集、储存、运输和处置全过程的管理，严禁危险废物外泄。制定环境应急预案，落实各项应急处理和防范措施，并按规定进行评估、备案。如果今后国家或者我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。
	同意


