防雷安全监督检查任务清单

（对防雷安全重点单位）

监督检查机构名称（公章）：                                负责人签字：

被检查单位名称（公章）：                                  负责人签字：

检查地点：                                               检查时间：           年         月         日

| 项目 序号 | 检查事项 | 检查标准 | 检查方式 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防雷安全管理情况 | ※是否制定从主要负责人到一线员工全员防雷安全生产岗位责任清单 | 查看相关制度文件 | 防雷安全生产岗位责任清单：□有□无 |  |
|  |  | ※是否制定防雷安全风险分级管控制度 | 查看相关制度文件 | 防雷安全风险分级管控制度：□有□无 |  |
|  |  | ※是否制定防雷安全事故隐患排查治理制度 | 查看相关制度文件 | 防雷安全事故隐患排查治理制度：□有□无 |  |
|  |  | ※是否制定防雷安全事故应急救援预案等制度 | 查看相关制度文件 | 防雷安全事故应急救援预案等制度：□有□无 |  |
|  |  | 是否配备专（兼）职防雷安全人员 | 查看相关制度文件 | 专（兼）职防雷安全人员：□有□无 |  |
|  |  | 是否开展防雷安全教育培训 | 查看相关培训记录 | 防雷安全教育培训：□有□无 |  |
|  |  | 是否建立防雷安全工作档案和隐患台账 | 查看防雷相关档案文件 | 防雷安全工作档案：□有□无 |  |
| 2 | 在生产经营活动中落实防雷安全责任制度和强制性标准情况 | ※是否发现未落实相关防雷安全责任制度或单位安全责任制度中包含的防雷内容情况 | 查看制度落实情况 | 是否落实：□有□无 具体问题： |  |
|  |  | ※是否发现未执行防雷领域强制性标准，可能导致重大伤亡事故或者其他严重后果的。 | 查看检测报告及现场情况 | 是否存在：□有□无 具体问题： |  |
| 3 | 雷电防护装置日常维护情况 | 建立雷电防护装置日常维护制度，是否开展日常维护工作 | 查看日常维护制度 查看日常维护记录 | 日常维护负责人： □有□无 日常维护制度：□有□无 日常维护记录：□有□无 |  |
| 4 | 取得雷电防护装置行政许可情况 | ※是否取得雷电防护装置设计审核许可；是否在雷电防护装置设计文书中发现伪造行为的 | 查看雷电防护装置设计核准意见书 查看雷电防护装置设计文书 | 雷电防护装置设计核准意见书：□有□无 是否在设计文书中发现伪造行为：□有□无 具体问题： | 该条不适于国发〔2016〕39号文件发布以前已经建成并投入使用的雷电防护装置。 |
|  |  | ※是否取得雷电防护装置竣工验收许可；是否发现在雷电防护装置施工中伪造相关施工记录等资料的。 | 查看雷电防护装置验收意见书 查看雷电防护装置施工相关材料 | 雷电防护装置验收意见书：□有□无 是否发现在施工中伪造相关材料行为：□有□无 具体问题： |  |
| 5 | 雷电防护措施安装及有效情况 | ※是否按照国家强制性标准要求安装雷电防护装置 | 现场查看雷电防护装置安装情况 | 是否发现存在应当安装雷电防护装置而未安装情况：□有□无 具体问题： 是否发现存在已安装的雷电防护装置不符合国家强制性标准要求情况：□有□无 具体问题： |  |
|  |  | ※安装的雷电防护装置是否失效 | 现场查看雷电防护装置运行情况 | 是否发现存在安装的雷电防护装置失效情况：□有□无 具体问题： |  |
| 6 | 雷电防护装置检测情况 | ※委托有相应资质的雷电防护装置检测机构进行雷电防护装置定期检测 | 查看雷电防护装置检测报告 | 是否委托检测：□是□否； 检测单位资质等级是否符合规定：□是□否； 检测时限是否在有效期内：□是□否； 检测结论：□合格□不合格； 雷电防护装置隐患：□有□无 |  |
|  |  | ※按照雷电防护装置检测整改意见按时进行整改 | 查看雷电防护装置整改记录 | 整改记录：□有□无 |  |
|  |  | 对整改后的雷电防护装置及时申请复检 | 查看复检申请；查看雷电防护装置检测报告 | 复检申请：□有□无； 复检雷电防护装置检测报告：□有□无 |  |
| 7 | 雷电灾害报告 | 建立并落实雷灾报告制度 | 查看雷灾报告制度 | 雷灾报告制度：□有□无 |  |

检查人员签字：

说明：本表为气象主管机构对防雷安全重点单位检查时使用。

※项为防雷安全领域重大事故隐患判定项，※项检查不合格需纳入防雷安全领域重大事故隐患清单，销号管理。